## części
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/ 125 / 2023 | [7 empty] | Załacznik nr 2 do Zaproszenia
część 1
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu , nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Laktator klasy szpitalnej: zasilanie 230-240 V, 50 /60 Hz; praca laktatora sterowana przez kartę z chipem Symphony Plus, membrany tłoków zabezpieczone pokrywą, dwa programy (program inicjacji i program utrzymanie), rytm pracy naśladujący rytm ssania niemowlęcia, płynna regulacja siły ssania, przystosowany do pracy ciagłej 24h/ dobę, cicha praca, waga modułu sterującego do 2,9 kg, wózek jezdny z blokadą kół z uchwytem na butelki oraz miejscem na przewód zasilający, trwała obudowa zapewniająca utrzymanie urządzenia w czystości wraz z uchwytem do łatwego przenoszenia urządzenia, seperacją mediów ( konstrukcja urządzenia zabezpieczająca przed przedostaniem się mleka do środka modułu) wyświetlacz z komunikatami w języku polskim oraz graficznymi symbolami siły podciśnienia, gwarancja 36 miesięcy |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
część 2
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu , nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Chłodziarka (dwukomorowa): wymiary (szer. x gł. x wys.) 835 x 600x 600 w (mm), pojemność brutto 150l/150 l , zakres temp. Od +_0°C do 15°C., wyświetlacz temp. LED oraz panel sterowania, możliwość zablokowania panelu sterowania przed niepowołanym dostępem, alarm temp. oraz otwartych drzwi, możliwość zbierania zapisów o alarmach, zużycie energi nie większe niż 0,6 kWh/24 h , z systemem samo- zamykania, poziom hałasu nie większy niż 36 db(a), możliwość otwierania drzwi w lewą lub prawą stronę, okres gwarancji 24 miesięcy |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Chłodziarko zamrażalka: wymiary (szer. x gł. x wys.) 595 x 640 x 1602/1802 w (mm), pojemność brutto 125l/125l , zakres temp. Od +_2°C do 15 °C/ -25 ° C do – 5°C,co najmniej jeden port dostępu dla zewnętrznego czujnika temp., system automatycznego obiegu powietrza, system automatycznego rozmrażania, wyświetlacz temp. LED oraz panel sterowania, możliwość zablokowania panelu sterowania przed niepowołanym dostępem, alarm temp. oraz otwartych drzwi; możliwość zbierania zapisów o alarmach, zużycie energi nie większe niż 0,6 kWh/24 h , drzwi zamykane na zamek z systemem samo- zamykania, poziom hałasu nie większy niż 36 Db(a), możliwość otwierania drzwi w lewą lub prawą stronę, komora mroźnicza wyposażona w półki, okres gwarancji 24 miesięcy |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.