## opis
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO | [7 empty] | Załącznik nr 2 do Zaproszenia
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu - jeżeli dotyczy, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | Środek do czyszcenia i pielęgnacji powierzchni kontenerów sterylizacyjnych posiadanych przez zamawiajacego. Pojemność mon. 300 ml. |  |  | szt. | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Filtr na min. 5000 cykli sterylizacyjnych do kontenerów posiadanychprzez Zamawiającego typu prime line firmy Aesculap |  |  | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Filtry PTFE na min. 1000 cykli sterylizacyjnych do kontenerów posiadanych przez Zapamiajacego typu standard (pakowane po 10 szt.) |  |  | op | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Filtry PTFE na min. 1000 cykli sterylizacyjnych do kontenerów posiadanych przez Zamawiającego typu mini (pakowane po 2 szt.) |  |  | op | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Olej w areozolu do konserwacji systemów napędowych firmy Aesculap przed procesen sterylizacji. Olej zapewnia skuteczność smarowania i ochronę antykorozyjną. Olej nie zawiera silikonu,weglowodor fluoru i chloru oraz umożliwia penetrację czynnika sterylizuącego w trakcie sterylizacji w oparciu o normę EN ISO 17665. Brak negatywnego wpływu warstwy oleju na suteczność sterylizacji. Pojemność min. 300 ml. |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Pokrywa aluminiowa PrimeLine do posiadanych przez Zamawiającego wannien kontenerów firmy Aesculap o wymiarach593mmx294mmx37mm |  |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Pokrywa aluminiowa PrimeLine do posiadanych przez Zamawiającego wannien kontenerów firmy Aesculap o wymiarach303mmx294mmx37mm |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Pokrywa aluminiowa PrimeLine do posiadanych przez Zamawiającego wannien kontenerów firmy Aesculap o wymiarach468mmx294mmx37mm |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów medycznych w zakresie pozycji 1-8 | [5 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.