## Arkusz1
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/ 131 / 2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do Zaproszenia
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu - jeżeli dotyczy, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Cisnieniomierz elektroniczny - z zasilaczem; możliwość zastosowania aparatu w różnych rodzajach zaburzeń rytmu serca; prosta obsługa i wygoda użytkowania; czytelny wyświetlacz; dwie niezależne pamięci przechowujące po 30 wyników, łącznie z datą i godziną pomiaru; miękkie etui. |  |  | szt. | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Stetoskop lekarski - dla dorosłych; dwustronna, obrotowa główka z oksydowanego aluminium o średnicy 47 mm; wyposażony w membranę i lejek; mosiężna, chromowana słuchawka z przeciętnej wielkości oliwkami; elastyczny, jednoczęściowy wężyk. |  |  | szt. | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Termometr bezdotykowy dla dorosłych i dzieci; zakres mierzenia temperatury z czoła: 32,9-42,9°C.; zakres mierzenia temperatury pozostałych przedmiotów: 0-60°C (pomiar temperatury wody, płynów, powietrza);temperatura otoczenia, w której termometr działa poprawnie: 10 -40°C; skala pomiaru: 0,1°C; dokładność (w oparciu o standard ASTM E 1965-98); zakres temperatury: od 36,0 do 39,0°C +/- 0,2°C; zakres temperatury: od 34,0 do 35,9°C +/- 0,3°C; zakres temperatury: od 39,1 do 42,5°C +/- 0,3°C; wyświetlacz LCD; pomiar w stopniach Celsjusza; sygnał dźwiękowy sygnalizujący podniesioną temperaturę; odległość od badanego 5-8 cm. |  |  | szt. | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data