FORMULARZ  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

Dotyczy Części 1 – laktatory

Marka, model…………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji…………………………………………………………………………………………….

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Parametr wymagany TAK/NIE | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laktator elektryczny przeznaczony do użytku szpitalnego |  |  |
| 2 | Membrany tłoków laktatora zabezpieczone pokrywą |  |  |
| 3 | Dwa programy ( program inicjacji i program utrzymanie) |  |  |
| 4 | Rytm pracy naśladujący rytm ssania niemowlęcia, płynna regulacja siły ssania |  |  |
| 5 | Przystosowany do pracy ciągłej 24h/dobę, cicha praca |  |  |
| 6 | Waga modułu do 2,9 kg |  |  |
| 7 | Zasilanie 230-240 V, 50/60 HZ |  |  |
| 8 | Wózek jezdny z blokadą kół z uchwytem na butelki oraz miejscem na przewód zasilający |  |  |
| 9 | Trwała obudowa zapewniająca utrzymanie urządzenia w czystości wraz z uchwytem do łatwego przenoszenia urządzenia |  |  |
| 10 | Separacja mediów – konstrukcja urządzenia zabezpieczająca przed przedostaniem się mleka do środka modułu |  |  |
| 11 | Wyświetlacz z komunikatami w języku polskim oraz graficznymi symbolami siły podciśnienia |  |  |
| 12 | Gwarancja 36 miesięcy |  |  |

Podpis

…………………………………………………

Dotyczy części 2 – Lodówki

Lodówka  nr 1

Marka, model………………………………………………………………………………………………

Rok produkcji………………………………………………………………………………………………

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Parametr wymagany TAK/NIE | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lodówka dwukomorowa o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 595 x 640 x 1602/1802 mm +/- 100mm |  |  |
| 2 | 1 - Komora chłodząca o pojemności 125l, zakres temp. + 2° C do 15°C |  |  |
| 3 | 2- komora mrożąca o pojemności 125l, zakres temp. Od -25°C do – 5 °C |  |  |
| 4 | Min. jeden port dostępu dla zewnętrznego czujnika temp. |  |  |
| 5 | System automatycznego obiegu powietrza |  |  |
| 6 | System automatycznego rozmrażania |  |  |
| 7 | Wyświetlacz temp. LED oraz panel sterowania |  |  |
| 8 | Możliwość zablokowania panelu sterowania przed niepowołanym dostępem |  |  |
| 9 | Alarm temp. oraz otwartych drzwi, |  |  |
| 10 | Możliwość zbierania zapisów o alarmach |  |  |
| 11 | Zużycie energii nie większe niż 0,6 kWh/24h |  |  |
| 12 | Drzwi zamykane na zamek z systemem samozamykania |  |  |
| 13 | Poziom hałasu nie większy niż 36 Db |  |  |
| 14 | Możliwość otwierania drzwi w lewą lub w prawą stronę |  |  |
| 15 | Komora mrożąca wyposażona w półki |  |  |
| 16 | Obudowa zewnętrzna wykonana w całości ze stali nierdzewnej, drzwi komory chłodzącej przeszklone. |  |  |
| 17 | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  |  |
| 18 | Z systemem GSM informującym o nieprawidłowościach na numery GSM oraz 2 sondy. |  |  |

Lodówka  nr 2

Marka, model………………………………………………………………………………………………

Rok produkcji………………………………………………………………………………………………

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Parametr wymagany TAK/NIE | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lodówka dwukomorowa o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 835 x 600 x 600 mm +/- 100mm |  |  |
| 2 | 2 Komory chłodzące o pojemności 150l, zakres temp. + 0° C do 15°C |  |  |
| 3 | Wyświetlacz temp. LED oraz panel sterowania |  |  |
| 4 | Możliwość zablokowania panelu sterowania przed niepowołanym dostępem |  |  |
| 5 | Alarm temp. oraz otwartych drzwi, |  |  |
| 6 | Możliwość zbierania zapisów o alarmach |  |  |
| 7 | Zużycie energii nie większe niż 0,6 kWh/24h |  |  |
| 8 | Drzwi zamykane na zamek z systemem samozamykania |  |  |
| 9 | Poziom hałasu nie większy niż 36 Db |  |  |
| 10 | Możliwość otwierania drzwi w lewą lub w prawą stronę |  |  |
| 11 | Komora mrożąca wyposażona w półki |  |  |
| 12 | Obudowa zewnętrzna wykonana w całości ze stali nierdzewnej, drzwi komory chłodzącej przeszklone. |  |  |
| 13 | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  |  |
| 14 | Z systemem GSM informującym o nieprawidłowościach na numery GSM oraz 2 sondy. |  |  |

Podpis………………………………………