## Formularz
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/ 148/ 2023 | [7 empty] | Załacznik nr 2 do Zaproszenia
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu , nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Diatermia radiofalowa wykorzystujaca falę radiową monopolarną o częstotliwosci 4MHz oraz fale radiową bipolarną o czestotliwosci 1.7 MHz |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Pedał nożny do sterowania |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Kabel zasilajacy |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Płytka neutralna wielorazowa do sterylizacji |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Przewód do elektrody neutralnej |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Kabel bipolar do sterylizacji ( autoklawny), dł.3m do podłączenia elektrod i pęset bipolarnych |  |  | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Kabel monopolar do sterylizacji z uchwytem wielokrotnego użytku z przyciskami wielofunkcyjnymi do elektrod monopolarnych o ⌀2.4mm, wymiary 185 x 16 x 17 mm, dł.kabla 3m, sterylizacja autoklawowalne a134 ° C |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Elektrody monopolarne, nożowe do sterylizacji, elektroda nóż 7cm do diatermii ⌀2.4mm |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Elektroda monopolarna, igłowa - prosta, elektroda igła - 7 cm ⌀2.4mm |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Elektroda monopolarna , prosta, cienki drut - dł. 5 cm ⌀2.4mm |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | Elektroda monopolarna , pętelka łezkowa, dł.5 cm ⌀2.4mm |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | Elektroda monopolarna, igłowa, zakrzywiona, elektroda igła zakrzywiona, 7cm ⌀2.4mm |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | Elektroda monopolarna, nożowa, zakrzywiona, elektroda nóż kątowy 45º - 7 cm, ⌀2.4mm |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | Elektroda - Pęseta bipolarna zagięta, 11,5 cm x 0,5mm, do sterylizacji |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | Elektroda - Pęseta bipolarna prosta , 11,5 cm x 0,5mm, do sterylizacji, szczypce bipolarne |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Stojak ( wózek) do diatermii |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.