## formularz cenowy
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/177/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do Zaproszenia
część nr 1
[5 empty] | A | B | C = A*B | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Wymagany Przedmiot Zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia, nazwa producenta | Numer katalogowy, bądź inny nadany przez Wykonawcę niezbędny do prawidłowego złożenia zamówienia | Jedn. miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
Zestaw do operacji twarzy
1. | Hak Freeman, czterozębny, dwa środkowe zęby przesunięte w dół, szer. 38 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Hak Freeman, czterozębny, dwa środkowe zęby przesunięte w dół, szer. 22 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Hak Deaver, fig.#2, część robocza zakrzywiona po łuku o szer. 22mm, uchyt płaski, dł całk. 215 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Delikatny haczyk dwuzębny Joseph o szerokości 2 mm, ostry, uchyt okrągły ryflowany krzyzowo, dł. całk. 160 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Delikatny haczyk dwuzębny Joseph o szerokości 5 mm, ostry, uchyt okrągły ryflowany krzyzowo, dł. całk. 160 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Haczyk Frezier, jednozębny, zakrzywiony mocno w tył i do dołu, ostry, uchwyt płaski, dł. całk. 130 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Haczyk Kilner, jednozębny, zakrzywiony mocno w tył i do dołu, ostry, uchwyt okrągły ryflowany krzyżowo z łeżką na kciuk, dł. całk. 160 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Ostry haczyk O'Connor, jendozębny, zakrzywiony w dół, uchwyt płaski, karbowany, dł. całk. 160 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Ostry haczyk, jendozębny, zakrzywiony w w tył i w dół, uchwyt płaski, karbowany, dł. całk. 160 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Uchwyt do skalpela nr 3, okrągły uchwyt, ryflowany krzyżowo, dł. całk. 145 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zestaw do operacji twarzy II
11. | Nożyczki preparacyjne Kaye do face-liftingu, zakrzywione, utwardzane wkładką z węglików spiekanych, jedno ostrze z mikroząbkami, uchwyt w kolorze złotym, dł. całk. 180 mm |  |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Nożyczki prapracyjne Metzenbaum-Fino, wąskie, zakrzywione, w wersji wykonania Super-Cut, z mikroząbkami i oszlifowanym jendym ostrzem, śrubka w kolorze złotym, dł. całk. 230 mm |  |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Nożyczki preparacyjne Mayo w wersji wykonania Supercut z mikroząbkami i oszlifowanym jednym ostrzem, zakrzywione, śrubka w kolorze złotym, dł. całk. 170 mm |  |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Nożyczki preparacyjne Ribbon-Stevens, ostrza zwężane dystalknie, ostro/ostre, lekko zakrzywione, uchywty duże , dł. 95 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Bradzo delikatne nożyczki prepracyjne Stevens, ostrza tępe, lekko zakrzywione, pokryte czarną powłoką azotynu tytanu na całej powierzchni, dł. całk. 115 mm lub Bardzo delikatne nożyczki prepracyjne Stevens, ostrza tępe, lekko zakrzywione, wersja wykonania Supercut z mikrozqbkami i oszlifowanym jednym ostrzem, dł. cąłk. 110 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Imadło Halsey, utwardzane wkładką z węglików spiekanych, do nici 4,0-6,0, uchwyt w kolorze złotym, dł. całk. 130 mm |  |  | szt. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Brardzo delikatne imadło Vascular, proste, szczęki napawane pyłem diamentowym, uchwyt w kolorze czarnym, dł. całk. 130 mm lub Delikatne imadło Ryder-Vascular, proste, szczęki utwardzane wkładką z węglików spiekanych, uchwyt w kolorze złotym, dł, całk. 130 mm |  |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | Pęseta Adson-Brown, prosta, 9x9 zębów, uchwyt żebrowany, dł. całk. 120 mm |  |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | Pęseta Adson-Brown, prosta, 7x7 zębów, uchwyt żebrowany, dł. całk. 120 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20. | Pęseta Adson-Brown, prosta, 7x7 zębów, uchwyt żebrowany, dł. całk. 150 mm |  |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21. | Pęseta anatomiczna Adson, utwardzana wkładką z węglików spiekanych, uchwyt w kolorze złotym, dł. całk. 120 mm |  |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22. | Kleszczyki naczyniowe Halsted-Mosquito, zakrzywione, część robocza ryflowana poprzecznie, dł całk. 125 mm |  |  | szt. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23. | Opinak Bakhaus, zakrzywiony, ostry, dł. 80 mm |  |  | szt. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24. | Pęseta chirurgiczna Adson-Micro, 1x2 ząbki, prosta, wykonanie standardowe, dł. 150 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25. | Kleszczyki naczyniowe Halsted-Mosquito, 1x2 ząbki, zakrzywione, dł. całk. 120 mm |  |  | szt. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26. | Kleszczyki naczyniowe Allis, 5x6 zębów, z zapinką, dł. 150 mm |  |  | szt. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27. | Kleszczyki naczyniowe Crile-Rankin, zakrzywione, szczęki ryflowane poprzecznie, z zapinką, dł. całk. 160 mm |  |  | szt. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28. | Haczyk nosowy dwuzębny Millar (Cottle), ostry, szer. 10 mm, z uchwytem na kciuk, dł. całk. 55 mm lub Haczyk nosowy dwuzębny Cottle, ostra/ostry, szer. 10 mm, uchwyt płaski żebrowany, dł. całk, 145 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29. | Haczyk nosowy dwuzębny Kaye-Millard, ostry, uchwyt płaski, gładki z extra uchwytem na kciuk, dł. całk. 80 mm lub Haczyk nosowy dwuzębny Killer, ostry, szer. 10 mm, uchwyt płaski żebrowany, dł. całk. 80 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30. | Haczyk delikatny Gillies, część robocza duża, ostra, odchylona w tył i do dołu, uchwyt gładki, płaski, dł całk. 180 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31. | Delikatny haczyk jednozębny Joseph, ostry, uchyt okrągły ryflowany krzyzowo, dł. całk. 160 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32. | Delikatny haczyk Senn-Miller, dwustronny, z jednej strony haczyk trójzębny, ostry o wymiarach 22x7 mm, z drugiej strony haczyk w kształcie łopatki, dł. całk. 160 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33. | Delikatny haczyk Senn-Miller, dwustronny, z jednej strony haczyk trójzębny, tępy o wymiarach 22x7 mm, z drugiej strony haczyk w kształcie łopatki, dł. całk. 160 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34. | Trzonek do skalpela nr 3, ze skalowaniem w cm, dł. całk. 120 mm |  |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35. | Trzonek do skalpela nr 4, dł. całk. 135 mm |  |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36. | Linijka ze stali nierdzewnej, sklaowana w cm i calach o dł. 150 mm |  |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37. | Kleszcze Face-Lift, specjalny kształ zębów roboczych, bez zapinki, dł. całk. 180 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zestaw do plastyki powłok brzusznych
38. | Nożyczki preparacyjne Mayo w wersji wykonania Supercut z mikroząbkami i oszlifowanym jednym ostrzem, zakrzywione, śrubka w kolorze złotym, dł. całk. 230 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39. | Nożyczki preparacyjne Metzenbaum w wersji wykonania Supercut z mikroząbkami i oszlifowanym jednym ostrzem, zakrzywione, śrubka w kolorze złotym, dł. całk. 230 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40. | Nożyczki preparacyjne Metzenbaum w wersji wykonania Supercut z mikroząbkami i oszlifowanym jednym ostrzem, zakrzywione, śrubka w kolorze złotym, dł. całk. 140 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41. | Nożyczki preparacyjne Metzenbaum w wersji wykonania Supercut z mikroząbkami i oszlifowanym jednym ostrzem, zakrzywione, śrubka w kolorze złotym, dł. całk. 180 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42. | Nożyczki preparacyjne Mayo w wersji wykonania Supercut z mikroząbkami i oszlifowanym jednym ostrzem, proste, śrubka w kolorze złotym, dł. całk. 170 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43. | Nożyczki preparacyjne Metzenbaum-Baby w wersji wykonania Supercut z mikroząbkami i oszlifowanym jednym ostrzem, zakrzywione, śrubka w kolorze złotym, dł. całk. 110 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44. | Nożyczki preparacyjne Iris, ostro-ostre, w wersji wykonania Supercut z mikroząbkami i oszlifowanym jednym ostrzem, zakrzywione, śrubka w kolorze złotym, dł. całk. 110 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45. | Imadło Mayo-Hegar, utwardzane wkładką z węglików spiekanych, uchwyt w kolorz złotym, dł. całk. 160 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46. | Imadło Webster, gładka część robocza, utwardzane wkładką z węglików spiekanych, z zapinką, uchwyt w kolorze złotym, dł. całk. 130 mm |  |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47. | Imadło Crile-Wood, utwardzane wkładką z węglików spiekanych, uchwyt w kolorz złotym, dł. całk. 150 mm |  |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48. | Pęseta Adson-Brown, prosta, 9x9 zębów, uchwyt żebrowany, dł. całk. 120 mm |  |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49. | Pęseta Adson-Brown, prosta, 1x2 zęby, utwardzane wkładką z węglików spiekanych, część dystalna ryflowana krzyżowo, uchwyt żebrowany w kolorze złotym, dł. całk. 120 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50. | Zacisk Bakhaus, zakrzywiony, ostry, dł. 80 mm |  |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51. | Zacisk Bakhaus-Kocher, zakrzywiony, ostry, z krótką zapinką, dł. 130 mm |  |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52. | Kleszczyki naczyniowe Halsted-Mosquito, zakrzywione, część robocza ryflowana poprzecznie, dł całk. 125 mm |  |  | szt. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53. | Kleszczyki naczyniowe Halsted-Mosquito, Tytanowe, zakrzywione, część robocza ryflowana poprzecznie, dł całk. 125 mm |  |  | szt. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54. | Kleszczyki naczyniowe Kelly, proste, część robocza ryflowana poprzecznie, dł całk. 140 mm |  |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55. | Kleszczyki naczyniowe Allis, 5x6 zębów, z zapinką, dł. 150 mm |  |  | szt. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56. | Kleszczyki naczyniowe Ochsner-Kocher, zakrzywione, 1x2 ząbki, część robocza ryflowana poprzecznie, dł całk. 140 mm |  |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57. | Kleszcze do tamponady Foerster-Ballanger, proste, część robocza owalna, ryflowana, dł. całk. 250 mm |  |  | szt. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58. | Kleszczyki naczyniowe Adson-Baby, mocno zakrzywione i ryflowane poprzecznie, z zapinką, dł. całk. 180 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59. | Hak Parker-Langenbeck, dwustronny, zesdtaw 2 haków o wymiarach: fig. #1 25x15mm i 40x15mm i fig. #2 21x15mm i 45x15mm, dł. całk. 210 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60. | Delikatny haczyk Senn-Miller, dwustronny, z jednej strony haczyk trójzębny, ostry o wymiarach 22x7 mm, z drugiej strony haczyk w kształcie łopatki, dł. całk. 160 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61. | Delikatny haczyk Senn-Miller, dwustronny, z jednej strony haczyk trójzębny, tępy o wymiarach 22x7 mm, z drugiej strony haczyk w kształcie łopatki, dł. całk. 160 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62. | Hak Deaver fig. #8, zakrzywiony w kształcie łabędziej szyji, szerokośc 50 mm, uchwyt płaski, dł. całk.310 mm |  |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63. | Delikatny haczyk dwuzębny Joseph, ostry, szerokość 2 mm, uchwyt okrągły ryflowany krzyżowo, dł. całk. 160 mm |  |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64. | Delikatny haczyk jednozębny Joseph, ostry, uchyt okrągły ryflowany krzyzowo, dł. całk. 160 mm |  |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65. | Kaniula ssąca Fergusson, zakrzywiona kątowo pod katem 90°, średnica 0 4 mm (12 Charr.), z regulacja siły ssania, Luer-Lock, dł. całk. 160 mm |  |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zestaw do operacji piersi
66. | Hak podświetlany ze ssaniem typu Tebbets, łopatka robocza z ząbkami o wymiarach 150x30mm, przyłącze do światłowodu standard K. Stroz, Amnotec, R. Wolf, Olympus, ACMI. |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67. | Hak podświetlany ze ssaniem typu Tebbets, łopatka robocza z ząbkami o wymiarach 170x40mm, przyłącze do światłowodu standard K. Stroz, Amnotec, R. Wolf, Olympus, ACMI. |  |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68. | Hak o kształcie haka typu Tebbets, łopatka robocza gładko zakończona o wymiarach 150x25mm, bez ssania i bez zimnego światła |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69. | Hak typu Maxwell o szerokości części roboczej 38 mm i dł. 100 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70. | Haczyk jednozębny Cottle, ostry, mocno zakrzywiony, uchwyt gładki, płaski, dł całk. 150 mm |  |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71. | Znacznik sutka piersi, ostry, o średnicy 0 43 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72. | Suwmiarka Jameson, stal nierdzewna, dł. całk. 80 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73. | Nożyczki preparacyjne Mayo w wersji wykonania Supercut z mikroząbkami i oszlifowanym jednym ostrzem, proste, śrubka w kolorze złotym, dł. całk. 170 mm |  |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74. | Nożyczki preparacyjne Iris, ostro-ostre, w wersji wykonania Supercut z mikroząbkami i oszlifowanym jednym ostrzem, zakrzywione, śrubka w kolorze złotym, dł. całk. 110 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75. | Nożyczki preparacyjne Iris, ostro-ostre, w wersji wykonania Supercut z mikroząbkami i oszlifowanym jednym ostrzem, proste, śrubka w kolorze złotym, dł. całk. 110 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76. | Imadło Crile-Wood, utwardzane wkładką z węglików speikanych, dł. całk. 150 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77. | Imadło Micro-Ryder, utwardzane wkładką z węglików spiekanych, rękojeść w kolorze złotym, dł. całk. 130 mm |  |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78. | Imadło Hegar-Vascular, utwardzane wkładką z węglików spiekanych, rękojeść w kolorze złotym, dł. całk. 140 mm |  |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79. | Pęseta chirurgiczna Adson-Brown, prosta, 1x2 zęby, utwardzane wkładką z węglików spiekanych, część dystalna ryflowana krzyżowo, uchwyt żebrowany w kolorze złotym, dł. całk. 120 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80. | Pęseta chirurgiczna Bonney, 1x2 ząbki, część dystalna końcówki roboczej ryflowana poprzecznie, uchwyt radełkowany krzyżowo, dł całk. 180 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81. | Pęseta chirurgiczna Vaugh, 1x2 ząbki, część dystalna końcówki roboczej ryflowana poprzecznie, uchwyt żebrowany, dł całk. 200 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82. | Pęseta chirurgiczna Micro-Adson, prosta, 1x2 zęby, część dystalna ryflowana krzyżowo, uchwyt żebrowany z jednym otworem w górnej części, dł. całk. 120 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83. | Pęseta chirurgiczna Adson-Biemer-Micro, prosta, 1x2 zęby, uchwyt delikatnie żebrowany z dwoma nacięciami pionowymi wzdłuż całej długości uchwytu, dł. całk. 120 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84. | Pęseta chirurgiczna Adson, prosta, 1x2 zęby, wykonana z tytanu, uchwyt żebrowany, dł. całk. 120 mm lub Pęseta chirurgiczną Adson, prosta, 1X2 Zęby, wykonana ze stali nierdzewnej, uchwyt żebrowany, dł. całk. 120 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85. | Kleszczyki naczyniowe Adson-Baby, mocno zakrzywione i ryflowane poprzecznie, z zapinką, dł. całk. 180 mm |  |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86. | Kleszczyki naczyniowe Allis, proste, część robocza z uzębieniem atraumatycznym, z zapinką, dł. całk. 160 mm |  |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87. | Opinak Lorna (Enda), dł. całk. 130 mm |  |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88. | Kleszczyki naczyniowe Halsted-Mosquito, zakrzywione, część robocza ryflowana poprzecznie, dł całk. 125 mm |  |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89. | Kleszczyki naczyniowe Ochsner-Kocher, proste, 1x2 ząbki, część robocza ryflowana poprzecznie, dł całk. 160 mm |  |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90. | Kleszcze chwytne Goitre do wola, 3x3 zęby, ostre, z zapinką, dł. całk. 150 mm |  |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zestaw do operacji piersi II
91. | Nożyczki preparacyjne Mayo w wersji wykonania Supercut z mikroząbkami i oszlifowanym jednym ostrzem, zakrzywione, śrubka w kolorze złotym, dł. całk. 230 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92. | Nożyczki preparacyjne Metzenbaum w wersji wykonania Supercut z mikroząbkami i oszlifowanym jednym ostrzem, proste, śrubka w kolorze złotym, dł. całk. 140 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93. | Nożyczki preparacyjne Metzenbaum w wersji wykonania Supercut z mikroząbkami i oszlifowanym jednym ostrzem, zakrzywione, śrubka w kolorze złotym, dł. całk. 140 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94. | Nożyczki preparacyjne Mayo w wersji wykonania Supercut z mikroząbkami i oszlifowanym jednym ostrzem, zakrzywione, śrubka w kolorze złotym, dł. całk. 170 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95. | Nożyczki preparacyjne Strabismus, zakrzywione, wykonanie standardowe, blaty owalne, dł. całk. 110 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96. | Nożyczki preparacyjne Iris, ostro-ostre, w wersji wykonania Supercut z mikroząbkami i oszlifowanym jednym ostrzem, zakrzywione, śrubka w kolorze złotym, dł. całk. 110 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97. | Imadło Mayo-Hegar, proste, utwardzane wkładką z węglików spiekanych, uchwyt w kolorze złotym, dł. całk. 140 mm |  |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98. | Pęseta Stille, prosta, anatomiczna, wykonanie standardowe, dł całk. 130 mm |  |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99. | Pęseta chirurgiczna Adson-Brown, prosta, 7x7 ząbków, utwardzana wkładką z węglików spiekanych, uchwyt w kolorze złotym, karbowany, dł. całk. 120 mm |  |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100. | Pęseta chirurgiczna Adson-Micro, prosta, 1x2 ząbki, utwardzana wkładką z węglików spiekanych, uchwyt w kolorze złotym, karbowany, dł. całk. 120 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101. | Opinak Bakhaus, zakrzywiony, ostry, dł. 80 mm |  |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102. | Opinak Bakhaus, zakrzywiony, ostry, dł. 130 mm |  |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103. | Kleszczyki naczyniowe Halsted-Mosquito, zakrzywione, część robocza ryflowana poprzecznie, dł całk. 125 mm |  |  | szt. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104. | Kleszczyki naczyniowe Baby-Crile, delikatne, zakrzywione, szczęki robocze ryflowane poprzecznie, z zapinką, dł. całk. 140 mm |  |  | szt. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105. | Kleszczyki naczyniowe Kelly, delikatne, szczęki robocze częściowo ryflowane poprzecznie, z zapinką, dł. całk. 140 mm |  |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106. | Kleszczyki naczyniowe Allis, 5x6 zębów, z zapinką, dł. 150 mm |  |  | szt. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107. | Kleszczyki naczyniowe Ochsner-Kocher, zakrzywione, 1x2 ząbki, część robocza ryflowana poprzecznie, dł całk. 140 mm |  |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108. | Kleszcze do tamponady Foerster-Ballanger, proste, część robocza owalna, ryflowana, dł. całk. 250 mm |  |  | szt. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109. | Kleszczyki naczyniowe Adson, proste, część robocza ryflowana poprzecznie, z zapinką, dł. całk. 185 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110. | Hak Parker-Langenbeck, dwustronny, zestaw 2 haków o wymiarach: fig. #1 25x15mm i 40x15mm i fig. #2 21x15mm i 45x15mm, dł. całk. 210 mm |  |  | op. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111. | Delikatny haczyk Senn-Miller, dwustronny, z jednej strony haczyk trójzębny, ostry o wymiarach 22x7 mm, z drugiej strony haczyk w kształcie łopatki, dł. całk. 160 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112. | Delikatny haczyk Senn-Miller, dwustronny, z jednej strony haczyk trójzębny, tępy o wymiarach 22x7 mm, z drugiej strony haczyk w kształcie łopatki, dł. całk. 160 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113. | Hak Deaver fig.#4, zakrzywione po łuku, część robocza o szerokości 25 mm, uchwyt odgięty w kształcie haczyka, dł całk. 300 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114. | Haczyk dwuzębny Joseph, szerokość 10 mm, uchwyt okrągły ryflowany krzyżowo, dł całk. 160 mm |  |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115. | Delikatny haczyk jednozębny Joseph, ostry, uchwyt okrągły ryflowany krzyżowo, dł. całk. 160 mm |  |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116. | Kaniula ssąca Fergusson, zakrzywiona kątowo pod katem 90°, średnica 0 4 mm (12 Charr.), z regulacją siły ssania, Luer-Lock, dł. całk. 160 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117. | Trzonek do skalpeli nr 7, prosty, uchwyt gałdki i płaski, dł. całk. 160 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118. | Ostrza do skalpeli fig.# 15, 1op.=100szt. |  |  | op. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119. | Igła heparynowa Mock, prosta, średnica 03,0 mm, Luer-Lock, dł. całk. 60 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120. | Kubek stalowy, pomiarowy, skalowany od wewnąrtz, poj. 0,1 litra |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121. | Trzonek do skalpela nr 3, ze skalowaniem w cm, dł. całk. 120 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zestaw do rynoplastyki
122 | Szydło proste, uchwyt owalny, dł. całk. 140 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | Nożyczki Mayo, zakrzywione, utwardzane wkładką z węglików spiekanych, rękojeści w kolorze złotym, dł. całk. 170 mm |  |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | Osteotom Cottle, płaski, zakrzywiony, skalowany, szerokość 6 mm, dł. całk. 180 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | Osteotom Walter, okrągły, gładki, z uchwytem na kciuk, szerokość 2 mm, dł całk. 180 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | Osteotom Walter, okrągły, gładki, z uchwytem na kciuk, szerokość 3 mm, dł całk. 180 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | Osteotom Walter, okrągły, gładki, z uchwytem na kciuk, szerokość 4 mm, dł całk. 180 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | Dłuto Cottle, płaskie, proste, skalowany, szerokość 6 mm, dł. całk. 180 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | Mikrodisektor zakrzywiony w prawo, uchwyt okrągły, dł. całk. 160 mm lub Mikrodisektor zakrzywiony w prawo, uchwyt okrqgły, dł. całk. 160 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | Raspator Obwegeser, część robocza mocno zakrzywiona w dół o szerokości 5 mm, uchwyt ryflowany wzdłużnie owalny, z odciskiem na kciuk, dł. całk. 205 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | Kleszcze do przegrody nosa Rubin, zakrzywione, z podwójną przekładnią, utwardzane wkładką z węglików spiekanych, uchwyt w kolorze złotym, dł. całk. 210 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | Haczyk nosowy, dwuzębny, tylko z uchwytem na kciuk, ostry, dł. całk. 55 mm lub Haczyk nosowy dwuzębny Cottle, ostro/tępy z kulkq, szer. 10 mm, uchwyt płaski żebrowany, dł. całk. 145 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | Osteotom Cinelli, prosty, z dwoma ogranicznikami bocznymi, szerokość 10 mm, uchwyt płaski, wąski, żebrowny, dł. całk. 160 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | Osteotom Cinelli, prosty, z dwoma ogranicznikami bocznymi, szerokość 12 mm, uchwyt płaski, wąski, żebrowny, dł. całk. 160 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | Osteotom Cinelli, prosty, z dwoma ogranicznikami bocznymi, szerokość 16 mm, uchwyt płaski, wąski, żebrowny, dł. całk. 160 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | Pilnik nosowy Aufricht, jendostronny, nieutwardzany, część robocza odgięta po łuku, tnąca w górę, o wymiarach 32x9 mm, uchwyt owalny z wzdłużnym ryflowaniem, dł. całk. 210 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | Pilnik nosowy Aufricht, jendostronny, nieutwardzany, część robocza odgięta po łuku, tnąca w dół, o wymiarach 32x9 mm, uchwyt owalny z wzdłużnym ryflowaniem, dł. całk. 210 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | Hak nosowy Aufricht, zakrzywiony kątowo w dół, o wymiarach łopatki roboczej 46x10 mm, uchwyt owalny z pionowym ryflowaniem, dł. całk. 160 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | Hak nosowy Aufricht, zakrzywiony kątowo w dół, o wymiarach łopatki roboczej 60x10 mm, uchwyt owalny z pionowym ryflowaniem, dł. całk. 160 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | Imadło Webster, gładka część robocza, utwardzane wkładką z węglików spiekanych, z zapinką, uchwyt w kolorze złotym, dł. całk. 130 mm |  |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | Odgryzacz kostny Beyer, z podwójną przekładnią, część robocza lekko zakrzywiona, dł. całk. 180 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | Podważka McKenty, ostra, mocno zakrzywiona, szerokość 3 mm, uchwyt płaski z żebrowaniem, dł. całk. 150 mm lub Podważka McKenty, ostrą, mocno zakrzywiona, szerokość 4 mm, uchwyt płaski Z żebrowaniem, dł. całk. 150 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | Suwmiarka Castroviejo, maksymalne rozwarcie 20 mm, dł. całk. 80 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | Pilnik nosowy Fomon, dwustronny, części robocze napawane pyłem diamentowym, uchwyt płaski, gładki, dł. całk. 210 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | Pilnik nosowy, dwustronny, części robocze utwardzane wkładką z węglików spiekanych, fig. #9 (52 zęby) i fig. #10 (62 zęby), o wymiarach 40x7 mm, uchwyt płaski, gładki, w kolorze złotym, dł. całk. 205 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | Nożyce nosowe Kaplan, jedno ostrze z mikroząbkami, z podwójną przekładnią, z dwiema sprężynami rozpierającymi, zakrzywione, dł. całk. 200 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | Kleszcze kostne Clevland, zakrzywiona część robocza, dwie sprężyny rozpierające, dł. całk. 150 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | Kleszcze kostne Clevland, zakrzywiona część robocza, dwie sprężyny rozpierające, dł. całk. 170 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | Haczyk nosowy dwustronny Ragnell, łopatki robiocze o wymiarach 16x3 mm i 6x3 mm, uchwyt owalny, gładki, dł. całk. 150 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | Haczyk nosowy dwustronny Ragnell-Davis, łopatki robiocze o wymiarach 15x5,5 mm i 8x4 mm, uchwyt owalny, gładki, dł. całk. 140 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | Osteotom Cinelli, prosty, z dwoma ogranicznikami bocznymi, szerokość 16 mm, uchwyt płaski, wąski, żebrowny, dł. całk. 160 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | Kleszcze kostne Clevland, zakrzywiona część robocza, dwie sprężyny rozpierające, dł. całk. 140 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | Nożyce do żeber Giertz-Stille, zakrzywione, z dwiema sprężynami rozpierającymi, dł. całk. 270 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | Hak nosowy ze zintegrowanym światłowodem i źródłem światła, łopatka robocza zakrzywiona pod kątem 90° o wymiarach 55x10 mm, uchwyt owalny ze wzdłużnym ryflowaniem, dł. całk. 215 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | Hak nosowy Converse, bez światłowodu, płaski i gładki, część robocza o wymiarach 18x9,5 mm, dł. całk. 90 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | Hak nosowy Converse, bez światłowodu, płaski i gładki, część robocza o wymiarach 41x13,5 mm, dł. całk. 90 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | Nóż Freer do błony śluzowej, uchwyt płaski i gładki, dł. całk. 155 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | Nożyce nosowe Heymann, w wersji wykonania SuperCut z mikroząbkami i oszlifowanym jednym ostrzem, zakrzywione kątowo, dł. całk. 180 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Podważka kostna Freer-Yasargil, dwustronna, ostro/ostra, lekko zakrzywione części robocze o szerokościach 3mm /3 mm, uchwyt okrągły ryflowany krzyżowo, dł. całk. 185 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | Podważka kostna Freer, dwustronna, ostro/tępa, lekko zakrzywione części robocze o szerokościach 5mm/5 mm, uchwyt okrągły ryflowany krzyżowo, dł. całk. 180 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | Szpatuła językowa Mayo, dwustronna, o wymiarach 16 mm /22 mm, płaska, gładka, wygięta, dł. całk. 170 mm lub Szpatuła językowa, dwustronna, o wymiarach 19 mm /23 mm, płaska, gładka, wygiętą, dł. całk. 140 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | wartość VAT | 0
[9 empty] | wartość brutto | 0
Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/177/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do Zaproszenia
część nr 2
[5 empty] | A | B | C = A*B | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Wymagany Przedmiot Zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia, nazwa producenta | Numer katalogowy, bądź inny nadany przez Wykonawcę niezbędny do prawidłowego złożenia zamówienia | Jedn. miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
Zestaw do rynoplastyki II
162 | Cerkes, szydło ręczne, uchwyt w kolorze złotym |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | Cerkes, ostetom przyśrodkowy skośny, szerokość 3 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | Cerkes, mikro osteotom, szerokość 2 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | Cerkes, mikro osteotom, szerokość 3 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | Cerkes, mikro osteotom, szerokość 4 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | Cerkes, mikro osteotom, szerokość 6 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | Cerkes, drapak |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | Cerkes, kąsacz do przegrody nosowej |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | Cerkes, dwuzębny haczyk nosowy, z odważnikiem na łańcuszku, szer. 6,5 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | Cinelli, osteotom z dwustronnym ogranicznikiem, szerokość 10 mm, prosty, dł. całk. 185 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | Cinelli, osteotom z dwustronnym ogranicznikiem, szerokość 12 mm, prosty, dł. całk. 185 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | Cinelli, osteotom z dwustronnym ogranicznikiem, szerokość 14 mm, prosty, dł. całk. 185 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | Skrobaczka nosowa Aufricht, tnąca do góry, uchwyt owalny, ergonomiczny, dł. całk. 215 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | Skrobaczka nosowa Aufricht, tnąca w dół, uchwyt owalny, ergonomiczny, dł. całk. 215 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | Hak nosowy, światłowodowy, Aufricht, uchwyt w kolorze złotym, szerokość 7 mm, dł. całk. 160 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | Imadło Baby-Webster, tytanowe, proste, część robocza gładka, dł. całk. 120 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | Odgryzacz kostny Beyer, z podwójną przekładnią, szerokość lekko odgiętej cześci roboczej 2,5 mm, dł. całk. 200 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | Cakir, skrobak, część robocza odgięta pod kątem 90°, uchwyt owalny w kolorze złotym |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | Suwmiarka Castroviejo, skalowana od 0 do 20 mm, dł. całk. 85 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | Celik, skrobaczka do wykończeń, dwustronna z ziarnowaniem 5/6, utwardzana wkładka z węglików spiekanych, uchwyt w kolorze złotym |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | Cerkes, nożyce nosowe Caplan do rynoplstyki, z podwójną przekładnią, odgięte katowo, wąskie i delikatne szczęki robocze utwardzane wkładką z węglików spiekanych, uchwyt w kolorze złotym, dł. całk. 200 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | Cerkes, przecinak do grzbietu nosa |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | Cerkes, dwustronny haczyk nosowy, mały, łopatki o wymiarach 10x7 mm i 15x7 mm, uchwyt w kolorze złotym, dł. całk. 150mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | Cerkes, dwustronny haczyk nosowy, duży, łopatki o wymiarach 30x8 mm i 35x10 mm, uchwyt w kolorze złotym, dł. całk. 150mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | Cinelli, osteotom z dwustronnym ogranicznikiem, szerokość 16 mm, prosty, dł. całk. 185 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | Odgryzacz kostny Cleveland, prosty, z dwiema sprężynami rozpierającymi, dł. całk. 140 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | Constantin kleszcze do żeber, specjalnie profilowana szczęka robocza, dł. całk. 140 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | Converse, hak nosowy, ze światłowodem o wymiarach łoptaki roboczej 40mm x 12mm, dł. całk. 95 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | Converse, hak nosowy standardowy, o wymiarach łoptaki roboczej 16mm x 10mm, dł. całk. 90 mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | wartość VAT | 0
[9 empty] | wartość brutto | 0
Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data