## formularz cenowy
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/2651/5/2024 | [6 empty] | Załacznik nr 2 do Zaproszenia
|  | X | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Łaźnia wodna prostokątna w zestawie z pokrywą przeznaczona do rozprężania skrawków parafinowych, zaopatrzona w źródło światła LED umieszczone pod powierzchnią wody dzięki któremu widoczna jest jakość ukrojonych skrawków. Pojemność łaźni 2 – 2,1l, długości do 30 cm, szerokości do 25 cm. Łaźnia musi być wyposażona w zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem, panel sterowania z wyświetlaczem wskazującym zadaną i osiągniętą temperaturę z możliwością regulacji temperatury w zakresie od + 20 do + 80 st. C z dokładnością do 1 st. C, zaopatrzona w dwie powierzchnie grzewcze przeznaczone do suszenia preparatów |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | wartość VAT | 0
[9 empty] | wartość brutto | 0