## formularz cenowy
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 2651/ 42/ 2024 | [6 empty] | Załacznik nr 2 do Zaproszenia
Dostawa pojemników na odpady
|  | X | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | Klasa medyczna produktu , nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Pojemniki o pojemności 1100 l w kolorach: czerwonym – 18 sztuk, źółtym – 2 sztuki. Wymiary maksymalne: wysokość do 1370 mm ( +/- 100mm ) , szer. do 1375 mm, głębokość do 1075 mm, waga pojemnika do 50 kg, ciężar nominalny 510 kg.Krawędzie korpusu i klapy pojemnika zaokrąglone i pozbawione ostrych krawędzi. Pokrywa wyposażona w ogranicznik otwarcia oraz mechanizm dociskający pokrywę nawet jeśli pojemnik stoi na nierównym gruncie.Pojemniki wyposażone w centralny korek drenażowy, który będzie ułatwiał mycie i czyszczenie pojemnika. Wzmocniona przednia i tylna ściana korpusu, dno pojemnika usztywnione. Wzmacniane czopy boczne z zabezpieczeniem przed kołysaniem. Pojemniki wykonane z materiału odpornego na kwasy, mróz i promieniowanie UV o gładkiej powierzchni ułatwiającej opróżnianie i mycie pojemnika. Wytrzymałe i ciche koła o średnicy 200 mm, wzmocnione, ocynkowane zawieszenie kół, blokady na kołach. Pojemniki zgodne z normą PN-EN 840. |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Pojemniki o pojemności 240 l w kolorze czerwonym. Wymiary maksymalne: wysokość do 1010 mm, szerokość do 630 mm, głębokość do 742 mm, waga do 15 kg. Pojemniki przeznaczone do załadunku od góry, wykonane są z tworzywa odpornego na działanie kwasów, mrozu oraz promieniowanie UV. Korpus ukształtowany tak aby zapewniać dużą sztywność i wytrzymałość mechaniczną. Gładka powierzchnia wewnętrzna pojemnika dla łatwego opróżniania i mycia. Pokrywa pojemnika z wygodnymi i bezpiecznymi uchwytami wyprofilowanymi tak, aby wygodnie unosić ją z trzech stron.Pojemniki wyposażone w dwa koła o średnicy 200 mm o zminimalizowanym hałasie podczas toczenia. Pojemniki zgodne z normą PN-EN 840. Posiadają atest PZH. |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | wartość VAT | 0
[9 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [5 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data