## opis
DZPZ/2651/65/2024
|  | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego, klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Jednorazowe bronchoskopy z zestawem do pobierania BAL z obu oskrzelii. Pole widzenia E7. Głębie ostrości 6-50mm(+/-2mm). Oświetlenie LED. Długość części roboczej 580-620mm. Możliwość manipulacji końcówką części roboczej, minimum w jednej płaszczyźnie. Zakres regulacji manipulacji, minimum 140 stopni w górę i w dół. Średnica kanału roboczego, minimum 2.0mm w przypadku kilku rozmiarów - do wyboru przez zamawiajacego. Możliwość odssysania przez kanał roboczy. Kompatybilne z monitorem Zamawiającego Ambu aView Zamawiającego lub Wykonawca dostarczy w cenie umowy na czas trwania umowy trzy monitory do zaoferowanych bronchoskopów jak również zapewni ich wymianę w przypadku zużycia. |  | szt. | 136 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | wartość VAT | 0
[9 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [5 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.