## opis
| DZPZ/2651/163/2024 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do Zaproszenia
Formularz cenowy
|  | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego, klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Komora laminarna z pionowym przepływem powietrza. Przystosowana do przygotowywania preparatów do żywienia pozajelitowgo maunalnie jak i przy wykorzystaniu urządzeń mechanicznych. Wewnątrz pręt zamocowany na tylnej ścianie przestrzeni roboczej do wieszania worków. Klasa czystości powietrza A, prędkość powietrza w zakresie 0,25 do 0,54m/s. Filtry HEPA (klasa H14), blat roboczy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Licznik czasu pracy komory. Dwa gniazda elektryczne. Wymiary zewnętrzne : 1400x700x1470 mm (bez uwzględnienia stelaża) Dopuszcza się: - komorę laminarną II klasy bezpieczeństwa - komorę z automatycznie regulowanym przepływem powietrza do wartości wskazanej powyżej |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartość netto | 0 | Wartość VAT | 0 | Wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [5 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.