## część
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/2651/35/2025 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Materac powietrzny, przeciwodleżynowy, zmiennociśnieniowy z pompą o funkcjach terapeutycznych, przeznaczony do profilaktyki i/lub wspomagania leczenia odleżyn wszystkich stopni. Materac kładziony bezpośrednio na konstrukcję łóżka . Materac przeznaczony do 255kg masy ciała pacjenta, automatyczny dobór odpowiedniego ciśnienia powietrza wewnątrz materaca do wagi i pozycji osoby leżącej. Użytkownik może również ręcznie zmienić poziom ciśnienia za pomocą przycisków na pompie. Materac posiada przechyły boczne z możliwością włączenia i wyłączać w zależności od potrzeb, funkcję niezależnego owiewu osoby leżącej zapewniająca odpowiedni mikroklimat wokół jej ciała i zwiększająca komfort podczas leżenia Zawór natychmiastowego spustu powietrza tzw. CPR w formie taśmy lub zaworu. Przewód powietrzny posiada pokrywę zabezpieczającą na czas transportu. W czasie transportu materac po odłączeniu od pompy utrzymuje ciśnienie powietrza wewnątrz minimum 12 godz. Pokrowiec półprzepuszczalny – przepuszcza parę wodną, a ciecze zatrzymuje na powierzchni, posiada właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne. Mocowany do materaca przy pomocy zamków błyskawicznych. Pokrowiec można całkowicie zdjąć np. w celu wyprania lub dezynfekcji. Trzy komory pod głową chorego są stale wypełnione powietrzem dla większego komfortu.. Możliwość zamocowania przewodu zasilającego wzdłuż boku pokrowca materaca. Dolna część pokrowca wzmocniona, o zwiększonej odporności na uszkodzenia, wyposażona w 6 pasów lub 4 pasy umożliwiające przymocowanie materaca do ramy łóżka. Pompa wyposażona w uchwyty do mocowania pompy , alarm wizualny i dźwiękowy dla niskiego ciśnienia w materacu , brak zasilania z możliwością wyciszenia alarmu. Zasilanie pompy z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz. |  |  | szt. | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.