## część
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/2651/44/2025 - modyfikacja z 11.04.2025 r. | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Materac powietrzny, przeciwodleżynowy, zmiennociśnieniowy z pompą o funkcjach terapeutycznych, przeznaczony do profilaktyki i/lub wspomagania leczenia odleżyn wszystkich stopni. Materac przeciwodleżynowy posiadający co najmniej następujące tryby pracy: zmiennociśnieniowy, statyczny, stałego niskiego ciśnienia oraz pielęgnacyjny (utwardzenie całej powierzchni materaca uruchamiane za pomocą jednego przycisku, w celu przeprowadzenia czynności pielęgnacyjnych). Materac kładziony bezpośrednio na konstrukcję łóżka. Materac przeznaczony do 255 kg masy ciała pacjenta, automatyczny dobór odpowiedniego ciśnienia powietrza wewnątrz materaca do wagi i pozycji osoby leżącej. Możliwość ręcznej zmiany poziom ciśnienia za pomocą przycisków na pompie. Materac posiada przechyły boczne z możliwością włączenia i wyłączać w zależności od potrzeb za pomocą zaworów wbudowanych w materac, funkcję niezależnego owiewu osoby leżącej zapewniająca odpowiedni mikroklimat wokół jej ciała i zwiększająca komfort podczas leżenia. Zawór natychmiastowego spustu powietrza tzw. CPR w formie taśmy lub zaworu. Przewód powietrzny posiadający pokrywę zabezpieczającą na czas transportu. W czasie transportu materac po odłączeniu od pompy utrzymujący ciśnienie powietrza wewnątrz minimum 12 godz. Pokrowiec półprzepuszczalny – przepuszcza parę wodną, a ciecze zatrzymuje na powierzchni, posiadający właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne. Mocowany do materaca przy pomocy zamków błyskawicznych. Pokrowiec można całkowicie zdjąć np. w celu wyprania lub dezynfekcji. Wymiary materaca 200x90x20 cm ( +/- 5% ) . Materac przeciwodleżynowy samoczynnie reagujący na uniesienie wezgłowia łóżka i dostosowywał ciśnienie wewnątrz materaca. Trzy komory pod głową chorego stale wypełnione powietrzem dla większego komfortu. Przewód zasilający mocowany wzdłuż boku pokrowca materaca. Pompa posiada zabezpieczenie w budowane w obudowę pompy w celu zabezpieczenia przewodu zasilającego przed przypadkowym jego wyrwaniem i uszkodzeniem. Dolna część pokrowca wzmocniona, o zwiększonej odporności na uszkodzenia, wyposażona w 6 pasów lub 4 pasy umożliwiające przymocowanie materaca do ramy łóżka. Pompa wyposażona w uchwyty do mocowania pompy, alarm wizualny i dźwiękowy dla niskiego ciśnienia w materacu, brak zasilania z możliwością wyciszenia alarmu. Pompa materaca przeciwodleżynowego wyposażona w wyświetlacz, na którym przedstawiony jest czas wybranego cyklu pracy oraz przyczyna alarmu, jeśli wystąpi. Materac z pompą nie może być prototypem, pochodzi z produkcji seryjnej, nie będzie modyfikowany na potrzeby postępowania. Zasilanie pompy z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 H. Zmiany w wyniku odpowiedzi z d. 11.04.2025 r.: Zamawiający dopuści materac gdzie maksymalna waga pacjenta gwarantująca skuteczność terapeutyczną materaca to 250 kg. Zamawiający dopuszcza aby 19 z pośród 20 komór było wyposażonych w zawory co umożliwi spust powietrza tylko z wybranych komór materaca. Zamawiający wymaga, aby materac przeciwodleżynowy posiadał podłączenia komór do przewodu powietrznego zlokalizowane w spodniej części komór (nie z boku komory) w celu uniknięcia przypadkowego rozłączenia np. podczas transferu pacjenta z/na materac lub przy-padkowego oparcia się brzeg materaca. Zamawiający wymaga, aby materac przeciwodleżynowy składał się z pompy i materaca objętych jedną, wspólną deklaracją zgodności oraz instrukcję używania |  |  | szt. | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.