## części
FORMULARZ CENOWY DZPZ/2651/128/2025 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do Zaproszenia
część nr 1
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu , nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Test kontroli mycia w formie paska, wykonanego z tworzywa, ( lub testy mycia umieszczone na specjalistycznym , plastikowym podłożu, posiadającą substancję wskaźnikową umieszczoną w jednym miejscuna teście oraz badające proces mycia w jednej płaszczyźnie )zgodny z poniższymi parametrami: - testy przeznaczone do kontroli mycia mechanicznego w myjniach automatycznych oraz ultradźwiękowych, - substancja wskaźnikowa niezawierająca niebezpieczych substancji toksycznych, w formie kwadratu lub plamy, zawierająca m.in. dwa rodzaje białek, lipidy i polisacharydy, koloru ciemnoczerwonego lub fuksji symulująca pozostałości zaschniętej krwi,Test zgodny z normą ISO 15883-5, - na teście powinny znajdować się informacje w języku polskim lub angielskim o normach, kolorze referencyjnym, nazwie produktu, numerze LOT oraz dacie produkcji i przydatności, opakowania niewiększe niż 200 testów. LUB Test do kontroli mycia mechanicznego w myjniach automatycznych oraz ultradzwiękowych ,Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych Test kontroli w formie plastikowego arkusza,( lub testy mycia umieszczone na specjalistycznym , plastikowym podłożu, posiadającą substancję wskaźnikową umieszczoną w jednym miejscuna teście oraz badające proces mycia w jednej płaszczyźnie ) substancja testowa - zgodna z ISO/TS 15883-5 - umieszczona warstwowo z dwóch stron arkusza w czterech różnych punktach Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Odczyt wyniku testu natychmiastowy, łatwy i jednoznaczny w interpretacji. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z testami uchwyty wielorazowego użytku do utrzymania arkusza testowego ( 1 uchwyt na każde 1000 wskaźników), opakowania niewiększe niż 200 testów. |  |  | szt. | 10000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, nieprzylepny wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w zakresie parametrów: 90°C 5 mini i 93 °C 10 min, do wyboru przez Zamawiającego.integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura ) powoduje jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym, jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku. . W opakowania nie większe niż 200 testów LUB Test kontroli dezynfekcji termicznej, niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, zgodny z poniższymi parametrami: - w zakresie parametrów temperatury i czasu: 90°C 5 min i 93°C 10 min, do wyboru przez Zamawiającego. - forma pokrytego laminatem paska samoprzylepnego, na którym umieszczono substancje testową, - na teście powinny znajdować się informacje w języku polskim o normie, kolorze wskaźnika po prawidłowym procesie dezynfekcji, nazwie produktu, numerze LOT, dacie produkcji i przydatności, - opakowanie strunowe ułatwiające przechowywanie, nie przepuszczające światła zapewniajace wielokrotne otwieranie oraz zamykanie, opakowania niewiększe niż 200 szt. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z testami uchwyty wielorazowego użytku do utrzymania arkusza testowego ( 1 uchwyt na każde 1000 wskaźników) |  |  | szt. | 10000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów medycznych w zakresie pozycji 1-2 | [5 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
FORMULARZ CENOWY DZPZ/2651/128/2025 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do Zaproszenia
część nr 2
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu , nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Szczotka do mycia rurek tracheostomijnych - włosie nylonowe - dł. włosia 200 ± 5 mm, śr. 12 ± 1 mm. Pakowana po 3 szt. |  |  | op | 90 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Dwustronna, elastyczna szczotka do czyszczenia narzędzi o przekroju konałowym o długości 65 cm, z włosiem nylonowym o średnicy 5mm ;8mm;10 mm. Pakowana po 3 szt. |  |  | op | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów medycznych | [5 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
FORMULARZ CENOWY DZPZ/2651/128/2025 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do Zaproszenia
część nr 3
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu - jeżeli dotyczy, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Niebieska plomba zabezpieczająca kontenery kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego kontenerami typu standard i mini firmy Aesculap i Aygun |  |  | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Plomba z indykatorem procesu sterylizacji parą wodną zgodnie z EN ISO 11140 kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego kontenerami typu standard firmy Aesculap i Aygun |  |  | szt. | 30000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Etykiety papierowe w kolorze białym ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej, przebarwiającym się na brązowo. Kompatybilna z kontenerami Aesculap rozmiar 35x74mm pakowana po 1000 szt. lub 500 sztuk z przeliczeniem wymaganej ilości |  |  | op. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Plomba z indykatorem procesu sterylizacji parą wodną zgodnie z EN ISO 11140 kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego kontenerami typu mini firmy Aesculap i Aygun |  |  | szt. | 4000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Olej w areozolu do oliwienia zamknięć, blokad itd.instrumentarium chirurgicznego przed procesem sterylizacji. Olej zapewnia skuteczność smarowania i ochronę antykorozyjną. Olej nie zawiera silikonu, węglowodoru fluoru i chloru oaz umożliwia penetrację czynnika sterylizującego w trakcie sterylizacji w oparciu o normę EN ISO 17665. Brak negatywnego wpływu warstwy oleju na skuteczność sterylizacji.Pojemność min.300 400 ml . Dopuszczenie 300 ml. z dokładnym przeliczeniem wymaganej ilości. |  |  | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
FORMULARZ CENOWY DZPZ/2651/128/2025 | [7 empty] | załacznik nr 2 do Zaproszenia
część nr 4
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu - jeżeli dotyczy, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny typ 4 do sterylizacji parą wodną, zakres temperatury 121°C-134°C i czasu 20 min-5/10 min. Zgodny z normą ISO 11140-1, EN 867-1, |  |  | szt. | 60000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Zintegrowany test kontroli sterylizacji parą wodną, kompatybilny z zestawem PCD, w formie paska z dwoma niezależnymi, rozróżnionymi kolorystycznie okienkami oraz przesuwalną substancja wskaźnikową, zgodny z poniższymi prametrami: 1.test zgodny z normą PN EN ISO 11140:2014 typ 5, 2.na teście powinny zajdować się informacje w jezyku polskim o wyniku, normie nazwie produktu, 3.dla zapewnieniawysokiej krytyczności test musi posiadać minimalną długość 10 cm |  |  | szt. | 8000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny typ 4 do sterylizacji tlenkiem etylenu, zakres temperatury 25°C-60°C i czasu 2 godz.-5 godz. Zgodny z normą ISO 11140-1, EN 867-1, |  |  | szt. | 5000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny typu 4 do kontroli sterylizacji nadtlenkiem wodoru, |  |  | szt. | 5000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Zintegrowany test kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu typ 5. Zgodny z normą ISO 11140-1 klasa 5 EN 867-1 |  |  | szt. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
FORMULARZ CENOWY DZPZ/2651/128/2025 | [7 empty] | załacznik nr 2 do Zaproszenia
część nr 5
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Naboje z tlenkiem etylenu 4-100 do sterylizatora gazowego STERIMED 2p |  |  | szt. | 140 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów medycznych | [5 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
FORMULARZ CENOWY DZPZ/2651/128/2025 | [7 empty] | załacznik nr 2 do Zaproszenia
część nr 6
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu - jeżeli dotyczy , nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Pakiet kontroli wsadu Helix do sterylizacji plazmowej wyrobów litych i rurowych składających się z białej polipropylenowej tuby,30 cm teflonowej rurki,samoklejących ( możliwość przyklejenia do dokumentacji medycznej ) chemicznych testów paskowych do sterylizacji plazmowej 6mm x 70-76mm lub testy ( samoklejące z możliwością przyklejenia do dokumentacji ) do przyrządu posiadającego kapsułę wykonaną z wysokiej wytrzymałości plastiku w kolorze jasno szarym z plastikową rurką o długości 1,2m i średnicy wewnętrznej 2mm. Pakiet a szt. 100 |  |  | op. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.