## Arkusz1
|  | FORMULARZ CENOWY | [7 empty] | Załącznik nr 2
DZPZ/2651/59/2026
|  | X | Y | Z | A | B | C=A+B | D | E=C*D | V | F | G=H/C | H=E+F
Lp | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Opis produktu oferowanego (należy odnieść się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. miary | Ilość podstawowa | Ilość prawa opcji | Ilość razem | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | wartość VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | Urządzenie do zczytywania danych z czujników tzw Gateway. Zawierające moduł Ethernetowy oraz Bluetooth, odbierający pomiary ze wszystkich sensorów znajdujących się w jego zasięgu oraz przesyłające zaczytane dane przez Internet do konta w platformie w chmurze internetowej. Obsługa dużej ilości sensorów (pow 100). Zasilane przy pomocy ładowarki sieciowej. Gateway wymaga zapisu w swojej pamięci ok 500 000 pomiarów w przypadku braku połączenia z platformą. Gateway nie wymagający instalacji sterowników ani oprogramowania |  |  | szt | 36 | 20 | 56 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Bezprzewodowe rejestratory temperatury do pomiarów stacjonarnych lub do pomiaru temperatury w trakcie transportu. Pomiar z dokładnością do 0.4 °C w zakresie od 0 °C do +70 °C i z dokładnością 0.5°C w zakresie -35 do 0 °C Sensory współpracujące z aplikacjami i umożliwiające m.in. rejestrowanie temperatury, powiadomienia o przekroczeniu bezpiecznych progów temperatury i generowanie automatycznych raportów. Urządzenia zasilane baterią/akumulatorem, (trwałość ok dwóch lat). Rejestratory komunikujące się ze smartfonami lub Gateway w technice Bluetooth. Zasięg sensora wynosi ok. 100 m w otwartej przestrzeni. Sensory rejestrują w swojej pamięci 40 000 pomiarów temperatury. |  |  | szt | 54 | 25 | 79 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Wzorcowanie rejestratora w zakresie temperatur 2-8 C. Wzorcowanie zgodnie z normą ISO/IEC 17025. Badanie w akredytowanym laboratorium pomiarowym, przy użyciu termometru laboratoryjnego wzorcowanego z odniesieniem do wzorców Głównego Urzędu Miar. Okres ważności wzorcowania m.in.2 lata |  |  | szt | 54 | 25 | 79 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Bezprzewodowe rejestratory temperatury i wilgotności do pomiarów stacjonarnych lub do pomiaru temperatury w trakcie transportu. Pomiar temperatury z dokładnością do 0.4 °C w zakresie od 0 °C do +70 °C i z dokładnością 0.5 °C w zakresie -35 do 0 °C Zakres pomiaru wilgotności : 0 do 99% RH Dokładność pomiaru wilgotności: do 3% w zakresie od 0 do 90%, do 4% w zakresie ponad 90%. Sensory współpracujące z aplikacjami i umożliwiające m.in. rejestrowanie temperatury, powiadomienia o przekroczeniu bezpiecznych progów temperatury i generowanie automatycznych raportów. Urządzenia zasilane baterią/akumulatorem, (trwałość ok dwóch lat). Rejestratory komunikujące się ze smartfonami lub Gateway w technice Bluetooth. Zasięg sensora wynosi ok. 100 m w otwartej przestrzeni. Sensory rejestrują w swojej pamięci 40 000 pomiarów temperatury. |  |  | szt | 83 | 50 | 133 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Wzorcowanie rejestratora w zakresie temperatur 15-25 C oraz wilgotności . Wzorcowanie zgodnie z normą ISO/IEC 17025. Badanie w akredytowanym laboratorium pomiarowym, przy użyciu termometru laboratoryjnego wzorcowanego z odniesieniem do wzorców Głównego Urzędu Miar. Okres ważności wzorcowania m.in.2 lata |  |  | szt | 83 | 50 | 133 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | pakiet sms do powiadomień - (1000 szt lub w przeliczeniu na inną ilość) |  |  | szt | 5 | 0 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Dostęp do platformy w chmurze dla pojedynczego sensora przez okres 4 lat. Platforma umożliwiająca bieżący podgląd sensorów ( kompatybilna z systemami komupterowymi jak i aplikacjami na smartfon), umowżliwająca gromadzenie danych i generowanie raportów z sensorów (pdf,csv), nieograniczona liczba użytkowników, umożliwiająca wysyłanie powiadomień w postaci sms jak i e-mail. Raporty w formie wykresów jak i tabeli danych. |  |  | szt | 134 | 75 | 209 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, D i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY. | [6 empty] | razem netto | 0 | razem VAT | 0 | razem brutto | 0