## opis
DZPZ/2651/27/2026
Dostawa materacy
|  | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | Materace do łóżek szpitalnych dla pacjentów, gąbkowe, o wymiarze 200x90x10 z pokrowcami kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego łóżkami firmy Stiegelmeyer, model Seta Lino | szt | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Materace do łóżek szpitalnych Materac szpitalny-rehabilitacyjny w pokrowcu paroprzepuszczalnym (oddychający) nieprzemakalnym zmywalnym: • Jednosekcyjny materac wykonany z wysoko-wytrzymałej pianki poliuretanowej. • Trwały, elastyczny, komfortowy i miły w dotyku. • Nieprzemakalny i oddychający.Para nie jest kumulowana na powierzchni pokrowca (oraz materaca), ale bezpiecznie odprowadzana.Co zmniejsza ryzyko odparzeń i odleżyn. • Hypoalergiczna powłoka z poliuretanu (właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne.) • Posiada zamek błyskawiczny zabezpieczony listwą - łatwe zdejmowanie do prania. • Pokrowiec można prac w temp. do 95 stopni Celsjusza. • Pokrowiec można dezynfekować,można czyścić szmatką,gąbką itp, w szybki i higieniczny sposób można usunąć zanieczyszczenia z powierzchni materaca. • Posiada atest niepalności • Długość 200cm,szerokość 90cm,wysokość 15cm • PRODUKT MEDYCZNY | szt | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Materace przeciwodleżynowe - Materac przeciwodleżynowy specjalistyczny, powietrzny, zmiennociśnieniowy, przeznaczony dla pacjentów z odleżynami wszystkich kategorii, wyposażony w pokrowie - Materac wyposażony w co najmniej 15 pojedynczych poliuretanowych komór, które w zależności od potrzeby można wymienić - Pokrowiec materaca nieprzepuszczający płynów, wyposażony w zamki błyskawiczne chroniony przez klapy zabezpieczające przed przedostawaniem się nieczystości do wnętrza materaca. Dolna część pokrowca wzmocniona w celu ochrony przed uszkodzeniem, wyposażona w pasy stabilizujące materac. Pokrowiec przystosowany do prania w wysokiej temperaturze, z możliwością chemicznej dezynfekcji - Pompa do materaca wyposażona w następujące funkcje: wybór trybu pracy, wybór długości i trwania cyklu, funkcja wyboru wartości ciśnienia w materacu, wyciszenie alarmu - Możliwość wyboru jednego z trzech trybów pracy materaca, zmiennociśnieniowy, statyczny, maksymalne wypełnienie komór do 30 min. Po wyłączeniu trybu materac wraca do poprzedniego ustawienia - Pompa posiada alarm wizualny i dźwiękowy: minimum dla niskiego ciśnienia w materacu, usterki - Pompa materaca przeznaczona dla pacjentów o wadze 150 kg, wyposażona w filtr powietrza, przyciski membranowe oraz uchwyty umożliwiające powieszenie jej na ramie łóżka. Pompa wyposażona w filtr powietrza - W pompie do materaca gniazdo szybko złączki dla przewodów powietrza znajdującego się po lewej stronie, po tej samej stronie co przewód powietrzny wychodzący z materaca p/odleżynowego - Zasilenie 230V, ochrona pompy przed zalaniem. Długość przewodu zasilającego minimum 500cm. - Wymiary materaca długość 1950mm – 2000mm, szerokość 850mm - 900mm, wysokość komór 140 mm +/- 10mm - Materac przeciwodleżynowy i pompa przeznaczona do terapii długoterminowej - Wymagany jest dodatkowy pokrowiec oraz dwie dodatkowe komory pasujące do materaca - Gwarancja na materac przeciwodleżynowy i pompę do materaca minimum 24 miesiące - Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej lub elektronicznej | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Wartość netto | 0 | Wartość VAT | 0 | Wartość brutto | 0
Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data