Formularz parametrów oferowanych i ocenianych dla części nr 10 (20).

CEWKA DO BADAŃ MR – 1 SZT. 1

OPROGRAMOWANIE DO OPISU BADAŃ MR – 1 SZT.

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

| Lp | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE | Parametr oferowany*) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cewka |
|  | Cewka do badań angiograficznych kończyn dolnych zapewniająca pokrycie badania w osi X min. 50 cm ( całe FIV ) oraz pokrycie badania w osi Z na długości min. 100 cm, kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego systemem rezonansu magnetycznego tj. OPTIMA MR450W GEM i jego oprogramowaniem. Cewka musi umożliwiać badanie kończyn dolnych bez konieczności repozycjonowania pacjenta i cewki. | Tak |  |  |
|  | Gwarancja na cewkę | Tak |  |  |
| Aplikacje kliniczne i serwisowe |
|  | Aplikacja/ sekwencja akwizycyjna, pozwalająca na rekonstruowanie obrazów T1, T2, FLAIR, STIR ze zmienionymi parametrami TE, TR i TI oraz otrzymywanie kolorowych map parametrycznych T1, T2, PD ( np. MAGIC lub odpowiednio do nomenklatury producenta ). Aplikacja musi działać po zakończeniu akwizycji, do posiadanego przez Zamawiającego systemu MR. Wymagana integracja z konsolą operatorską ( interfejsem użytkownika ). | Tak |  |  |
| Szkolenia |
|  | Szkolenie dla personelu z wykorzystaniem cewki oraz oprogramowaniem min. 5 dni z aplikantem głównie w zakresie badań „udarowych” oraz Angio-MR zarówno mózgu, serca, aorty jaki i naczyń obwodowych. | Tak |  |  |
| Warunki gwarancji |
| 5. | Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy. | Tak |  |  |
| 6. | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 | Tak |  |  |

*)podać w przypadku innego, dopuszczonego rozwiązania/parametru oraz w przypadku parametru ocenianego.

Data i podpis:  ……………………………