Formularz parametrów oferowanych i ocenianych dla części nr 11.

LAMPA ZABIEGOWA JEZDNA  – 3 SZT.

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

| Lp | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE | Parametr oferowany*) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lampa zabiegowa LED wyposażona w nowoczesne źródło światła LED o mocy 6W. Źródłem światła lampy medycznej jest moduł LED o mocy 6 x 1W lub lampa zabiegowa ze źródłem światła w formie modułu LED z 8 diodami o mocy 12W | Podać |  | moduł LED o mocy 6 x 1W – 0 pkt. modułu LED z 8 diodami o mocy 12W – 2 pkt. |
|  | Elastyczne ramie, zapewniające swobodny ruch we wszystkich płaszczyznach co pozwala na precyzyjne oświetlenie pole badania. | Tak |  |  |
|  | Wygodny uchwyt przy głowicy lampy, pozwalający na jej łatwą regulację | Tak |  |  |
| Warunki gwarancji |
| 4. | Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy. | Tak |  |  |
| 5. | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 | Tak |  |  |

*)podać w przypadku innego, dopuszczonego rozwiązania/parametru oraz w przypadku parametru ocenianego.

Data i podpis:  ……………………………