ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Przedmiot zapytania dotyczy: Dostawa systemów do chirurgii urazowo-ortopedycznej - powtórka

I. Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Żołnierska 18

10 - 561 Olsztyn

Strona: www.wss.olsztyn.pl

E-mail: zamowienia@wss.olsztyn.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 14.00

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia dostawa następującego sprzętu:

Część nr 1 – Stabilizacje

| lp | Asortyment | jm | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | STABILIZACJA PRZEDNIA KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO PŁYTKĄ JEDNORZĘDOWĄ 1. Płytki szyjne o perforowanej powierzchni umożliwiające podgląd RTG 2. W zestawie płytki jedno i dwupoziomowe 3. Płytki jednporzędowe 4. W zestawie płytki standardowe i dynamiczne 5. Długość płytek: jednopoziomowe od 10 do 26mm, stopniowane co 2mm, dwupoziomowe od 27 do 44mm, ze skokiem co ok. 3mm 6. Ruchomy pierścień blokujący śrubę w płytce dynamicznej, umożliwiający ruch wzdłuż płaszczyzny płytki do 1,25mm 7. Możliwość osadzania śrub pod zmiennym kątem z odchyłem do 10 stopni 8. Śruby dostępne w wersji samogwintującej i samonawiercającej 9. W zestawie śruby rewizyjne 10. Średnica śrub w dwóch roziarach: 4,5 mm i 5,0 mm 11. Długość śrub w przedziale 12mm – 20mm 12. Na komplet podstawowy składa się: 1 płytka i 2 śruby | kpl. | 10 |
| 2 | RUCHOMA PROTEZA DYSKU SZYJNEGO 1. Implant wykonany z materału typu PEEK 2. Umożliwia ruchy we wszystkich kierunkach 3. Zewnętrzne powierzchnie pokryte hydroxyapatytem 4. Implant mocowany za pomocą trzech tytanowych mechanizmów mocujących 5. Implanty dostępne w wymiarze szerokości 12mm , 14,5mm, 17mm 6. Implanty dostępne w wymiarze głębokości 14mm, 17mm 7. Implanty dostępne w wymiarze wysokości 5mm, 6mm, 7mm 8. Implanty dostarczane w sterylnym opakowaniu – data ważności nie krótsza niż 12 miesięcy od chwili dostarczenia | kpl. | 5 |

Część nr 2 – Klamry

| lp | Asortyment | jm | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | KLAMRA SZYJNA KOMPRESYJNA Stabilizator klatki międzytrzonowej kręgosłupa w odcinku szyjnym, działający na zasadzie plastycznej deformacji implantu tytanowego, zapewniający kompresję przestrzeni miedzykręgowej. Klamra wykonana z niestopowego tytanu T40, zgodnie z normami ISO 5832-2 i ASTM F67. Implant dostępny w dwóch wysokościach (15 i 20 mm) oraz w trzech długościach (12, 14 i 17 mm). Rozmiary klamry kodowane kolorami. Ramiona implantu karbowane na całej długości powierzchni wewnętrznej, celem zwiększenia odporności na wysunięcie. Pojedyncza klamra szyjna stosowana do jednego operowanego poziomu kręgów szyjnych. | Szt. | 15 |

III. Termin wykonania zamówienia:

- do 28.02.2019 r.

IV. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia

- Formularz cenowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zaproszenia

- Folder, katalog z opisem oferowanego produktu.

V. Sposób oceny oferty:

Zamawiający ustala następujące zasady oceny ofert:

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 100 % |

VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest: Stanisława Masłowska - Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 0 89 53 86 228.

Ofertę należy przesłać do dnia 14 maja 2018 r., na adres: www.wss.olsztyn.pl

UWAGA!!

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wybranymi Oferentami dotyczących ceny usługi oraz sposobu jej realizacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania be podania przyczyny.

VIII. Załączniki .

Załączniki składające się na integralną cześć zaproszenia:

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

- Załącznik nr 3 – Projekt umowy

DYREKTOR

Irena Kierzkowska

(Podpis osoby uprawnionej)