## część
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/12PN/2020 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1mm do 2,5mm. Rozmiary staplera: 21, 25, 29, 33mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia.) |  |  | sztuka | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł. ramienia 36 cm, śr. 5mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu pokryta czarną nieprzywierającą powłoką. Końcówka posiada 2 przyciski aktywujące max imin. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. Końcówka kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego generatorem GEN 11. |  |  | sztuka | 90 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł. ramienia 23 cm, śr. 5mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu pokryta czarną nieprzywierającą powłoką. Końcówka posiada 2 przyciski aktywujące max imin. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. Końcówka kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego generatorem GEN 11. |  |  | sztuka | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z wbudowaną artykulacją przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie o dł 60mm , posiadająca dwie dźwignie- zamykającą i spustową. Długość ramienia 34 cm. Rękojeść kompatybilna z poz. 5 tego pakietu. |  |  | sztuka | 42 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego prostego lub artykulacyjnego, umożliwiające wykonanie zespolenia na dł 60mm, ładowany w szczęki staplera, zszywki zamykające się do 0,75mm, 1mm, 1,5mm, 1,8mm i 2mm. (zamawiający każdorazowo oreśli rozmiar przy składaniu zamówienia). |  |  | sztuka | 90 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | Jednorazowy stapler zamykająco-tnący z zakrzywioną główką(kształt półksięzyc), dł linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia 6 wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki grubej. |  |  | sztuka | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.