Formularz asortymentowy – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1

| lp. | Asortyment | jm | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Drut wiercący zakończony wiertłem o śr. 2,4mm, z okiem , dł. 42-43cm | Szt. | 2 |
|  | Implant niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z pętlą z materiału niewchłanianego plecionego UHMWP. Guzik tytanowy z czterema otworami z dwiema niciami prowadzącymi w różnych kolorach o grubościach USP 5 i 2 . Pętla o długości od 12 do 60mm.. Implant sterylny. | Szt. | 30 |
|  | Implant rewizyjny. Implant niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z potrójną pętlą z materiału niewchłanianego plecionego. Guzik tytanowy z otworami mocującymi pętlę z poprzecznym do nich otworem dla jednej nici prowadzącej Guzik z profilowanym, ściętym zakończeniem w celu automatycznego zakotwiczenia po przejściu przez korówkę. Pętla o długości od 10 do 45mm. Implant przechodzący przez kanał kostny od 8 mm, mocyjący się na kanale do średnicy max. 10mm. Jedna nić prowadząca o grubości nim USP2 wzmacniana, przechodząca poprzecznie przez guzik tytanowy. W zestawie dołączony do pętli protektor ułatwiający umocowanie przeszczepu w implancie. Implant sterylny. | Szt. | 2 |
|  | Implant wchłanialny śruba interferencyjna biokompozytowa z główką o składzie (60/40 ) 60% β- (TCP)Tricalcium Phosphate,40% Poly DL Lactic Acid (PDLLA). Śruba z tzw. miękkim gwintem na całej długości implantu nietnąca mocowanych przeszczepów. Implant kaniulowany na całej długości śruby . Dostępny w rozmiarach średnicy 7mm dla dł. 20mm,25mm,30mm, dla średnicy 8mm 9mm dł.20mm,25mm,30mm,35mm oraz dla średnicy 10mm dł. 25mm,30mm,35mm. Implant sterylny. | Szt. | 14 |
|  | Implant niewchłanialny śruba interferencyjna z polimeru wzmacnianego włóknami węglowymi tzw. PEEK CF. Śruba z tzw. miękkim gwintem na całej długości implantu nietnąca mocowanych przeszczepów. Implant kaniulowany kanałem o śr. 1,5mm na całej długości śruby . Dostępny w rozmiarach średnicy 7, 8, 9mm dla dł. 20mm i w rozmiarach średnicy od 7-12 mm dla dł. od 25 do 35mm. Implant sterylny. | Szt. | 20 |
|  | Implant niewchłanialny śruba interferencyjna z tytanu. Śruba z tzw. miękkim gwintem na całej długości implantu nietnąca mocowanych przeszczepów. Implant kaniulowany kanałem o śr. 1,5mm na całej długości śruby . Dostępny w rozmiarach średnicy 7, 8, 9mm dla dł. 20,25,30,35mm i w rozmiarach średnicy od 10,11,12 mm dla dł. od 25 do 35mm. Implant sterylny. | Szt. | 10 |
|  | Implant niewchłanialny z jedną nicią niewchłanialną z UHMWPE o grubości USP2. Implant mocowany w kości tzw " miękką kotwicą"z czubkiem penetrującym z PEEK w kanale o śr 1,8mm i 3,2 mm. Implant na jednorazowym podajniku, sterylny | Szt. | 14 |
|  | Implant niewchłaniany tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 2,5 mm i długości 11,7mm. Rdzeń implantu zwiększający swoją średnicę wraz z odległością od czubka penetrującego. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania lub nabijania kości. Wkręt tytanowy z jedną nicią niewchłanianą gr #2 . Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Implant sterylny | Szt. | 7 |
|  | Implant niewchłaniany tytanowy samogwintujący, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 4,5mm, 5,5mm, 6,5mm. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania lub nabijania kości. Wkręt tytanowy zaopatrzony w trzy nici niewchłanialne z UHMWPE o grubości USP 2 różnokolorowe, Podajnik ze znacznikami poziomymi oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu oraz poprzeczymi oznaczającymi wyprowadzenie nici z implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici. | Szt. | 14 |
|  | Implant niewchłaniany tytanowy samogwintujący, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 5,0 mm i 6,5mm. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania lub nabijania kości. Wkręt tytanowy zaopatrzony w dwie nici z igłami niewchłanialne z UHMWPE o grubości 2, wychodzącymi tylko z części dystalnej implantu. Nici z różnokolorowymi przeplotami włókien każda. Podajnik ze znacznikami poziomymi oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu oraz poprzeczymi oznaczającymi wyprowadzenie nici z implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici. | Szt. | 10 |
|  | Implant niewchłaniany tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 2,5 mm i długości 11,7mm. Rdzeń implantu zwiększający swoją średnicę wraz z odległością od czubka penetrującego. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania lub nabijania kości. Wkręt tytanowy z jedną nicią niewchłanianą gr #2 zaopatrzoną w igły. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Implant sterylny | Szt. | 7 |
|  | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nici z rdzeniem oplecionym min. 6 włóknami w tym jedno w innym kolorze. Dwie nici w saszetce każda w innym kolorze. Nici o grubości 2 wg USP oraz długosć każdej nici min. 90cm. Opak. 12 saszetek | Szt. | 4 |
|  | Implant niewchłaniany bezwęzłowy z niewchłanilnego polimeru PEEK CF z włóknami węglowymi. Implant o śr 2,8mm, 3,5mm i 4,5mm i 5,5mm z pierścieniami antywyrwaniowymi zakończony otworem . Implant bez podajnika w zestawie z przeciągaczem do nici, mocowany na podajniku wielorazowym. Implant 2.8 mm mocowany na podajniku jednorazowym. | Szt. | 4 |
|  | Implant niewchłanialny bezwęzłowy z materiału PEEK skałdający się z 2 części umocowanych na jednym podajniku. Wkręt gwintowany na 2/3 długości implantu. Dolna część implantu wbijana z otworem do przeciągnięcia nici lub taśmy, górna część implantu gwintowana wkręcana. Podajnik ze znacznikiem poziomym oznaczającym optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. separacja podajnika od implantu po wykręceniu podajnika . | Szt. | 7 |
|  | Guzik tytanowy z czterema otworami o wymiarach dł. 12mm,szer. 4mm i gr. 2mm. niesterylny | Szt. | 4 |
|  | Guzik tytanowy okrągły wypukły o śr.12-16 mm z dwoma okrągłymi otworami. Sterylny | Szt. | 4 |
|  | Dren do pompy FMS, tzw pacjenta typ inflow z łącznikiem przeciwdziałąjącym cofaniu płynu, o długości min 80cm, jałowy, jednorazowy. Podstawowe opakowanie 10szt | Szt. | 10 |
|  | Dren do pompy artroskopowej FMS typ inflow tzw. dobowy z min dwoma wkłuciami do płynów, oraz butlą wyrównawczą z drenmi łączącymi do kontrolera ciśnienia i dreny pacjenta z łącznikiem do adaptera. Jałowy. Podstawowe opakowanie 10szt. | Szt. | 4 |
|  | Elektroda bipolarna zagięta 30st, 45st, 90st, do koagulatora bipolarnego, j.u. z drenem odsysającym. | Szt. | 10 |

Część nr 2 – Protezy

| lp. | Asortyment | jm | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z trzpieniem przynasadowym i panewką polietylenową bezcementową |
|  | Trzpień w kształcie potrójnego klina, przynasadowy, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu, występujacy w dwóch opcjach standardowej i lateralizowanej, oraz min 12 rozmiarach dla każdej z opcji. W celu uzyskania pierwotnej stabilności mechanicznej pokryty porowatym materiałem w postaci sprayu plazmy tytanowej oraz cienką warstwą fosforanu wapnia dla przyspieszenia osteointegracji i uzyskania trwałej fiksacji wtórnej. Koniec trzpienia polerowany w celu unikniecia efektu tigh pain. Stożek 12/14 | szt. | 17 |
|  | Panewka bezcementowa, typu monoblok - bez konieczności użycia wkładki, wykonana w całości z usieciowanego tzw cross linked polietylenu, z dodatkiem witaminy E rozmieszczonej równomiernie w całej objętości polietylenu. Powierzchnia panewki pokryta porowatym tytanem. Średnica zewnętrzna w rozmiarach od 44mm do 70mm. Możliwośc stosowania rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm wraz ze wzrostem rozmiaru panewki. | szt. | 17 |
|  | Głowa ceramiczna alumina plus cyrkonia o średnicy 28mm, 32mm, 36mm występująca w min 3 długościach szyjki. | szt. | 17 |
|  | Śruba gąbczasta (1szt) o średnicy 4mm i długościach od 22mm do 52mm | szt. | 4 |
| Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z trzpieniem prostym i panewką polietylenową bezcementową |
|  | Trzpień w kształcie potrójnego klina, tytanowy, bezcementowy, prosty, nieanatomiczny, zwężający się dystalnie, bezkołnierzowy, pokryty hydroxyapatytem na całej długości, w minimum 12 rozmiarach. Trzpien posiada opcje standardową i lateralizowaną, oraz wersje bezcementową i cementową. Uniwersalne instrumentarium pozwala na śródoperacyjny wybór trzpienia. W opcji trzpienie rewizyjne o tej samej geometrii co trzpień pierwotny, w minimum 4 długościach, dodatkowo posiadające nacięcia w zwężającej się części dystalnej. Stożek trzpienia 12/14 | szt. | 4 |
|  | Panewka bezcementowa, typu monoblok - bez konieczności użycia wkładki, wykonana w całości z usieciowanego tzw cross linked polietylenu, z dodatkiem witaminy E rozmieszczonej równomiernie w całej objętości polietylenu. Powierzchnia panewki pokryta porowatym tytanem. Średnica zewnętrzna w rozmiarach od 44mm do 70mm. Możliwośc stosowania rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm wraz ze wzrostem rozmiaru panewki. | szt. | 4 |
|  | Głowa ceramiczna alumina plus cyrkonia o średnicy 28mm, 32mm, 36mm występująca w min 3 długościach szyjki. | szt. | 4 |

Część nr 3 – Protezy

| lp | Asortyment | jm | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proteza trzonu kręgowego odcinka szyjnego, materiał PEEK, sterylna | szt. | 5 |

Część nr 4 – Klatki

| lp | Asortyment | jm | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Anatomiczny kształt implantu pozwalający na odtworzenie naturalnej lordozy szyjnej. Co najmniej sześć różnych wysokości klatek ( od 4mm – 9 mm) i dwie głębokości ( 12mm i 14 mm ). Tytanowe markery umożliwiające ocenę położenia wszczepów po implantacji Obecność dodatkowego systemu kotwiczącego klatkę w przestrzeni międzytrzonowej (poza ząbkowaną lub porowatą powierzchnią) w postaci 2 tytanowych szpilek na górnej i dolnej części implantu. Materiał wykonania implantów – PEEK Całkowicie syntetyczny i pakowany sterylnie substytut kości mający postać monolitycznej bryły ściśle dopasowanej do danego rozmiaru przestrzeni klatki do wypełnienia, której jest przeznaczony. Substytut powinien składać się z 20% hydroksyapatytu oraz 80 % z trójfosforanu wapnia. Opakowanie zewnętrzne oznaczone parametrem wielkości klatki. Wielkość powierzchni wypełnienia od 54% do 59% powierzchni klatki. Zestaw instrumentarium musi być dostarczony w specjalnej kasecie umożliwiającej jej sterylizację i przechowywanie Narzędzia muszą znajdować się w dedykowanych i oznakowanych pojemnikach. Implanty przeznaczone do wielokrotnej sterylizacji muszą być umieszczone w dedykowanych pojemnikach z dodatkowym oznaczeniem rodzaju implantu (miejsca ułożenia). W zestawie dostępne narzędzia umożliwiające pobranie przeszczepu z talerza kości biodrowej . Komplet= 1 klatka + 1 wypełnienie | kpl. | 100 |

Część nr 5 – Stabilizacje

| lp | Asortyment | jm | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Półsztywny, dynamiczny, stabilizator międzykolczysty, umozliwiajacy dynamiczne ( z zachowaniem ruchomości ) poolączenie sąsiadujacych trzonów miedzykręgowych. Stabilizator jenoczęściowy osadzony n awyrostkach kolczystych bez dod. Elementów mocujących. Otwarty od tyłu w celu zabezpieczenia optymalnego amotyzownia przenoszonych obciążeń. Dostępny w dwóch różnychodmianach – standardowej jednopoziomowej i opcjonalnej wielopoziomowej. Dostępność w każdej odmianie 5 rozm. od 8 mm do 16 mm w odstępoach co 2 mm. Możliwość mnogiego zastosowania w zespoleniach wielopoziomowych ( 3mi więcej ) bezpośrednio na sąsiadująvcych przestrzeniach. Możliwość zastosowania w połączeniu z dowolnym systemem stabiliacji wew. kręgosłupa. Stabilizatory wykonane ze stopu tytanowego, dostępne w formie sterylnej w fabrycznych opakowaniach. | kpl. | 25 |
| 2 | Sztywny stabilizator mięzykolczysty umżliwiający stabilne bez zachowania ruchomości ) połćzenie sąsiadujących trzonów kręgowych. Stabilizator jednoczęściowy osadzany na wyrostkach kolczystych za pomocą skręcanych śrubek poprzecznych. Stabilizator dostępny w 5 roz. Od 8 do 16 mm w odstępach co 2 mm. Możliwość mnogiego zastosowania w zespoleniach wielopoziomowych ( 3 i więcej ) bezpośrednio na sąsiadujących przestrzeniach. Możliowość zast. W połączeniu z dowolnym systemem stabilizacji międzytrzonowej typu ALIF, PLIF, TLIF, lub XLIF. Elementy stabilizatora wykonane są ze stopu tytanowego , stabilizatory dostępne w formie sterylnej w fabrycznych opakowaniach | kpl. | 20 |

Część nr 6 – Stabilizacje

| lp | Asortyment | jm | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | STABILIZACJA PRZEDNIA KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO PŁYTKĄ JEDNORZĘDOWĄ 1. Płytki szyjne o perforowanej powierzchni umożliwiające podgląd RTG 2. W zestawie płytki jedno i dwupoziomowe 3. Płytki jednporzędowe 4. W zestawie płytki standardowe i dynamiczne 5. Długość płytek: jednopoziomowe od 10 do 26mm, stopniowane co 2mm, dwupoziomowe od 27 do 44mm, ze skokiem co ok. 3mm 6. Ruchomy pierścień blokujący śrubę w płytce dynamicznej, umożliwiający ruch wzdłuż płaszczyzny płytki do 1,25mm 7. Możliwość osadzania śrub pod zmiennym kątem z odchyłem do 10 stopni 8. Śruby dostępne w wersji samogwintującej i samonawiercającej 9. W zestawie śruby rewizyjne 10. Średnica śrub w dwóch roziarach: 4,5 mm i 5,0 mm 11. Długość śrub w przedziale 12mm – 20mm 12. Na komplet podstawowy składa się: 1 płytka i 2 śruby | kpl. | 10 |
| 2 | RUCHOMA PROTEZA DYSKU SZYJNEGO 1. Implant wykonany z materału typu PEEK 2. Umożliwia ruchy we wszystkich kierunkach 3. Zewnętrzne powierzchnie pokryte hydroxyapatytem 4. Implant mocowany za pomocą trzech tytanowych mechanizmów mocujących 5. Implanty dostępne w wymiarze szerokości 12mm , 14,5mm, 17mm 6. Implanty dostępne w wymiarze głębokości 14mm, 17mm 7. Implanty dostępne w wymiarze wysokości 5mm, 6mm, 7mm 8. Implanty dostarczane w sterylnym opakowaniu – data ważności nie krótsza niż 12 miesięcy od chwili dostarczenia | kpl. | 5 |

Część nr 7 – Klatki

| lp. | Wymagany asortyment | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Klatki międzytrzonowe szyjne z dodatkowym systemem kotwiczącym |
|  | · materiał: PEEK + tytanowe markery Rtg, anatomiczny kształt implantu z wypukłością górnej powierzchni, dwa różne rozmiary podstaw i kilka wysokości klatek, stworzone w celu jak najprecyzyjniejszego doboru implantu do potrzeb operacji, każdy wszczep jest dostarczany w sposób sterylny, trwale oznakowany marką, nr. seryjnym, nr. katalogowym oraz parametrem wielkości, obecność elementów nieprzeziernych dla promieni Rtg w celu pooperacyjnej oceny jego położenia, obecność dodatkowego, klatki muszą zawierać precyzyjny mechanizm dystrakcyjny pozwalający na optymalne odtworzenie lordozy kręgosłupa szyjnego w sposób płynny i kontrolowany przez operatora po wszczepieniu do przestrzeni międzytrzonowej, w zestawie narzędzi powinien znajdować się dystraktor typu Caspar, systemu kotwiczącego klatkę w przestrzeni międzykręgowej w postaci tytanowych pinów na dolnej i górnej powierzchni implantów | szt. | 10 |
|  | Wypełnienie: substytut kości w postaci pasty hydroksyapatytowej, dostarczanej w sterylnej strzykawce, gotowej do natychmiastowego zastosowania, w ilości wystarczającej do zaopatrzenia trzech poziomów | szt. | 20 |

Część nr 8 – Klamry

| lp | Asortyment | jm | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | KLAMRA SZYJNA KOMPRESYJNA Stabilizator klatki międzytrzonowej kręgosłupa w odcinku szyjnym, działający na zasadzie plastycznej deformacji implantu tytanowego, zapewniający kompresję przestrzeni miedzykręgowej. Klamra wykonana z niestopowego tytanu T40, zgodnie z normami ISO 5832-2 i ASTM F67. Implant dostępny w dwóch wysokościach (15 i 20 mm) oraz w trzech długościach (12, 14 i 17 mm). Rozmiary klamry kodowane kolorami. Ramiona implantu karbowane na całej długości powierzchni wewnętrznej, celem zwiększenia odporności na wysunięcie. Pojedyncza klamra szyjna stosowana do jednego operowanego poziomu kręgów szyjnych. | Szt. | 15 |