FORMULARZ PARAMETRÓW OCENIANYCH dla części 1-11

Część  nr 1

| Lp | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczne wykreślanie krzywej progu stymulacji podczas testu na threshold (zależność amplitudy od szerokości impulsu) – wykres graficzny |  | 0 - Nie, 2 - Tak |
| 2 | Możliwość wykonania antyarytmicznej stymulacji (EPS) stymulatorem wszczepionym bez użycia dodatkowych urządzeń |  | 0 - Nie, 2 – Tak |
| 3 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod |  | 0 - Nie, 5 – Tak |
| 4 | Algorytm wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta |  | 0 - Nie, 5 – Tak |
| 5 | Automatyczna zmiana czułości przedsionek – komora |  | 0 - Nie, 5 – Tak |

……………………………………….

Data i podpis:

Część nr 2

| Lp | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość zapisu danych z kontroli w programatorze |  | Nie -0, Tak – 10pkt |
| 2 | AV histereza min. 3 typy |  | Nie -0, Tak – 10pkt |
| 3 | AV delay od 20 ms |  | Nie -0, Tak – 10pkt |
| 4 | Czułość kan. przedsionkowego dla wyczuwania bipolarnego |  | ≤ 0,1 mV -5 pkt powyżej - 0 pkt |
| 5 | Algorytm optymalizujący zarządzanie pamięcią zapisu IEGM |  | Nie -0, Tak – 5pkt |

……………………………………….

Data i podpis:

Część  nr 3

| Lp | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość zaprogramowania refrakcji V powyżej 400 |  | 0 - Nie, 2 - Tak |
| 2 | Możliwość zaprogramowania refrakcji V poniżej 200 |  | 0 - Nie, 2 – Tak |
| 3 | Automatyczna optymalizacja funkcji rateresponse (nprate profile optimization) |  | 0 - Nie, 5 – Tak |
| 4 | Możliwość zaprogramowania odstępu AV w algorytmie promującym własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe do wartości powyżej 500 ms |  | 0pkt - do 500 ms, 5pkt – powyżej 500 ms |
| 5 | Algorytmy aktywacji funkcji Mode Switch (min 1 algorytm) |  | 1- 1 algorytm, 5 – 2 i wiecej |

……………………………………….

Data i podpis:

Część  nr 4

| Lp | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozpoznawanie arytmii |  | dwa typy - 0 pkt trzy typy - 4 pkt |
| 2 | Sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) |  | nie- 0 pkt, tak- 10 pkt |
| 3 | Bezprzewodowa komunikacja |  | nie- 0 pkt, tak- 10 pkt |
| 4 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) |  | nie- 0 pkt, tak- 10 pkt |

……………………………………….

Data i podpis:

Część nr 5

| Lp | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dyskryminacja rytmu na podstawie morfologii |  | nie- 0 pkt, tak- 10 pkt |
| 2 | Grubość poniżej 10mm |  | nie- 0 pkt, tak- 10 pkt |
| 3 | Koile elektrody defibrylującej pokryte dodatkowym materiałem przeciwdziałającym wrastaniu w tkanki o skuteczności udowodnionej badaniami |  | nie- 0 pkt, tak- 10 pkt |
| 4 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) |  | nie- 0 pkt, tak- 10 pkt |
| 5 | Bezprzewodowa komunikacja z programatorem |  | nie- 0 pkt, tak- 10 pkt |

……………………………………….

Data i podpis:

Część  nr 6

| Lp | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Algorytm zapamiętujący ostatnią skuteczną terapię ATP |  | nie- 0 pkt, tak- 10 pkt |
| 2 | Terapia antyarytmiczna min. 3 typy |  | 3 typy – 0 pkt 4 typy – 4 pkt |
| 3 | Długość zapisów EGM w pamięci Holtera min 30 minut |  | nie- 0 pkt, tak- 10 pkt |
| 4 | Zaawansowana diagnostyka przedsionkowo-komorowa |  | nie- 0 pkt, tak- 10 pkt |
| 5 | Algorytm optymalizujący zarządzanie pamięcią zapisu IEGM |  | nie- 0 pkt, tak- 5 pkt |

……………………………………….

Data i podpis:

Część nr 7

| Lp | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Algorytm zapamiętujący ostatnią skuteczną terapię ATP |  | nie- 0 pkt, tak- 10 pkt |
| 2 | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w polu magnetycznym podczas badania MRI |  | nie- 0 pkt, tak- 10 pkt |
| 3 | Długość zapisów EGM w pamięci Holtera min 30 minut |  | nie- 0 pkt, tak- 10 pkt |
| 4 | Możliwość zdalnego monitorowania pacjenta z domu |  | nie- 0 pkt, tak- 10 pkt |
| 5 | Algorytm optymalizujący zarządzanie pamięcią zapisu IEGM |  | nie- 0 pkt, tak- 5 pkt |

……………………………………….

Data i podpis:

Część  nr 8

| Lp | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Algorytm zapamiętujący ostatnią skuteczną terapię ATP |  | nie- 0 pkt, tak- 10 pkt |
| 2 | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w polu magnetycznym podczas badania MRI |  | nie – 0 pkt tak – 10 pkt |
| 3 | Długość zapisów EGM w pamięci Holtera min 30 minut |  | nie- 0 pkt, tak- 10 pkt |
| 4 | Możliwość zdalnego monitorowania pacjenta z domu |  | nie- 0 pkt, tak- 10 pkt |
| 5 | Algorytm optymalizujący zarządzanie pamięcią zapisu IEGM |  | nie- 0 pkt, tak- 5 pkt |

……………………………………….

Data i podpis:

Część nr 9

| Lp | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bezprzewodowa komunikacja |  | nie- 0 pkt, tak- 10 pkt |
| 2 | Dyskryminacja rytmu na podstawie morfologii |  | nie- 0 pkt, tak-10 pkt |
| 3 | Czas ładowania kondensatorów poniżej 8,5 sek. |  | nie- 0 pkt, tak- 5 pkt |
| 4 | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności przedwczesnych pobudzeń komorowych |  | nie- 0 pkt, tak- 5 pkt |
| 5 | Algorytm automatycznie programujący AV delay w zależności od położenia elektrod wspomagający rekonwalescencję hemodynamiczną |  | nie- 0 pkt, tak- 10 pkt |
| 6 | Algorytm zapewniający regularny rytm komorowy w czasie trwania AT/AF |  | nie- 0 pkt, tak- 5 pkt |
| 7 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) |  | nie- 0 pkt, tak- 10 pkt |
| 8 | Koile elektrody defibrylującej pokryte dodatkowym materiałem przeciwdziałającym wrastaniu w tkanki o skuteczności udowodnionej badaniami |  | nie- 0 pkt, tak- 10 pkt |
| 9 | Grubość urządzenia poniżej 10mm |  | nie- 0 pkt, tak- 10 pkt |
| 10 | Awaryjny rezerwowy system bezpieczeństwa układu |  | nie- 0 pkt, tak- 15 pkt |
| 11 | Elektrody do LV min. 3 typy |  | dwa rodzaje- 0 pkt trzy rodzaje- 1 pkt cztery rodzaje i więcej- 4 pkt |
| 12 | Programowanie konfiguracji stymulacji lewokomorowej |  | Do 5 wektorów - 0 pkt Powyżej 5 wektorów - 20 pkt |
| 13 | Elektrody lewokomorowe czteropolowe |  | nie-0 pkt, tak- 15 pkt. |

……………………………………….

Data i podpis:

Część  nr 10

| Lp | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Objętość <31cc |  | nie- 0 pkt, tak- 20 pkt |
| 3 | Długość zapisów EGM w pamięci Holtera min 45 minut |  | nie- 0 pkt, tak- 10 pkt |
| 4 | Możliwość zdalnego monitorowania pacjenta z domu |  | nie- 0 pkt, tak- 10 pkt |
| 5 | Alarm wibracyjny informujący o uszkodzeniu elektrody, ERI |  | nie- 0 pkt, tak- 20 pkt |

……………………………………….

Data i podpis:

Pakiet nr 11

| Lp | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sygnał dźwiękowy informujący o wzroście progu stymulacji |  | 0 - Nie, 10 - Tak |
| 2 | Waga urządzenia poniżej 22g |  | 0 - Nie, 10 – Tak |
| 3 | Algorytm optymalizujący programowania odstępu AV i VV |  | 0 - Nie, 5 – Tak |
| 4 | Algorytm wspomagający stymulację BiV podczas AF |  | 0 - Nie, 5 – Tak |
| 5 | Algorytm o klinicznie udowodnionej skuteczności w przerywaniu AF |  | 0 - Nie, 5 – Tak |

……………………………………….

Data i podpis: