Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Żołnierska 18

10 – 561 Olsztyn

Do wiadomości

uczestników postępowania

WYJAŚNIENIA  TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy dostawy przewoźnego aparatu RTG (Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych 526545-N-2018  z dnia 05.03.2018 r.).

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień  publicznych, informujemy, iż

w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania:

- Dotyczy SIWZ, Rozdział VI. C.1 - Z uwagi na to, iż numery katalogowe urządzeń podlegają częstym zmianom i w związku z tym nie są zamieszczane w folderach lub katalogach, prosimy o odstąpienie wymogu  załączenia do oferty dokumentów zawierających tenże numer.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia z ofertą folderu/katalogu z zaznaczonymi parametrami, którymi cechuje się oferowany sprzęt, bez numeru katalogowego urządzenia.

# Dotyczy SIWZ, załącznik nr 6, pkt 6 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mobilnego aparatu posiadającego najkrótszy czas ekspozycji wynoszący 4 ms?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania aparatu o podanych w pytaniu parametrach.

# Dotyczy SIWZ, załącznik nr 6, pkt 17 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mobilnego aparatu o szerokości 62,48 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania aparatu o podanych w pytaniu parametrach.

# Dotyczy SIWZ, załącznik nr 6, pkt 25 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mobilnego aparatu posiadającego przycisk ekspozycyjny na kablu o długości 2,5m?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania aparatu o podanych w pytaniu parametrach.

# Dotyczy SIWZ, załącznik nr 6, pkt 49 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie detektora posiadającego aktywne pole obrazowania o wielkości 350x426mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania aparatu o podanych w pytaniu parametrach.

# Dotyczy SIWZ, załącznik nr 6, pkt 56 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie detektora nie posiadającego wodoodporności IPX6?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania aparatu o podanych w pytaniu parametrach.

# Dotyczy SIWZ, załącznik nr 6, pkt 57 - Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku poprzez zaoferowanie dedykowanej kratki przeciwrozproszeniowej mocowanej na detektor która nie ogranicza ładowania detektora w szufladzie aparatu (może być zamocowana cały czas)? Pragniemy zauważyć, że skuteczność kratki jako fizycznego elementu w redukcji promieniowania i poprawy jakości obrazu jest zawsze wyższa niż jakiegokolwiek algorytmu komputerowego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania aparatu o podanych w pytaniu parametrach.

# Dotyczy SIWZ, załącznik nr 6,  pkt 40

- Czy Zamawiający uznaje za reakcję serwisową zdalną diagnostykę/naprawę wykonaną za pomocą połączenia serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub poprzez rozmowę telefoniczną?

- Czy Zamawiający, w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki zapewni łącze internetowe                           o przepustowości minimum 512 kbit/s, ze stałym adresem IP, wraz z urządzeniem sieciowym Zamawiającego umożliwiającym zestawienie tunelu VPN typu IPsec?

- W przypadku braku zgody na uruchomione zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Zamawiającego czy Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki                z  wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy i zapewni łącze o przepustowości minimum 512 kbit/s ze stałym adresem IP, umożliwiające zestawienie tunelu VPN typu IPsec?

- Czy w przypadku braku odpowiedniego łącza Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy z modułem 3G opłacanym przez Wykonawcę?

- Czy Zamawiający zamierza podpisać z wybranym Wykonawcą  umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie treści załącznika nr 6 do SIWZ, pkt 40.

# Dotyczy SIWZ, załącznik nr 3, wzór umowy, par. 8 ust. 6 - Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje skomplikowany system, którego czas dostawy od producenta wynosi kilka tygodni. Po dostawie sprzętu medycznego i komputerowego przez producenta należy wykonać montaż oraz instalację całego oprogramowania medycznego, kalibrację oraz wykonanie wszystkich testów rozruchowych. Dopiero po tym procesie następuje uruchomienie systemu. Biorąc pod uwagę powyższe, zakończenie nawet najbardziej skomplikowanej naprawy będzie możliwe nieporównywalnie wcześniej niż dostarczenie urządzenia zastępczego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie treści projektu umowy.

# Dotyczy SIWZ, załącznik nr 3, wzór umowy, par. 8 ust. 11 - Zwracamy się z prośbą o zmianę treści ust. 11 poprzez dodanie zdania: "Gwarancja na lampę RTG jest nieodnawialna, tj. niezależnie od jej wymiany lub wymian w ostatnim roku gwarancji, upłynie ostatecznie w dniu upływu podstawowego okresu gwarancji."

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie treści projektu umowy.

- Dotyczy SIWZ, załącznik nr 3, wzór umowy, par. 8 ust. 12 - Prosimy o potwierdzenie, iż okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas takich napraw gwarancyjnych, które uniemożliwiają wykonywanie badań.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie treści wskazanego ustępu – gwarancja ulega wydłużeniu o czas naprawy.

- (dotyczy l.p. 1) - Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy renomowanego producenta z lampą RTG wyprodukowaną przez innego producenta, jednocześnie z jednym CE i deklaracją zgodności na cały aparat? Wymóg Zamawiającego dotyczący jednego producenta wszystkich komponentów jest wymogiem nadmiernym, nie dającym żadnej wartości dodatniej. Na świecie istnieje tylko kilka renomowanych firm specjalizujących się  w produkcji lamp rtg. Większości producentów aparatów rtg, korzysta z tych podzespołów dopasowując odpowiedni model do systemu i robiąc całościowe CE na cały zestaw. W przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o uzasadnienie w celu sprecyzowania przeznaczenia i opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wskazanego punktu formularza.

- (dotyczy l.p. 9) - Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy renomowanego producenta z pojemnością cieplną kołpaka 680 kHU, pod warunkiem zaoferowania lampy o pojemności cieplnej anody co najmniej 300 kHU? Renomowani producenci zazwyczaj optymalnie dobierają parametry termiczne układu lampy. Nie ma sensu stosować kołpaka o tak dużej pojemności cieplnej jak wymaga Zamawiający, jeżeli pojemność cieplna anody ma ponad dwa razy większą wartość niż wymaga Zamawiający. W takim przypadku anoda nagrzewa się zdecydowanie w mniejszym stopniu niż w przypadku wartości pojemności cieplnej anody wymaganej przez Zamawiającego. Przy niskim nagrzaniu anody stosowanie kołpaka o zawyżonej pojemności cieplnej wydaje się nieuzasadnione, nieekonomiczne i naraża Zamawiającego na dodatkowe koszty związane z ewentualną wymianą podzespołu

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wskazanego punktu formularza.

- (dotyczy l.p. 18) - Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy renomowanego producenta z wysięgiem poziomym ramienia 107 cm? Różnica jest niezauważalna dla operatora. Zgoda Zamawiającego pozwoli na złożenie ważnej oferty innym istotnym oferentom co jest zgodne z zasadą uczciwej konkurencji, tym bardziej, że poprzez punktacje oferenci o większej wartości parametrów dostaną i tak większą ilość punktów. W przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o uzasadnienie w celu sprecyzowania przeznaczenia i opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania aparatu o podanych w pytaniu parametrach.

- (dotyczy l.p. 55) - Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy renomowanego producenta z detektorem o wadze 3,7 kg? Różnica 0,2 kg jest niezauważalnie mała dla operatora. W przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o uzasadnienie w celu sprecyzowania przeznaczenia i opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania aparatu o podanych w pytaniu parametrach.

- (dotyczy l.p. 56) - Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy renomowanego producenta z detektorem o wodoodporności IPX0 lub dopuści specjalnie dedykowaną osłonę na detektor zwiększający poziom wodoodporności detektora?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania aparatu o podanych w pytaniu parametrach.

- Zamawiający w pkt. 1 wymagania ogólne ppkt. 1 wymaga „Certyfikat CE i Deklaracja Zgodności producenta na cały oferowany aparat . Główne elementy oferowanego aparatu: statyw aparatu, generator wysokiego napięcia, lampa RTG, obudowa wyprodukowane przez tego samego producenta”. Prosimy o podtrzymanie wymogu certyfikatu i deklaracji na cały oferowany aparat, przy dopuszczeniu urządzenia spełniającego opisane wymagania tego samego producentem z wyłączeniem lampy rtg. W aparacie proponujemy lampę firmy …... Takie rozwiązanie umożliwia stosowanie lamp równoważnych różnych producentów. Nie ma blokady kodów serwisowych, co obniża koszt wymiany lampy po okresie gwarancji. Oferowany aparat posiada certyfikat CE i deklarację na cały zestaw.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wskazanego punktu formularza.

- Zmawiający w pkt. II Generator, lampa RTG ppkt.7 wymaga „ Dwa lub jedno ognisko, w przypadku dwóch ich wielkość największego ogniska lampy RTG ≤ 1,3 a mniejszego ≤0.7, (Zgodnie z IEC 60336), w przypadku jednego ogniska ognisko rozmiar ≤0.9. Czy Zamawiający zmieni wymogi odnośnie i ognisk lampy rtg i będzie wymagał jako granicznego parametru:

- dwa ogniska, wielkość największego ogniska lampy <=1,3 a mniejszego(pediatria) <= 0,6 mm.

Uzasadnienie : Podane parametry ognisk nie spełniają wymogów prawnych w zakresie badań pediatrycznych. Z tego powodu Zamawiający nie będzie mógł wykorzystywać zakupionego aparatu do ich wykonania. To w konsekwencji zmusi Zamawiającego do wydatkowania dodatkowych środków na zakup drugiego aparatu jezdnego o ogniskach, z którymi badania pediatryczne będą mogły być wykonywane. Na rynku są dostępne aparaty jezdne, które posiadają wymagane przez Zamawiającego parametry w tym ognisko pediatryczne i które Zamawiający może zakupić w tym postępowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wskazanego punktu formularza.

- Zmawiający w pkt. III Generator, lampa RTG ppkt.17 wymaga „Szerokość aparatu ≤ 60 cm”. Prosimy o dopuszczenie aparatu rtg o szerokości 67 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania aparatu o podanych w pytaniu parametrach.

- Zamawiający w części Detektor bezprzewodowy do aparatu przewoźnego nr 1 pkt. 49 wymaga„ Wymiary detektora (z obudową). Podać wymiary pola aktywnego. ≥ 43 cm x 43 cm. Prosimy o dopuszczenie detektora o wymiarach 35x43 cm. Proponowany detektor umożliwia wykonywanie wszystkich badań i procedur medycznych. Dodatkowo- detektor 35x43 jest znacznie lżejszy i poręczniejszy od detektora 43x43, co zmniejsza ryzyko upadku a ze względu na niższa wagę również ryzyko potencjalnych uszkodzeń spowodowanych upadkiem.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania aparatu o podanych w pytaniu parametrach.

- Zamawiający w części Detektor bezprzewodowy do aparatu przewoźnego nr 1 pkt. 56 wymaga „Wodoodporność min. (IPX6)”: Detektor o klasie IPX6 pozwala zabezpieczyć jego wnętrze jedynie przed strumieniem wody, płynącej z różnych kierunków z wydajnością do 100 litrów na minutę i nie gwarantuje, że w czasie długotrwałego zanurzenia poniżej 1 metra, a także działającego silnego ciśnienia wody nie przepuści wody do wnętrza obudowy. Jest to czysta hipoteza, ponieważ badań rentgenowskich nie wykonuje się w takim środowisku. Detektor, który chcemy zaproponować ma klasę wodoodporności IPX3, która pozwala na ochronę przed spryskiwaniem wodą z różnych kierunków pod kątem do 60°. Standardowo detektor o klasie IPX 3 jest odporny na zalanie wodą, płynem fizjologicznym lub inna cieczą. Nie ma zagrożenia wynikającego z oddziaływania tych substancji na detektor. Stosowanie klasy wyższej tj. IPX 6; IPX 7 ma za zadanie ograniczenie konkurencyjności i zabieg marketingowy w związku z powyższym prosimy o dopuszczenie detektor o standardowo stosowanej klasie IPX3.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania aparatu o podanych w pytaniu parametrach.

- Zamawiający w części Detektor bezprzewodowy do aparatu przewoźnego nr 1 pkt. 58 wymaga „Wewnętrza pamięć (min 99 obrazów) - możliwość wykonania zdjęcia na aparacie mobilnym i przesłania zdjęcia do konsoli za pomocą stacji dokującej” Prosimy o usunięcie tych zapisów jako niezgodnych z polskimi regulacjami prawnymi dot. systemu przechowywania i archiwizacji danych oraz sposobie identyfikowania badania/pacjenta, co więcej-stwarzających zagrożenie przypisania innego obrazu innemu pacjentowi. Standardowy, bezpieczny sposób przesyłania wykonanych zdjęć to technologia bezpośredniej, bezprzewodowej komunikacji pomiędzy panelem i stacja technika zabudowaną na aparacie jezdnym z jednoznacznym przypisaniem uzyskanego obrazu do danych pacjenta z Dicom Modality Worklist (DMW) lub wpisanych na stacji jeśli DMW jest niepobrana.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji usuwając wsakzany punkt formularza.

- Czy Zamawiający będzie wymagał lub dodatkowo punktował „Możliwość ręcznego wprowadzenia SID (odległości ogniska lampy od detektora) oraz OID (odległość detektora od pacjenta) dla skalkulowania ERMF ( Estimated Radiographic Magnification Factor-współczynnik powiększenia) i w efekcie-możliwość pomiarów na obrazie w jednostkach rzeczywistych bez dodatkowych kalibracji”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie formularza parametrów wymaganych oferowanych i ocenianych.

- Czy Zamawiający będzie wymagał lub dodatkowo punktował „Multisesyjność – możliwość otwarcia co najmniej 15 sesji z różnymi badaniami w tym samym czasie”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie formularza parametrów wymaganych oferowanych i ocenianych.

- Czy Zamawiający będzie wymagał lub dodatkowo punktował „Wyświetlanie instrukcji pozycjonowania pacjenta dla wybranej ekspozycji z drzewa badań”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie formularza parametrów wymaganych oferowanych i ocenianych.

- Czy Zamawiający będzie wymagał lub dodatkowo punktował za instalacje na stacji technika oprogramowania zawierającego:

a) bazy obrazów ukazujących prawidłowe ułożenia/pozycjonowanie pacjenta dla różnych rodzajów ekspozycji

b) narzędzie do mapowania tych obrazów z danymi rodzajami badan występującymi u Zamawiającego

c/ aplikacji wyświetlającej na ekranie stacji technik prawidłowego ułożenie pacjenta po wybraniu danej procedury.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie formularza parametrów wymaganych oferowanych i ocenianych.

- Czy Zamawiający będzie wymagał lub dodatkowo punktował dla celów kontroli jakości w radiografii cyfrowej: (zgodnie ze standardem NEMA XR30 )

a) możliwość Dicom Export For Processing w formacie liniowym

b) Eksport parametrów obróbki obrazów zastosowanych do poszczególnych rodzajów ekspozycji z drzewa badań

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie formularza parametrów wymaganych oferowanych i ocenianych.

- Czy Zamawiający będzie wymagał „Import danych pacjenta systemu RIS poprzez DICOM Worklist. Obsługa standardu kodowania min. Latin 2 lub UTF-8 umożliwiająca wyświetlanie polskich znaków diakrytycznych (ą,ć,ź,ę, itd.)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie formularza parametrów wymaganych oferowanych i ocenianych.

- Czy Zamawiający będzie wymagał wyświetlanie wskaźnika poziomu dawki wskazującego min następujące poziomy dawki : zbyt niska, prawidłowa, zbyt wysoka?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie formularza parametrów wymaganych oferowanych i ocenianych.

- Czy zamawiający będzie wymagał możliwości wygenerowania i eksportu raportu poziomów dawki co najmniej w formacie XML?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga generowania i eksportu raportu do formatu xml.

- Czy Zamawiający będzie wymagał możliwości innego domyślnego ustawienia zestawu parametrów jasności, kontrastu, ostrości dla badan pediatrycznych i dla badań dorosłych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie formularza parametrów wymaganych oferowanych i ocenianych.

- Czy Zamawiający będzie wymagał możliwości definiowania dwóch różnych ustawień parametrów obróbki dla co najmniej następujących rodzajów badań (ustawienia oddzielne dla badań dorosłych i oddzielnie dla badań pediatrycznych- z wyjątkiem pakietu noworodków i pakietu radiologia ogólna), z możliwością wyboru przez operatora która wersja obrazu zostanie wysłana do systemu PACS

- radiologia ogólna/radiologia ogólna (przetwarzanie miękkie)

- jama brzuszna /jama brzuszna pediatria

- klatka piersiowa / klatka piersiowa pediatryczna

- kościec /kościec pediatria

- kościec (projekcja osiowa) /kościec (projekcja osiowa- pediatria

- oprogramowanie neonatologiczne T2

Przełączanie pomiędzy dwoma obrazami uzyskanymi z zastosowaniem predefiniowanych ustawień parametrów algorytmu obróbki jednym kliknięciem

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie formularza parametrów wymaganych oferowanych i ocenianych.

- Czy Zamawiający będzie wymagał dedykowanego oprogramowania optymalizującego obrazowanie kręgosłupa lędźwiowego u otyłych pacjentów?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie formularza parametrów wymaganych oferowanych i ocenianych.

- Czy Zamawiający będzie wymagał zgodnie w wymogiem monitorowania dawki prowadzenia statystyk zastosowanej dawki wg typu ekspozycji z podziałem na wykonujących techników?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie formularza parametrów wymaganych oferowanych i ocenianych.

- Czy Zamawiający będzie wymagał zgodnie w wymogiem monitorowania dawki prowadzenia statystyk dot. min. ilości ogólnej, rodzajów badań, powodów odrzucenia, techników wykonujących, stanowisk (konsol) technika?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie formularza parametrów wymaganych oferowanych i ocenianych.

- Czy Zamawiający będzie wymagał zgodnie w wymogiem monitorowania dawki zapisywania, analizy i eksportu raportów w pliku xml dotyczących stosowanej dawki w wybranym okresie w co najmniej następujących podziałach :

- na rodzaj ekspozycji zdefiniowanej w drzewie badan z uwidocznieniem tendencji (wzrost, spadek dawki w osi czasu )

- na technika wykonującego badanie z uwidocznieniem tendencji (wzrost, spadek dawki w osi czasu )

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie formularza parametrów wymaganych oferowanych i ocenianych.

- Czy Zamawiający będzie wymagał monitorowania dawki zgodnie z dyrektywą unijną i regulacjami wewnętrznymi?

Odpowiedź:

Zamawiający będzie wymagał monitorowania dawki zgodnie z dyrektywą unijną i regulacjami wewnętrznymi.

- Czy Zamawiający będzie wymagał zgodnie w wymogiem monitorowania dawki raportowania dawki zgodnie z IHE Radiology Technical Framework i Dicom standard – część 16 tzn:  Możliwość wysyłania z systemu stacji technika raportu o dawce bezpośrednio do systemu PACS ( z przeznaczeniem do zapisu w formacie ustrukturyzowanego raportu Dicom (DICOM Structured Report)

Odpowiedź:

Zamawiający będzie wymagał zgodnie z wymogiem monitorowania dawki raportowania dawki zgodnie z IHE Radiology Technical Framework i Dicom standard – część 16 tzn:  Możliwość wysyłania z systemu stacji technika raportu o dawce bezpośrednio do systemu PACS ( z przeznaczeniem do zapisu w formacie ustrukturyzowanego raportu Dicom (DICOM Structured Report).

- Czy Zamawiający będzie wymagał lub dodatkowo punktował Cathether Processing – algorytm obróbki tworzący kopię obrazów z przetworzeniem obrazu dedykowanym do wizualizacji cewników?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie formularza parametrów wymaganych oferowanych i ocenianych.

- Pkt.21. Masa aparatu (z akumulatorami) ≤ 320 kg. - Czy Zamawiający dopuści aparat RTG przewoźnym o masie aparatu (z akumulatorami) ≤ 349 kg bez wykonywania ekspertyzy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wskazanego punktu formularza.

- Pkt. 28. Filtracja całkowita min. 3,0 mm Al. - Czy Zamawiający dopuści parametr opisujący filtrację całkowitą min. 2,6 mm Al ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wskazanego punktu formularza.

- Pkt. 56. Wodoodporność min. (IPX6) - Czy Zamawiający dopuści detektor o parametrach Wodoodporności IPX4 ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania aparatu o podanych w pytaniu parametrach.

- Pkt. 58. Wewnętrza pamięć (min  99 obrazów) - możliwość wykonania zdjęcia na aparacie mobilnym i przesłania zdjęcia do konsoli  za pomocą stacji dokującej. Czy Zamawiający dopuści detektor bez wewnętrznej pamięci obrazów ?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona usunięcia wskazanego punktu formularza.

- Mobilny aparat RTG w pełni cyfrowy z napędem silnikowym i detektorem

Aparat fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy. Rok produkcji aparatu 2018. Certyfikat CE i Deklaracja Zgodności producenta  na cały oferowany  aparat . Główne elementy oferowanego aparatu: statyw aparatu, generator wysokiego napięcia, lampa RTG, obudowa  wyprodukowane przez tego samego producenta.

Czy Zamawiający dopuści mobilny aparat RTG w pełni cyfrowy z napędem silnikowym i detektorem jako aparat fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, powystawowy z rokiem produkcji aparatu 2017 oraz certyfikatem CE i Deklaracją Zgodności producenta  na cały oferowany  aparat ? Główne elementy oferowanego aparatu: statyw aparatu, generator wysokiego napięcia, lampa RTG, obudowa  wyprodukowane przez tego samego producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wskazanego punktu formularza.

- Dotyczy załącznika nr 6 specyfikacja techniczna p. 1

Czy Zamawiający uzna za równoważne do generatora wysokiego napięcia generator pracujący na częstotliwości 50 kHz?

Odpowiedź:

Zamawiający uzna za równoważny generator pracujący na częstotliwości 50 kHz.

- Dotyczy załącznika nr 6 specyfikacja techniczna p. 29

Czy Zamawiający uzna za równoważne rozwiązanie filtrację dodatkową w postaci 2,4 i 4,3 mmAl? Rozwiązanie takie w połączeniu z filtracją własną lampy spełnia wymogi filtracji określonej w procedurach  wzorcowych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w pkt 29 formularza filtrację dodatkową 4,3 mmAl.

- Dotyczy załącznika nr 6 specyfikacja techniczna p. 49

Czy Zamawiający dopuści detektor prostokątny o wymiarach matrycy aktywnej min. 34 x 42 cm? Jest to wymiar powszechnie stosowany przy aparatach mobilnych i adekwatny do ekspozycji z  użyciem aparatu mobilnego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania aparatu o podanych w pytaniu parametrach.

- Dotyczy załącznika nr 6 specyfikacja techniczna p. 56

Czy Zamawiający dopuści aparat bez wodoodporności IPX6? Detektor, który planujemy zaoferować Zamawiającemu nie posiada wodoodporności gdyż istnieje możliwość wymiany baterii bez użycia żadnych narzędzi, co znacząco upraszcza pracę, a praktycznie nie ma konieczności wymiany baterii, gdyż bateria akumulatora ładuje się podczas przechowywania detektora w kieszeni aparatu mobilnego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania aparatu o podanych w pytaniu parametrach.

- Dotyczy załącznika nr 6 specyfikacja techniczna p. 58

Czy Zamawiający dopuści detektor, który nie ma pamięci wewnętrznej na przechowywanie obrazów, gdyż nie ma takiej koniczności, ponieważ zdjęcia są natychmiast po ekspozycji przesyłane bezprzewodowo bezpośrednio do aparatu? W przypadku bezpośredniego transmisji obrazu nie ma najmniejszej konieczności przechowywania obrazów w pamięci wewnętrznej detektora.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania aparatu o podanych w pytaniu parametrach. Zamawiający dokona usunięcia punktu 58 formularza.

- Dotyczy załącznika nr 6 specyfikacja techniczna

Czy Zamawiający mając na uwadze wygodę pracy uniwersalność posiadanych rozwiązań wprowadzi dodatkową punktację za możliwość wykorzystania detektora z mobilnego aparatu w aparacie stacjonarnym Luminos dRF Max posiadanym przez Zamawiającego  i jednocześnie możliwość wykorzystania detektora od aparatu stacjonarnego w aparacie przedmiotowym aparacie mobilnym? Proponujemy wprowadzenie dodatkowej punktacji jak poniżej:

| Możliwość wykorzystania detektora bezprzewodowego do wykonywania zdjęć przy użyciu stacjonarnego aparatu posiadanego przez Zamawiającego Luminos dRF Max, oraz możliwość wykorzystania detektora od w/w aparatu stacjonarnego w aparacie mobilnym. | Tak / Nie |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt. |
| --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wskazanego punktu formularza.

- Dotyczy załącznika nr 6 specyfikacja techniczna p. 22

Prosimy o usunięcie oczywistej omyłki pisarskiej i nie przyznawanie 1 punktu za brak schowanych kabli w kolumnie aparatu. Przyznanie 1 punktu jest niezasadne gdyż dlaczego aparat ma być promowany za brak rozwiązania, podczas gdy normalnie promuje się posiadanie pewnych rozwiązań, a nie ich brak.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wskazanego punktu formularza.

- Dotyczy załącznika nr 6 specyfikacja techniczna p. 32

Czy Zamawiający uzna za równoważne do interfejsu w języku polskim interfejs po angielsku wraz z czytelnymi ikonami jednoznacznie oznaczającymi funkcje jakie kryją się pod danymi przyciskami i przyzna tak samo 5 punktów? Rozwiązanie to jest powszechnie stosowane w aparatach radiograficznych i personel nie ma najmniejszego problemu z obsługą tego aparatu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wskazanego punktu formularza.

- Dotyczy załącznika nr 6 specyfikacja techniczna p. 33

Czy Zamawiający uzna za równoważne możliwość tworzenia indywidualnych programów anatomicznych dedykowanych do badań ogólnodiagnostycznych oraz pediatrycznych? Programy anatomiczne mogą być konfigurowane i nazywane dowolnie według Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający uzna proponowane rozwiązanie za równoważne.

- Dotyczy załącznika nr 6 specyfikacja techniczna p. 57

Czy Zamawiający uzna za równoważne i przyzna punkty za kratkę przeciwrozproszeniową, która jest nie widoczna na obrazie, gdyż jest zdecydowanie gęstsza niż rozdzielczość przestrzenna detektora? Rozwiązanie takie powoduje, że nie ma konieczności dodatkowej obróbki zdjęcia przez oprogramowanie, a kratka nie jest widoczna na zdjęciu.

Odpowiedź:

Zamawiający uzna proponowane rozwiązanie za równoważne.

- Dotyczy załącznika nr 6 specyfikacja techniczna

Czy Zamawiający mając na uwadze wygodę pracy i gotowość detektora do pracy przyzna dodatkową punktację za możliwość ładowania baterii detektora podczas gdy on znajduje się w kieszeni przeznaczonej do przechowywania detektora? Proponujemy wprowadzenie punktacji jak poniżej

| Bateria detektora ładuje się podczas gdy znajduje się w detektorze a detektor znajduje się kieszeni przeznaczonej do przechowywania detektora | Tak / Nie |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt. |
| --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji punktu 54 formularza.

- Dotyczy załącznika nr 6 specyfikacja techniczna

Czy Zamawiający mając na uwadze ergonomię pracy i bezpieczeństwo obsługi detektora wprowadzi dodatkową punktację za detektor ze zintegrowaną rączką do przenoszenia detektora? Proponujemy wprowadzenie punktacji jak poniżej:

| Detektor wyposażony w zintegrowaną rączkę ułatwiającą przenoszenie i obsługę detektora | Tak / Nie |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt. |
| --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji, dodając wskazaną treść w pkt 52 formularza.

- Dotyczy załącznika nr 6 specyfikacja techniczna p. 17

Szerokość aparatu poniżej 60 jest szerokością umożliwiającą wygodne manewrowanie aparatem, jednocześnie na rynku nie występują aparaty o zdecydowanie mniejszej szerokości niż 60 cm. Prosimy o usunięcie punktacji za najmniejszą szerokość aparatu, gdyż najprawdopodobniej punkty będą przyznane dla aparatu, który jest węższy o 1 ewentualnie 2 cm węższy od konkurencji. Punktowanie takiej różnicy jest niezasadnym przyznawaniem aż 3 punktów za cechy, które są zdecydowanie mniej istotne niż waga przyznanych punktów.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wskazanego punktu formularza.

- Dotyczy załącznika nr 6 specyfikacja techniczna p. 38

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do niniejszego punktu na końcu poniższego zapisu:

„ ,z uwzględnieniem terminu wykonania umowy.”?

W celu doprecyzowanie tego postanowienia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wskazanego punktu formularza.

- Dotyczy załącznika nr 3 wzór umowy, par.1 pkt b)

Wykaz części zamiennych istnieje w postaci specjalistycznego oprogramowania i zawiera kilkanaście tysięcy pozycji. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie na każde życzenie Zamawiającego listy wybranych części zamiennych potrzebnych do określonej naprawy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie projektu umowy.

- Dotyczy załącznika nr 3 wzór umowy, par.8 ust.6

Z uwagi na złożoność, czas instalacji i uruchomienia oraz koszt systemów, jak również względy formalne (m. in. pozwolenia wydawane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną na użytkowanie aparatów o wskazanym numerze seryjnym) prosimy o zwolnienie Wykonawcy z obowiązku dostarczenia urządzenia zastępczego. Ponadto interesy Zamawiającego są wystarczająco zabezpieczone poprzez przewidziane kary umowne oraz przedłużenie okresu gwarancji.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie projektu umowy.

- Dotyczy załącznika nr 3 wzór umowy, par.8 ust.11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby niniejszy ustęp otrzymał poniższe brzmienie:

„Wykonawca udzieli gwarancji na wymienione podczas naprawy przedmiotu umowy podzespoły zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w zależności który termin upłynie później.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie projektu umowy.

- Dotyczy załącznika nr 3 wzór umowy, par.8 ust.12

Czy Zamawiający w celu doprecyzowania tego postanowienia wyrazi zgodę aby niniejszy ustęp otrzymał poniższe brzmienie:

„W przypadku awarii sprzętu w okresie gwarancji i wykonania naprawy, gwarancja na ten sprzęt zostaje wydłużona o czas naprawy, niezależnie od rodzaju wady oraz sposobu jej usunięcia (np. wymiana, naprawa itp .)W przypadku wymiany urządzenia gwarancja biegnie na nowo.”

Uprzejmie prosimy o wykreślenie ostatniego zdania, którego postanowienia nie odpowiadają już powszechnej praktyce, w szczególności w kontekście faktu, iż wykonawcy udzielają już niemalże sztandarowo gwarancji na okres znacznie dłuższy niż ten, który statuuje Kodeks cywilny.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie projektu umowy.

- Dotyczy załącznika nr 3 wzór umowy, par.8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie dodatkowego ustępu o poniższej treści:

„Zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi (w tym uprawnienia Zamawiającego z tego tytułu i obowiązki Wykonawcy w tym zakresie)  są takie same jak w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji.”?

W celu doprecyzowania warunków rękojmi.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie projektu umowy.

- Dotyczy załącznika nr 3 wzór umowy, par.14 ust.1

Prosimy o wskazanie maksymalnego okresu wydłużenia terminu; termin wykonania umowy ma zasadnicze znaczenie z punktu widzenia logistyki i kosztów ponoszonych przez wykonawcę (min. z uwagi na termin gwarancji producenta na urządzenie)

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie projektu umowy.

- Wymagania ogólne pkt 1 Czy Zamawiający dopuści aparat rtg przewoźny, w pełni cyfrowy z detektorem cyfrowym bez napędu silnikowego? Aparat będzie posiadał dwa certyfikaty osobno dla aparatu a osobno dla stacji technika oraz detektora.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wskazanego punktu formularza.

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania w pełni cyfrowy aparat RTG z detektorem o poniższych parametrach:

| Generator H.F. (wysokiej częstotliwości) | Tak |
| --- | --- |
| Częstotliwość generatora [kHz] | 100 |
| Moc [kW] | 32 |
| Zakres napięć generatora [kV] | 40-125 |
| Maksymalny prąd [mA] | 450 |
| Zakres [mAs] | 0.025 – 320 |
| Minimalny czas ekspozycji [ms] | 1,0 |
| Maksymalny czas ekspozycji [s] | 6,4 |
| Aparat wyposażony w panel dotykowy typu „Touch Screen” do sterowania pracą aparatu | Tak |
| Wybór techniki ekspozycji z panelu dotykowego | Tak |
| Praca w technice dwupunktowej (niezależny wybór mAs i kV) | Tak |
| Praca w technice trzypunktowej (niezależny wybór mA, czasu ekspozycji i kV) | Tak |
| Wybór min. trzech typów sylwetki Pacjenta: szczupły, normalny, otyły – z panelu dotykowego | Tak |
| Dodatkowa możliwość wyboru: Pacjent dorosły / Pacjent pediatryczny | Tak |
| Programy anatomiczne | >5000 |
| Ikony do obrazowania programów anatomicznych | Tak |
| Oprogramowanie do analizy zużycia lampy RTG, pozwalające na zliczenie parametrów wszystkich wykonanych ekspozycji przez aparat | Tak |
| Lampa z anodą wirującą | Tak |
| Dwa ogniska lampy | Tak |
| Małe ognisko [mm] | 0,6 |
| Maksymalna moc na małym ognisku [kW] | 11 |
| Duże ognisko [mm] | 1,3 |
| Maksymalna moc na dużym ognisku [kW] | 32 |
| Pojemność cieplna anody [kHU] | 107 |
| Szybkość chłodzenia anody [W] | 300 |
| Pojemność cieplna monobloku [kHU] | 1300 |
| Szybkość chłodzenia monobloku [W] | 100 |
| Zabezpieczenie lampy RTG przed przegrzaniem | Tak |
| Wbudowane w kolimator dodatkowe filtry (min. 2mm Al., 1mm Al. + 0.1 mm Cu, 1mm Al. + 0.2 mm Cu ) | Tak |
| Hamulec ruchu wzdłużnego aparatu | Tak |
| System jezdny składający się z czterech kół jezdnych | Tak |
| Wielkość obszaru zdjęciowego przy odległości ognisko – detektor 1 m [cm x cm] | 43 x 43 |
| Regulowane przysłony wewnątrz kolimatora do ustawiania obszaru promieniowania | Tak |
| Minimum trzy niezależne płaszczyzny przysłon wewnątrz kolimatora | Tak |
| Oświetlenie pola operacyjnego w technologii LED | Tak |
| Długość kabla zasilającego [m] | 6 |
| Długość kabla do ekspozycji [m] | ≥ 8 |
| Obrót lampy RTG wokół osi poziomej, poprzecznej do osi aparatu [°] | 135 |
| Obrót lampy RTG wokół osi poziomej, wzdłużnej do osi aparatu [°] | 180 |
| Obrót kolimatora względem obudowy lampy RTG [°] | 180 |
| Ruch obrotowy kolumny na której zamocowana jest lampa RTG z kolimatorem wokół osi poziomej poprzecznej do osi aparatu [°] | 110 |
| Maksymalna wysokość ogniska lampy RTG nad poziomem płaszczyzny jezdnej [cm] | > 205,0 |
| Maksymalny poziomy wysięg ramienia lampy (odległość między kolumną aparatu a ogniskiem lampy) [cm] | > 100,0 |
| Zasilanie z gniazda o napięciu 230 V | Tak |
| Maksymalny pobór prądu [A] | 12 |
| Wymiary transportowe aparatu: [wys. / szer. / dł.] | 149/63/110 |
| Waga aparatu [kg] | ≤ 180 |
| Detektor cyfrowy |  |
| Materiał scyntylatora | CsI |
| Rozmiar pola aktywnego [cm] | >35 x 42 |
| Rozmiar aktywnej matrycy [mln pikseli] | ≥ 9 |
| Wymiary fizyczne detektora zgodne z normą ISO4090 dla standardowych wymiarów kaset RTG | Tak |
| Grubość detektora [mm] | 15,0 |
| Wytrzymałość na obciążenie detektora – obciążenie równomierne na całej powierzchni [kg] | 300 |
| Wytrzymałość na obciążenie detektora – obciążenie skoncentrowane na powierzchni o średnicy 4 cm i większej [kg] | 150 |
| Wielkość piksela [µm] | <140 |
| Rozdzielczość przestrzenna [pl/mm] | ≥ 3,5 |
| Wartość DQE dla 0,1 pl/mm [%] | ≥ 60 |
| Głębokość przetwarzania [bity] | 16 |
| Klasa ochrony (szczelności) detektora min. IP66 | Tak |
| Typ połączenia pomiędzy panelem, a stacją technika | Bezprzewodowe |
| Czas do pojawienia się obrazu wstępnego [s] | 2 |
| Czas do pojawienia się pełnego obrazu [s] | 5 |
| Waga detektora gotowego do pracy (wraz z baterią) [kg] | 3,0 |
| Wbudowana w detektor pamięć umożliwiająca przechowanie zdjęć w przypadku obrazowania poza zasięgiem sieci WiFi [liczba obrazów] | 200 |
| W zestawie dodatkowa bateria (2ga) oraz ładowarka umożliwiająca ładowanie min. 2 baterii jednocześnie | Tak |
| Ilość możliwych do wykonania ekspozycji na jednym ładowaniu baterii | >500 |
| Mobilna stacja technika w formie laptopa stawianego na aparacie RTG nie zintegrowana z aparatem, Minimum*: - Procesor Intel® Core™ i3 - Pamięć RAM 4GB - Karta graficzna Intel GMA 900 / Geforce2 MX / Radeon 7000, pamięć karty graficznej 256MB - system operacyjny Windows 8 - konieczność wpisywania parametrów ekspozycji przy zdjęciu. * lub równoważne | Tak |
| Obsługa oprogramowania w języku polskim | Tak |
| Możliwość importu badań z zewnętrznych nośników | Tak |
| Możliwość rejestracji pacjentów | Tak |
| Możliwość eksportu badań na nośniki zewnętrzne | Tak |
| Możliwość zdalnego połączenia ze stacją technika i przeprowadzenia zmiany jej ustawień (w przypadku udostępnienia łącza) | Tak |
| Możliwość edycji programów anatomicznych | Tak |
| Wyświetlanie sugerowanych parametrów ekspozycji | Tak |

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie formularza parametrów wymaganych, oferowanych i ocenianych w zakresie opisu detektora.

- Wymagania ogólne, pkt 1 - Czy Zamawiający dopuści aparat , w którym główne elementy takie jak statyw aparatu, generator wysokiego napięcia, lampa RTG, obudowa nie są wyprodukowane przez tego samego producenta, lecz objęte są jednym Certyfikatem CE i Deklaracją zgodności? Zapis ten znacznie ogranicza konkurencję uniemożliwiając nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty. Ponadto pragniemy nadmienić, iż w większości aparaty rtg wyposażane są w lampy innego producenta niż sam aparat. Producenci lamp są bowiem wyspecjalizowani w produkcji tego typu urządzeń i dostarczają lampy rentgenowskie dla aparatów różnych producentów. Jest to standardowe rozwiązanie i nie wpływa na możliwości diagnostyczne aparatu, na jego funkcjonalność i trwałość. Ponadto aparat jest serwisowany i posiada gwarancję jako całość (zestaw) więc wyposażenie w lampę innego producenta nie wypływa na kwestię serwisowania i utrzymania w sprawności aparatu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wskazanego punktu formularza.

- II Statyw aparatu, pkt. 16. - Czy Zamawiający dopuści aparat z maksymalną wysokością ogniska nad podłogą 195cm? Różnica w funkcjonalności jest znikoma.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania aparatu o podanych w pytaniu parametrach..

- Detektor bezprzewodowy do aparatu przewoźnego, pkt 49 - Czy Zamawiający dopuści detektor o wymiarach 35x43 cm? Jest to standardowo stosowany rozmiar detektora w przypadku ekspozycji z użyciem aparatów mobilnych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania aparatu o podanych w pytaniu parametrach.

- Detektor bezprzewodowy do aparatu przewoźnego, pkt 50 - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie detektora o rozdzielczości 5,9 mln. Różnica w stosunku do rozdzielczości wymaganej jest niezauważalna.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania aparatu o podanych w pytaniu parametrach.

- Detektor bezprzewodowy do aparatu przewoźnego, pkt 51 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie detektora z rozmiarem piksela 175µm? Detektor, który chcielibyśmy zaoferować posiada charakteryzuje się większą liczbą bitów przetwarzania, tj. 16 bit.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wskazanego punktu formularza.

- Detektor bezprzewodowy do aparatu przewoźnego, pkt 55 - Czy Zamawiający dopuści aparat z detektorem o masie 3,6 kg? Różnica ta jest nieznaczna (zaledwie 0,1kg) i w praktyce nieodczuwalna.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania aparatu o podanych w pytaniu parametrach.

Dyrektor WSS w Olsztynie

Irena Kierzkowska

( Podpis osoby uprawnionej )