DZPZ/333/14UEPN/2020                                                                                                  Załącznik nr 5 do SIWZ

Formularz parametrów wymaganych i ocenianych dla części nr 1

Automatyczny system zamknięty do real time PCR szt. 1

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

| Lp. | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE | Parametr oferowany*) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | AUTOMATYCZNY SYSTEM ZAMKNIĘTY DO REAL TIME PCR ( Z OPRZYRZĄDOWANIEM I PANELAMI DIAGNOSTYCZNYMI) |
| 1. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2019r., urządzenie fabrycznie nowe | Tak, podać |  |  |
| 2. | Analizator w pełni zautomatyzowany do wieloparametrowego oznaczania drobnoustrojów PCR w systemie zamkniętym wraz z zestawem komputerowym z oprogramowaniem, czytnikiem kodów kreskowych, UPS i stacją roboczą do przygotowywania próbek. | Tak, podać |  |  |
| 3. | System wykorzystujący technologię nested multipleks PCR o podwyższonej czułości i specyficzności oznaczeń. | Tak, podać |  |  |
| 4. | Odczynniki gotowe do użycia o zamkniętym układzie reakcyjnym posiadające zabezpieczenie przed uszkodzeniem i kontaminacją | Tak |  |  |
| 5. | Testy w formie paneli wykorzystujących technikę multipleks PCR do jednoczesnego wykrywania wielu patogenów | Tak |  |  |
| 6. | Możliwość wykonania badania bezpośrednio z próbki pobranej od pacjenta lub dodatniego posiewu krwi bez wstępnej ekstrakcji DNA | Tak, podać |  |  |
| 7. | Testy w formie paneli posiadają kontrole wewnętrzne umożliwiające monitorowanie poprawności wykonania badania na każdym etapie | Tak |  |  |
| 8. | Czas wykonania analizy poniżej 70 minut | Tak |  |  |
| 9. | Aparat wydający wynik gotowy do interpretacji | Tak |  |  |
| 10. | Aparat nie wymagający spełniania kryteriów pracowni biologii molekularnej | Tak |  |  |
| 11. | Odczynniki multipleks PCR kompatybilne z aparatem zestawione w panelach umożliwiające detekcję grup patogenów i mechanizmów oporności na antybiotyki | Tak |  |  |
| 12. | Panel do wykrywania bakterii atypowych i wirusów z górnych dróg oddechowych (wymaz z nosogardzieli): wykrywający przede wszystkim wirusy Influenza A, B, wirusy Parainfluenza, Rinowirusy/Enterowirusy, RSV, Sars-CoV-2 oraz bakterie atypowe | Tak |  |  |
| 13. | Panel do wykrywania patogenów zakażeń krwi i genów oporności na antybiotyki z dodatnich hodowli (butelek krwi) Bakterie najczęściej powodujące zakażenie krwi G (+), G (-), niefermentujące, grzyby drożdżopodobne i geny oporności np. MRSA, VRE, KPC | Tak |  |  |
| 14. | Panel do wykrywania bakterii typowych i atypowych, wirusów i genów oporności na antybiotyki z dolnych dróg oddechowych (materiał: plwocina, BAL): wykrywający najczęściej powodujące infekcje bakterie G (+), G (-), niefermentujące i atypowe wirusy oraz geny oporności na antybiotyki. | Tak |  |  |
| 15. | Możliwość rozszerzenia diagnostyki o panel do wykrywania bakterii, wirusów i pasożytów jelitowych: bakterie, pasożyty, wirusy – najczęściej powodujące zakażenie układu pokarmowego | Parametr oceniany |  | Tak – 5 pkt. Nie – 1 pkt. |
| 16. | Możliwość rozszerzenia diagnostyki o panel do wykrywania bakterii, wirusów i drożdżaków z płynu mózgowo-rdzeniowego: bakterie najczęściej powodujące zakażenie OUN oraz wirusy w szczególności Cytomegalowirus, Enterowirus, wirus opryszczki typu 1, typu 2, ludzki herpeswirus typu 6, wirus ospy wietrznej-półpaśca + grzyby powodujące najczęściej zakażenie OUN | Parametr oceniany |  | Tak – 5 pkt. Nie – 1 pkt. |
| 17. | Odczynniki z terminem ważności: Panel do wykrywania patogenów zakażeń krwi (G(+), G(-), niefermentujące grzyby drożdżopodobne i geny oporności ) min. 8 6 miesięcy w momencie dostawy Panel do wykrywania bakterii atypowych i wirusów górnych dróg oddechowych (z wymazów z nosogardzieli) min. 12 6 miesięcy w momencie dostawy Panel do wykrywania bakterii typowych i atypowych, wirusów i genów oporności na antybiotyki z dolnych dróg oddechowych (z plwociny, BALU) min. 8 6 miesięcy w momencie dostawy | Parametr oceniany |  | Ad.1. 8 6 m-cy – 1 pkt. 10 m-cy – 5 pkt. 12 m-cy – 8 pkt. pow.12 m-cy – 10pkt. Ad.2. 12 6 m-cy – 1 pkt. 14 m-cy – 5 pkt. 18 m-cy – 8 pkt. pow.18 m-cy – 10pkt. Ad.3. 8 6 m-cy – 1 pkt. 10 m-cy – 5 pkt. 12 m-cy – 8 pkt. pow.12 m-cy – 10pkt |
| 18. | Dostawa paneli diagnostycznych po uruchomieniu aparatu i szkoleniu w zakresie obsługi aparatu | Tak |  |  |
| II. | Warunki gwarancji |
| 1. | Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy. | Tak, podać |  |  |
| 2. | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 | Tak, dostarczyć wraz z dostawą |  |  |

*)podać w przypadku innego, dopuszczonego rozwiązania/parametru oraz w przypadku parametru ocenianego.

Data i podpis ………………………………