DZPZ/333/14UEPN/2020                                                                                                  Załącznik nr 6 do SIWZ

Formularz parametrów wymaganych i ocenianych dla części nr 2

Komora laminarna szt. 1

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

| Lp. | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE | Parametr oferowany*) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | KOMORA LAMINARNA |
| 1. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2019r., urządzenie fabrycznie nowe | Tak, podać |  |  |
| 2. | Komora gwarantująca bezpieczeństwo dla produktu, człowieka, otoczenia, II klasa bezpieczeństwa | Tak, podać |  |  |
| 3. | Wymiary komory: S1338xG797xW1450 mm ±50mm | Tak, podać |  |  |
| 4. | Przednia szyba (okno) ze szkła antyrefleksyjnego, nachylona pod kątem 7ºC, automatycznie przesuwana | Tak |  |  |
| 5. | Wokół szyby przedniej zamontowana uszczelka silikonowa | Tak |  |  |
| 6. | Duży obszar roboczy | Tak, podać |  |  |
| 7. | Tryp ECO | Tak |  |  |
| 8. | System 4F | Tak |  |  |
| 9. | Ergonomiczny podłokietnik | Tak |  |  |
| 10. | Boki przeszklone | Tak |  |  |
| 11. | 2 czujniki monitorujące przepływ | Tak |  |  |
| 12. | Szybka wymiana filtrów w ciągu 5 minut | Tak |  |  |
| 13. | Zgodna z normami: EN12469, NSF/ANSI 49 (klasa II A2), JIS K3800, SFDA YY-0569, AS2252 | Tak |  |  |
| 14. | Parametry pracy kontrolowane przez mikroprocesorowy sterownik | Tak |  |  |
| 15. | Wyświetlacz LCD- wyświetlający komunikaty prawidłowej pracy komory | Tak |  |  |
| 16. | Możliwość pracy komory „stand-by” |  |  | Tak – 5 pkt. Nie – 1 pkt. |
| 17. | Możliwość pracy komory w trybie 30/7 |  |  | Tak – 5 pkt. Nie – 1 pkt. |
| 18. | Możliwość pracy komory w trybie programu dekontaminacji |  |  | Tak – 5 pkt. Nie – 1 pkt. |
| 19. | Posiada aktywny monitoring poziomu zużycia filtrów | Tak |  |  |
| 20. | Posiada autostart lampy U.V | Tak |  |  |
| 21. | Posiada funkcję automatycznego włączania/wyłączania światła LED, zasilania gniazd elektrycznych | Tak |  |  |
| 22. | Wyposażona w manualny mechanizm otwierania panelu czołowego umożliwiający pełny dostęp do przestrzeni roboczej | Tak |  |  |
| 23. | Blat roboczy dzielony ze stali nierdzewnej 304L | Tak |  |  |
| 24. | 2 filtry HEPA 14, filtr główny i filtr wylotowy, zgodnie z EN 1822 | Tak |  |  |
| 25. | Pre-filtr G3 zgodny z EN 779 | Tak |  |  |
| 26. | Wbudowana sonda aneometryczna do pomiaru przepływu powietrza | Tak |  |  |
| 27. | Dwa gniazda elektryczne 230V, 50 Hz | Tak |  |  |
| 28. | Wentylator z silnikami EC | Tak |  |  |
| 29. | 4 otwory w ścianach bocznych | Tak |  |  |
| 30. | Lampa UV z oprogramowaniem czasu pracy | Tak |  |  |
| 31. | Stelaż pod komorę, ze stali malowanej proszkowo, wysokość: 800 mm | Tak |  |  |
| II. | Warunki gwarancji |
| 1. | Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy. | Tak, podać |  |  |
| 2. | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 | Tak, dostarczyć wraz z dostawą |  |  |

*)podać w przypadku innego, dopuszczonego rozwiązania/parametru oraz w przypadku parametru ocenianego.

Data i podpis ………………………………