DZPZ/333/14UEPN/2020                                                                                                  Załącznik nr 7 do SIWZ

Formularz parametrów wymaganych i ocenianych dla części nr 3

Zamgławiacz - aparat do szybkiej dezynfekcji pomieszczeń szt. 1

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

| Lp. | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE | Parametr oferowany*) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | ZAMGŁAWIACZ - APARAT DO SZYBKIEJ DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ |
| 1. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2019r., urządzenie fabrycznie nowe | Tak, podać |  |  |
| 2. | Zamgławiacz - aparat do szybkiej dezynfekcji pomieszczeń | Tak |  |  |
| 3. | System do szybkiej dezynfekcji pomieszczeń i sprzętów za pomocą suchej mgły | Tak |  |  |
| 4. | Mgła likwiduje bakterie, wirusy, grzyby i spory | Tak |  |  |
| 5. | Dezynfekcja trudno dostępnych miejsc | Tak |  |  |
| 6. | Brak negatywnego działania na sprzęt elektroniczny | Tak, podać |  |  |
| 7. | Brak zostawiania osadu | Tak |  |  |
| 8. | Środek biodegradowalny w 99,9% | Tak |  |  |
| 9. | Archiwizacja przeprowadzonych dezynfekcji | Tak |  |  |
| 10. | Możliwość podłączenia timera i przeprowadzenia dezynfekcji w godzinach nocnych | Parametr oceniany |  | Tak – 5 pkt. Nie – 1 pkt. |
| 11. | Możliwość dezynfekcji profilaktycznej min. 600m2 | Parametr oceniany |  | 600m2-700m2 – 1 pkt. 701m2-800m2 – 3 pkt. 801m2-900m2 – 5 pkt. pow.900m2 – 8 pkt. |
| II. | Warunki gwarancji |
| 1. | Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy. | Tak, podać |  |  |
| 2. | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 | Tak, dostarczyć wraz z dostawą |  |  |

*)podać w przypadku innego, dopuszczonego rozwiązania/parametru oraz w przypadku parametru ocenianego.

Data i podpis ………………………………