Formularz parametrów oferowanych i ocenianych dla części nr 15.

WÓZEK ANESTEZJOLOGICZNY – 1 SZT.

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

| Lp | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE | Parametr oferowany*) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja wózka z anodowanego wytłaczanego aluminium lub z produktu równoważnego | Tak |  |  |
|  | Części boczne i tył wózka wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej trwałości | Tak |  |  |
|  | Blat wykonany z ABS z podniesionymi z trzech stron brzegami z brzegiem stanowiącymi zabezpieczenie przed zsuwaniem się sprzętu | Tak |  |  |
|  | Ergonomiczne uchwyty do transportu wózka | Tak |  |  |
|  | Wyposażony w koła przeciwpyłowe | Tak |  |  |
|  | Centralny zamek | Tak |  |  |
|  | Automatycznie wysuwany blat boczny | Podać |  | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Górna, dodatkowa zamykana szuflada na leki. | Tak |  |  |
|  | Pozostałe szuflady: - samoczynne domykanie - wymiary: 569mm x 398 mm x 76 mm 569mm x 398 mm x 155 mm 569 mm x 398 mm x 234 mm Wszystkie wymiary +/- 5 cm | Tak |  |  |
|  | Akcesoria: - regulowany wieszak na płyny infuzyjne - pojemniki do segregacji leków i akcesoriów - stelaż do mocowania pojemników - pojemnik na rękawiczki - pojemnik na ostre elementy - zamykany kosz na odpady | Tak |  |  |
| Warunki gwarancji |
| 11. | Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy. | Tak |  |  |
| 12. | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 | Tak |  |  |

*)podać w przypadku innego, dopuszczonego rozwiązania/parametru oraz w przypadku parametru ocenianego.

Data i podpis:  ……………………………