## tlenk azotu
| DZPZ/333/156/2021 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do Zaproszenia
FORMULARZ CENOWY
L.p. | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Opis produktu oferowanego (należy odnieść się do każdego parametru wskazanego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia) | Producent, nr katalogowy, klasa medyczna lub kod EAN , nazwa handlowa (tożsama z nazwą który będzie widniała na fakturze) | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | Gaz medyczny - telenek azotu w butli * Sposób wyliczania zawartości jednostek miary w butli : objętość butli x różnica pomiędzy ciśnieniem w pełnej butli a minimalnym dopuszczonym ciśnieniem opróżnionej butli x stężenie NO w butli wyrażone w ppm |  |  | część gazu do efektywnego wykorzystania (zgodnego z opisem technicznym aparatu do podaży NO) po rozprężeniu * | 6000000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Dzieżawa urzadzenia do podaży tlenku azotu zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w poniższej tabeli |  |  | miesiąc | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Jednorazowe zestawy do podaży gazu. Zamawiajacy wymaga aby zestawy były całościowe i kompletne oraz zawierały wszystkie elementy niezbędne zarówno dla dla pacjenta jak i do połaczenia urządzenia z respiratorem. |  |  | zestaw | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania gazu medycznego - tlenku azotu w butlach. Wykonawca powinien tak skalkulować cenę jednej jednostki miary, aby zabezpieczyć potrzeby szpitala tak, aby na oddziale zawsze znajdowała się jedna butla z tlenkiem azotu. W sytuacji kiedy gaz będzie wykorzystany w butli w 70%, Wykonawca dostarczy "na zakładkę" kolejną pełną butlę. Zamawiajacy wymaga dostarczenia listy walidacyjnej respiratorów. | [5 empty] | wartość netto | 0 | wartość VAT | 0 | wartość brutto | 0
Podpis osoby uprawnionej oraz data
Wymagania dla urządzenia do podaży tlenku azotu:
1 | Przełączanie butli automatyczne bądź nieautomatyczne
2 | Monitorowanie NO/NO2
3 | Czujnik przepływu
4 | Możliwość synchronizacji z respiratorem
5 | Regulacja za pomocą pokręteł/przycisków
6 | Zakres podawania NO: 0-99,9 ppm lub 0-80ppm
7 | Zakres monitorowania NO: 0-80 ppm
8 | Zakres monitorowania NO2: 0-10 ppm
9 | Czujnik wysokiego przepływu 1-180 L/min, dopuszcza się urządzenie z jednym czujnikiem przepływu w zakresie 2-120l/min
10 | Czujnik niskiego przepływu z 0,1-50 L/min, dopuszcza się urządzenie z jednym czujnikiem przepływu w zakresie 2-120l/min
11 | Ustawianie alarmów granicznych
12 | Czas pracy baterii co najmniej 2 godziny
13 | Możliwośc podaży manualnej (ambu)
14 | Trwałość czujników/celi min 2 lata
15 | Urządzenie wyposażone w wózek lub inne urządzenie umożliwiajace umocowanie 2 lub 3 butli