Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Żołnierska 18

10 – 561 Olsztyn

Do wiadomości

uczestników postępowania

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy dostawcy sprzętu jednorazowego użytku do badań i zabiegów diagnostyczno-interwencyjnych - powtórka (Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych  nr 75383– 2016 z dnia 08.06.2016 r.).

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie:

- Rozdział XI  otrzymuje brzmienie:

- Ofertę należy przesłać/ złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/ zamkniętej kopercie na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Żołnierska 16 B pok. 2 / 9

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

10 – 561 Olsztyn

do dnia 20 czerwca 2016 r. do godz. 10:30

Oznakowane oferty następujące:  :   DZPZ/333/15PN/2016 – Sprzęt jedn. użytku do badań i zabiegów diagnostyczno-interwencyjnych

- Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia środka prawnego.

- Miejsce otwarcia ofert:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Żołnierska 16 B pok. 2 / 9

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

10 – 561 Olsztyn

dnia 20 czerwca 2016 r. o godz. 11:00

- Sesja otwarcia ofert:

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji Po otwarciu ofert  przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności

- Rozdział XVIII otrzymuje brzmienie:

Pakiet nr 1

| Lp. | Opis asortymentu | jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Korek naczyniowy do szybkiej i skutecznej embolizacji w układzie naczyniowym, zarówno w żyłach jak i tętnicach a) wykonany z siatki nitinylowej o konstrukcji umożliwiającej wielokrotne repozycjonowanie w naczyniu przed ostatecznym uwolnieniem - urządzenie posiadające markery celem lepszej widoczności - korek naczyniowy dostarczany wraz z systemem wprowadzania - kompatybilny z cewnikiem o średnicy 0,038’’i dł. 100cm. - w rozmiarach: średnica 4-8mm.dł: 10- 13,5mm b) korek naczyniowy samorozprężalny o budowie wielowarstwowej - budowie wielosegmentowej zapewniającej dokładne dopasowanie do naczynia i szybką okluzję - posiadający markery widoczne pod RTG - dostarczany z systemem wprowadzania - kompatybilny z cewnikiem prowadzącym o średnicy od5 do 9F - w rozmiarach : średnica 3 -22mm. Dł.6-18mm | Szt | 15 |

Pakiet nr 2

| Lp. | Opis asortymentu | jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamykacz do naczyń udowych po nakłuciu tętnic w trakcie zabiegów PTA z użyciem systemów 6-8F Zbudowany z materiałów biowchłanialnych, polimerowa kotwica od światła naczynia, kolagen od strony przydanki. | Szt. | 400 |

Pakiet nr 3

| Lp. | Opis asortymentu | jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prowadnik teflonowy: prowadnik ze stali nierdzewnej pokryty teflonem; gładka powierzchnia; brak efektu łuszczenia się pokrycia; Średnice 0,025"; 0,035”; 0,038”; Zakres długości 50cm – 260 cm; Stały rdzeń; Końcówki: proste, J | Szt. | 100 |
| 2. | Prowadnik ultra sztywny typu AMPLATZ: wykonany ze stali nierdzewnej z miękką, sprężynowa końcówką. Prowadnik pokrywany teflonem, Prowadnik o średnicy 0,035 cala i 0,038 cala oraz długości 260 cm. Końcówka prowadnika prosta lub w kształcie "J". Dostępne wersje ekstra sztywna i ultra sztywna | Szt. | 80 |
| 3. | Prowadnik ekstra sztywny typu LUNDERQUIST: wykonany ze stali nierdzewnej, z miękką , sprężynową końcówką. Prowadnik pokrywany teflonem. Prowadnik o średnicy 0,035 cala i długości 180 cm i 260 cm. Końcówka prowadnika prosta lub w kształcie "J". | Szt. | 40 |
| 4. | Długie zbrojone koszulki wprowadzające z bocznym ramieniem: w zestawie z poszerzaczami kompatybilnymi z prowadnikami 0,018”/0,038”. Cieniodajny znacznik na końcu koszulki. Atraumatyczna ,niezbrojona końcówka redukująca uszkodzenie naczyń. Hydrofilne pokrycie koszulki i poszerzaczy. Ręcznie regulowana uszczelka zastawkowa. Różne końcówki. Średnica koszulki: 4, 5, 6, 7, 8F. Długość koszulki: 80, 90, 110cm. Wewnętrzna średnica koszulki: 0,059; 0,074”; 0,087”; 0,100”; 0,113”. Akceptują prowadniki :0,018”; 0,035”; 0,038”. | Szt. | 150 |
| 5. | Zbrojone koszulki naczyniowe: dostępne różne konfiguracje krzywizn: proste, ansel, raabe oraz koszulki dostosowane do badania metodą "cross-over", średnica koszulki 5,5F-12F, zbrojone, dostępne długości: 30, 40, 45, 55, 80-90cm, znacznik rtg na końcówce, dostępne w wersji hydrofilnej. | Szt. | 150 |
| 6. | Pozycja wydzielona z pakietu nr 3 |  |  |
| 7. | Pozycja wydzielona z pakietu nr 3 |  |  |
| 8. | Pozycja wydzielona z pakietu nr 3 |  |  |
| 9. | Pozycja wydzielona z pakietu nr 3 |  |  |
| 10. | stenty żylne: samorozprężalny stent żylny nitynolowy, otwartokomórkowy, komórki horyzontalnie łączone, wycinany z jednego fragmentu nitinolu. 4 złote markery, posiadający b. duża siłę radialna, kompatybilny z koszulką 7F i prowadnikiem 0,035”, dł. Systemu dostarczania 80 i 120cm; Śr.stentu 14-16mm, dł stentu 6,10,14cm | Szt. | 5 |
| 11. | Cewnik balonowy przeznaczony do czasowego zamknięcia dużych naczyń lub do rozprężania protezy wewnątrznaczyniowej kompatybilny z prowadnikiem 0,035”; ́ Średnica maksymalnie wypełnionego balonu: 32mm, 40mm; | Szt. | 5 |
| 12. | Koszulki wprowadzające używane do wprowadzania dużych urządzeń do zabiegów naczyniowych: Średnica koszulki 14,16,18,20,22,24F. Akceptujące prowadnik 0,038”. Długość osłonki 30, 40, 55cm. | Szt. | 20 |

Pakiet nr 3.1

| Lp. | Opis asortymentu | jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Angiograficzne cewniki diagnostyczne, selektywne, zakres średnic: 4; 5; 6F. Szaft wykonany z nylonu, zbrojony na całej długości; Miękka atraumatyczna końcówka cewnika, dobrze widoczna w obrazie rtg, wyprofilowana tak aby umożliwić wybiórcze cewnikowanie tętnic ; min 40 różnych typów ukształtowania końcówek (w tym: HH, Newton, MPA, SIM, J-Curve, DAV, MAN, , TIPS, VSC, VTK, VERT, PIG) Duże światło wewnętrzne od 0,039" do 0,047"; kompatybilne z prowadnikami 0,035" i 0,038" Długość od 40 do 125 cm | Szt. | 400 |
| 8. | Cewniki angiograficzne hydrofilne: szeroka gama krzywizn ( w tym:Robberts, DAV, KMP, SIM, MPA, Vertebral, Straight); pokrycie hydrofilne min. na dystalnym odcinku 60cm. Dostępne rozmiary: 4F i 5F; Duże światło wewnętrzne (0.042”). Miękka atraumatyczna końcówka cewnika dobrze widoczna w obrazie rtg, Kompatybilne z prowadnikiem 0,038”; 0,035". długości cewników 40cm, 65cm, 80cm, 90cm,100cm, 125cm; zakres średnic: 4; 5F. Dostępne cewniki dł 150cm | Szt. | 400 |
| 9. | Cewniki kalibracyjne: wykonane z nylonu, zbrojone na całej długości, typu Pigtail i prosty o średnicy 4F, 5F, długość od 90cm do 110cm, znaczniki w cewnik dające bardzo dobrą widoczność w skopii, segmenty 1 centymetrowe, boczne otwory, kompatybilne z prowadnikiem 0,035 | Szt. | 80 |

Pakiet nr 3.2

| Lp. | Opis asortymentu | jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Cewniki do cewnikowania rozwidlonych, wewnątrznaczyniowych stentgraftów tętniaka aorty brzusznej. Dostępne w 5 konfiguracjach końcówki „Van Schnie” . Cieniodajna końcówka; kompatybilne z prowadnikiem 0,035"; 5F, długości cewnika 40, 65cm | Szt. | 30 |

Pakiet nr 4

| Lp. | Opis asortymentu | jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Osłona na przewody , jałowa wielkości 7x170 cm | Szt | 200 |

Pakiet nr 5

Cewniki diagnostyczne do koronarografii, wentrykulografii i angiografii

| Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik diagnostyczny: - dostępny w rozmiarach: 5 F, 6 F, 7 F - długość min. 100 cm - zbrojony metalowym oplotem, zapewniającym dobrą zdolność do manewrowania i obracania - miękka, atraumatyczna końcówka bez zbrojenia - średnica wewnętrzna nie mniejsza niż 0.056” dla cewnika o średnicy 6 F - maksymalne ciśnienie nie mniejsze niż 1200 psi - dostępne krzywizny: JL3.5,4,5,6, JR3.5,4,5,6, Pigtail, AL1,2,3, AR1,2,MOD, MPA1,2, MPB 1,2, LCB, RCB, IM, IM TightCurve, CAS1, CAS2, Radial, SON1,2 | Szt. | 7 000 |

Pakiet nr 6

Sprzęt do zaopatrywania powikłań PTCA

| Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stent wieńcowy kryty na balonie (stentgraft wieńcowy): - stent do zaopatrywania ostrych powikłań angioplastyki wieńcowej: perforacja naczynia, uszkodzenie ściany naczynia, a także do angioplastyki w zakresie tętniaków tętnic wieńcowych oraz w zakresie zdegenerowanych by-passów - stent wykonany ze stali 316 L, materiał graftu wykonany z PTFE - maksymalne wymiary szaftu: proksymalny 2.7 F, dystalny 3.0 F (dla balonu o średnicy 3.0 mm) - zakres długości co najmniej od 10 mm do 20 mm - zakres średnic min. od 3.0 mm do 4.0 mm - profil przejścia nie większy niż 0.060” (dla balonu o średnicy 3.0 mm) | Szt. | 10 |

Pakiet nr 7

Zestaw do usuwania ciała obcego

| Lp. | Asortyment | J.m | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pętle do usuwania ciał obcych z naczyń obwodowych, składająca się z trzech pętli zaciskających | Szt | 16 |

DYREKTOR

Irena Kierzkowska

(Podpis osoby uprawnionej)