Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Żołnierska 18

10 – 561 Olsztyn

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę preparatów do mycia i dezynfekcji (Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych  nr 68376-2017 z dnia 19.04.2017 r. ).

Wyjaśnienia treści SIWZ

- modyfikacja odpowiedzi na pytanie nr 41

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania:

UWAGA:

Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści SIWZ.

Pytanie nr 41

Pakiet 12 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w postaci płynnego koncentratu, przeznaczonego do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów oraz oprzyrządowania anestezjologicznego, który dzięki efektywnemu połączeniu kompleksu trój-enzymatycznego oraz substancji powierzchniowo czynnych skutecznie usuwa zabrudzenia zawierające białka, tłuszcze i cukry oraz gwarantuje zgodne z zaleceniami RKI wstępne przygotowanie wyrobów medycznych do ich dalszego reprocesowania. Preparat nadaje się do stosowania w kąpieli ultradźwiękowej i wykazuje bardzo wysoką tolerancję materiałową. Produkt przebadany zgodnie z normami europejskimi faza 2 etap 2 (EN14561, EN14562). Skład: chlorek didecylodimetyloamonowy, poliheksametyleno biguanidyny, niejonowe surfaktanty, kompleks enzymatyczny (proteaza, lipaza, amylaza), pH neutralne, spektrum: B,  F, V (HIV, HBV, HCV/BVDV, Vaccinia) 0,5% - 15 min.  Opakowania a  5L z pompką. Trwałość używanego roztworu roboczego wynosi 1 dzień. Wyrób medyczny.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania asortymentu o podanych w pytaniu parametrach

DYREKTOR

Irena Kierzkowska

( Podpis osoby uprawnionej )