Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Żołnierska 18

10 – 561 Olsztyn

Do wiadomości

uczestników postępowania

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy dostawcy zastawek serca (Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych  nr 79627– 2016 z dnia 10.06.2016 r.).

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie:

- Rozdział VIA pkt 4 SIWZ otrzymuje brzmienie:

- W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom zamawiający żąda:

  - Folderu/katalogu/ zawierającego opis - specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.

  - Dokument potwierdzający, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu w Polsce zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 nr 107 poz. 679) i przepisami wykonawczymi do oferty należy dołączyć

    - Dla wyrobów klasy I - deklaracje zgodności CE;

    - Dla wyrobów klas: I  z funkcja pomiarową, I jałowej i IIa – deklaracje zgodności CE z numerem jednostki notyfikowanej, biorącej udział w ocenie zgodności;

    - Dla wyrobów klas: II b i III – Certyfikat CE

    - Dla wyrobów medycznych będących zestawem lub systemem zabiegowym w którym wszystkie elementy oznaczone są znakiem CE – oświadczenie określone w art. 30 ust. 1. Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.

    - Dla wyrobów medycznych będących systemem lub zestawem zabiegowym zawierającym wyrób medyczny nieoznakowany znakiem CE lub gdy wybrana kombinacja wyrobów medycznych nie jest kompatybilna, biorąc pod uwagę ich pierwotne przewidziane zastosowanie – Dokumenty potwierdzające, że zestaw lub system został poddany ocenie zgodności.

  - Próbek oferowanego asortymentu – w zakresie pakietów nr 1-8 – w celu potwierdzenia spełniania wymagań SIWZ – po 1 szt. - WYKREŚLONE

Z-CA DYREKTORA

ds. Lecznictwa

Jerzy Górny

(Podpis osoby uprawnionej)