Formularz parametrów ocenianych

| Lp. | Oceniane parametry | Punktacja | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość różnicowania białkomoczu – rozdział białek moczu wg masy cząsteczkowej. | Tak – 5 pkt Nie – 1 pkt |  |
| 2. | Zestawy do rozdziału białek bez użycia metanolu, etanolu, kwasu octowego | Tak-5 pkt Nie – 1 pkt |  |
| 3. | Obraz rodziału elektroforetycznego bezpośrednio pod wykresem | Tak – 5 pkt Nie – 1 pkt |  |