Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Żołnierska 18

10 – 561 Olsztyn

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Różny sprzęt medyczny - powtórka (Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych  nr 567924-N-2019 z dnia 02.07.2019 r. ).

Wyjaśnienia treści SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania:

UWAGA:

Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści SIWZ.

CZĘŚĆ NR 2

Czy Zamawiający dopuści jednojamowy stymulator zewnętrzny serca o następujących parametrach:

- amplituda impulsu 0,3 – 12V ±0,1V

- czas trwania impulsu 0,75 ms

- okres refrakcji 250 ms

spełniający wszystkie pozostałe parametry wymagane?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania asortymentu o podanych w pytaniu parametrach.

Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie stymulatora zewnętrznego jednojamowego z czasem trwania impulsu 1.0 ms, ale z amplitudą  impulsu od 0,1-17 V ( znacznie przekracza wartości wymagane), co zabezpiecza skuteczną i bezpieczną stymulację, z automatycznym okresem refrakcji (175-225 ms) zależnym od częstości rytmu, a w przypadku wyczuwania szumów przez 80 ms, urządzenie będzie przerywało pracę w ustawionym trybie i przechodziło w tryb stymulacji asynchronicznej o zaprogramowanej częstotliwości na czas występowania zakłóceń?

| Okres refrakcji: (30 … 150) ppm (151 … 200) ppm (201 … 250) ppm | 225 m/s ±5 m/s 200 m/s ±5 m/s 175 m/s ±5 m/s |
| --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania asortymentu o podanych w pytaniu parametrach.

Czy Zamawiający dopuści stymulator zewnętrzny serca jednojamowy z amplitudą impulsu 0,3 – 12 V?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania asortymentu o podanych w pytaniu parametrach.

Czy Zamawiający dopuści stymulator zewnętrzny serca jednojamowy z czasem trwania impulsu 0,75 mc?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania asortymentu o podanych w pytaniu parametrach.

Czy Zamawiający dopuści stymulator zewnętrzny serca jednojamowy z okresem reakcji 250 ms?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania asortymentu o podanych w pytaniu parametrach.

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymagania parametru „Częstość interferencyjna Praca w trybie asynchronicznym z częstością wyższą o 25% od nastawionej”?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje ze wskazanego wymogu.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli przez parametr: „Częstość interferencyjna Praca w trybie asynchronicznym z częstością wyższą o 25% od nastawionej”.

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje ze wskazanego wymogu.

DYREKTOR

WSS w Olsztynie

Irena Kierzkowska

(Podpis osoby uprawnionej)