ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Przedmiot zapytania dotyczy: Dostawa narzędzi okulistycznych

I. Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Żołnierska 18

10 - 561 Olsztyn

Strona: www.wss.olsztyn.pl

E-mail: zamowienia@wss.olsztyn.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 14.00

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia dostawa następujących narzędzi:

- Zestaw narzędzi do przeszczepu warstwowego  przedniego:

| 1 | Rozwórka, blaszki otwarte o szerokości 15 mm K-kształtne, mechanizm krzyżowy pozwalający na rozchodzenie się równoległe ramion |
| --- | --- |
| 2 | Dysektor rogówkowy do DALK, ramię robocze o długości 12mm łukowato wygięte, na końcu zakończony szpatułką spłaszczoną, ściętą i tępą, długość całkowita 113mm, chirurgiczna stal nierdzewna |
| 3 | Trisektor rogówkowy do DALK, ramię robocze o długości 12mm łukowato wygięte o trójkątnym kształcie, na końcu spłaszczone, długość całkowita 113mm, chirurgiczna stal nierdzewna |
| 4 | Nożyczki do DALK, lewe, kształt łopatek łukowato zagiętych, długość całkowita 97mm, chirurgiczna stal nierdzewna |
| 5 | Nożyczki do DALK, prawe, kształt łopatek łukowato zagiętych, długość całkowita 97mm, chirurgiczna stal nierdzewna |
| 6 | Nożyczki do DALK, ostrza o długości 4,5mm łukowato zagięte, tępe końce, chirurgiczna stal nierdzewna |
| 7 | Kaniula do podaży powietrza 27G, spłaszczona, łukowato wygięta, na dolnej stronie port aspiracyjny o średnicy 0,2mm, chirurgiczna stal nierdzewna |
| 8 | Kaniula do DALK 27G, spłaszczona o rozszerzonym końcu, na dolnej stronie port aspiracyjny o średnicy 0,2mm, chirurgiczna stal nierdzewna |
| 9 | Pęseta do szwów 9-0 do 11-0, prosta z platformą do szycia 6mm, szczęki bardzo delikatne, żłobiona okrągła rączka, długość całkowita 96mm, chirurgiczna stal nierdzewna |
| 10 | Pęseta do szwów 9-0 do 11-0, zagięta z platformą do szycia 6mm, szczęki bardzo delikatne, żłobiona okrągła rączka, długość całkowita 96mm, chirurgiczna stal nierdzewna |
| 11 | Imadło bez zamka, ekstra delikatne, zagięte, szczęki o długości 6mm, długość całkowita 115mm, chirurgiczna stal nierdzewna |
| 12 | Mikronożyczki do szwów 9-0 do 11-0, bardzo delikatne z 2,75mm platformą do szycia, długość całkowita 79mm, chirurgiczna stal nierdzewna |
| 13 | Trepan próżniowy do rogówki biorcy sterylny jednorazowy, posiadający 360 stopniową komorę próżniową z 16 znacznikami, komora połączona ze strzykawką aspiracyjną 5cm³, krzyżowy znacznik centralnego punktu na rogówce. Precyzyjny mechanizm rotacyjny pozwala na każdorazowe pogłębienie cięcia o 0.25 mm przy wykonaniu obrotu o 360°. Płynna regulacja głębokości cięcia. W zestawie znacznik. Rozmiary: 6,00; 6,5; 7,0; 7,25; 7,5; 7,75; 8,0; 8,25; 8,5; 8;75; 9,0mm; |
| 14 | Kaseta do sterylizacji, mieszcząca 10-17 narzędzi mikrochirurgicznych, aluminiowa, w komplecie z silikonową matą, kaseta i mata perforowana, rozmiar 247 x 206 x 19mm |

- Zestaw narzędzi do przeszczepu warstwowego tylnego

| 1 | Rozwórka, blaszki otwarte o szerokości 13mm, mechanizm krzyżowy pozwalający na rozchodzenie się równoległe ramion |
| --- | --- |
| 2 | Dysektor rogówkowy zagięty, szpatułka o długości 12mm i szerokości 3mm, prosta, średnio ostra, długość całkowita 109mm, chirurgiczna stal nierdzewna |
| 3 | Dysektor rogówkowy rogówkowy zagięty, szpatuła o długości 12mm i szerokości 3mm, łukowato wygięta, średnio ostra, długość całkowita 109mm, chirurgiczna stal nierdzewna |
| 4 | Haczyk Sinskey, pozycja odwrócona, średnica końcówki 0,2mm, tępy, chirurgiczna stal nierdzewna |
| 5 | Łopatka do endotelium, zagięta, o szerokości końcówki 1mm, chirurgiczna stal nierdzewna |
| 6 | Łopatka do endotelium z irygacją 20G, półokrągłe zakończenie, chirurgiczna stal nierdzewna |
| 7 | Pęseta endotelialna bardzo delikatna, pozycja odwrócona, trókątny tip zagięty pod kątem 75° , chirurgiczna stal nierdzewna |
| 8 | Market do wyznaczania strefy optycznej, średnica 9mm, chirurgiczna stal nierdzewna |
| 9 | Łopatka do przeszczepu rogówki dawcy, o szerokości 5mm i długości 9mm, brzegi zakończone z 3 stron progiem utrzymującymi przeszczep w odpowiedniej pozycji, długość całkowita 106mm, chirurgiczna stal nierdzewna |
| 10 | Pęseta do wprowadzenia rogówki dawcy, szczęki łukowato wygięte, bardzo cienkie o długości 12mm, na szczękach próg blokujący złączenie się całkowite końcówek, chirurgiczna stal nierdzewna |
| 11 | Szpatułka do przeszczepu endotelium, kształt lejkowaty, zakończona rowkiem, długość całkowita 101mm, chirurgiczna stal nierdzewna |
| 12 | Pęseta endotelialna o rozmiarze 23G, szczęki ustawione pod kątem 90° względem osi narzędzia, bardzo delikatne formujące przestrzeń w kształcie koła, rękojeść typu „Squeeze” |
| 13 | Dysektor błony Descemeta, zakończenie zagięte pod kątem 45°, kształt półokrągły o szerokości 2mm i długości 1mm, długość całkowita 115mm, chirurgiczna stal nierdzewna |
| 14 | Infuzja do komory przedniej 20G, wpust o zwężającym się i owalnym kształcie, |
| 15 | Kaseta do sterylizacji, mieszcząca 16-20 narzędzi mikrochirurgicznych, aluminiowa, w komplecie z silikonową matą, kaseta i mata perforowana, rozmiar 327 x 225 x 25mm |
| 16 | Punch rogówkowy jednorazowy, sterylny, umożliwiający trepanowanie z płatka rogówkowo-twardówkowego od strony śródbłonka, dwuczęściowy, 4-stalowe prowadnice umożliwiające poprawny kierunek trepanowania. Część stanowiąca podłoże dla rogówki dawcy winna posiadać 1 otwór centralny i 4 paracentralne. Rozmiary: 6,00; 6,5; 6,75; 7,0; 7,25; 7,5; 7,75; 8,0; 8,25; 8,5; 8;75; 9,0; 9,5mm; |
| 17 | Sztuczna komora przednia do przytrzymania, cięcia przeszczepu o średnicy 14-18mm, jednorazowa, sterylna |
| 18. | Wałek Lasik, jednorazowy sterylny |

- Zestaw narzędzi do przeszczepu drążącego:

| 1 | Trepan próżniowy do rogówki biorcy sterylny jednorazowy, posiadający 360 stopniową komorę próżniową z 16 znacznikami, komora połączona ze strzykawką aspiracyjną 5cm³, krzyżowy znacznik centralnego punktu na rogówce. Precyzyjny mechanizm rotacyjny pozwala na każdorazowe pogłębienie cięcia o 0.25 mm przy wykonaniu obrotu o 360°. Płynna regulacja głębokości cięcia. W zestawie znacznik. Rozmiary: 6,00; 6,5; 7,0; 7,25; 7,5; 7,75; 8,0; 8,25; 8,5; 8;75; 9,0mm; |
| --- | --- |
| 2 | Punch rogówkowy jednorazowy, sterylny, umożliwiający trepanowanie z płatka rogówkowo-twardówkowego od strony śródbłonka, dwuczęściowy, 4-stalowe prowadnice umożliwiające poprawny kierunek trepanowania. Część stanowiąca podłoże dla rogówki dawcy winna posiadać 1 otwór centralny i 4 paracentralne. Rozmiary: 6,00; 6,5; 6,75; 7,0; 7,25; 7,5; 7,75; 8,0; 8,25; 8,5; 8;75; 9,0; 9,5mm; |
| 3 | Kleszczyk do serwet o długości 55mm, chirurgiczna stal nierdzewna |
| 4 | Pierścienie fiksacyjne, zestaw 8 rozmiarów 15-22mm, chirurgiczna stal nierdzewna |
| 5 | Pierścień fiksacyjny i blefarostat o średnicy 16mm, chirurgiczna stal nierdzewna |
| 6 | Rozwórka typu Barraquer, blaszki o długości 15mm, chirurgiczna stal nierdzewna |
| 7 | Rozwórka, blaszki pełne o szerokości 15mm, mechanizm krzyżowy pozwalający na rozchodzenie się równoległe ramion, chirurgiczna stal nierdzewna |
| 8 | Pean bardzo delikatny, prosty, długość całkowita 95mm, chirurgiczna stal nierdzewna |
| 9 | Kleszczyk do serwet o długości 38mm, ząbkowane szczęki, chirurgiczna stal nierdzewna |
| 10 | Mikronożyczki rogówkowe lewe, delikatne ostrza, długość całkowita 93mm, chirurgiczna stal nierdzewna |
| 11 | Mikronożyczki rogówkowe prawe, delikatne ostrza, długość całkowita 93mm, chirurgiczna stal nierdzewna |
| 12 | Nożyczki tenomijne, zagięte, średnie ostrza, tępe, chirurgiczna stal nierdzewna |
| 13 | Nożyczki do szwów zagięte, średnie ostrza ostro zakończone, długość całkowita 103 mm, chirurgiczna stal nierdzewna |
| 14 | Pęseta rogówkowa do szycia o podwójnym ramieniu, rozstaw ramion 1mm, ząbki 1x2 0,12mm, chirurgiczna stal nierdzewna |
| 15 | Pęseta rogówkowa, lewa, ząbki 1x2 0,0,08mm, długość całkowita 93mm, chirurgiczna stal nierdzewna |
| 16 | Pęseta do szwów z platformą do szycia, ząbki 1x2 0,12mm, długość całkowita 101mm, chirurgiczna stal nierdzewna |
| 17 | Pęseta do szwów z platformą do szycia, ząbki 1x2 0,3mm, długość całkowita 101mm, chirurgiczna stal nierdzewna |
| 18 | Pęseta do szwów 9-0 do 11-0, prosta z platformą do szycia 6mm, szczęki bardzo delikatne, żłobiona okrągła rączka, długość całkowita 96mm, chirurgiczna stal nierdzewna |
| 19 | Pęseta do szwów 9-0 do 11-0, zagięta z platformą do szycia 6mm, szczęki bardzo delikatne, żłobiona okrągła rączka, długość całkowita 96mm, chirurgiczna stal nierdzewna |
| 20 | Narzędzie dwustronne: szpatułka i łyżeczka do przeszczepu, długość całkowita 130 mm, chirurgiczna stal nierdzewna |
| 21 | Imadło z zamkiem, ekstra delikatne, zagięte, szczęki o długości 6mm, długość całkowita 115mm, chirurgiczna stal nierdzewna |
| 22 | Imadło z zamkiem, delikatne, zagięte, szczęki o długości 8mm, długość całkowita 127 mm, chirurgiczna stal nierdzewna |
| 23 | Mikronożyczki do szwów 9-0 do 11-0, bardzo delikatne z 2,75mm platformą do szycia, długość całkowita 79mm, chirurgiczna stal nierdzewna |
| 24 | Kaniula do podaży powietrza 30G, zagięta 5 mm od końca, chirurgiczna stal nierdzewna |
| 25 | Kaniula do przedniej komory 26G, zagięta, tępa, chirurgiczna stal nierdzewna |
| 26 | Kaseta do sterylizacji podwójna, mieszcząca 35-50 narzędzi mikrochirurgicznych, aluminiowa, w komplecie: 4 silikonowe maty, tacka, kaseta i mata perforowana, rozmiar 325 x 265 x 42mm, |
| 27 | Mikrostrzałki oczne PVA jednorazowe (op.=5szt), materiał wysoce chłonny, długość całkowita 7,16mm |

III. Termin wykonania zamówienia:

- 14 dni od dnia podpisania umowy

IV. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia

- Formularz cenowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zaproszenia

- Folder, katalog z opisem oferowanego produktu.

V. Sposób oceny oferty:

Zamawiający ustala następujące zasady oceny ofert:

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 100 % |

VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest: Stanisława Masłowska - Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 0 89 53 86 228.

Ofertę należy przesłać do dnia 17 sierpnia 2018 r., na adres: zamowienia@wss.olsztyn.pl

UWAGA!!

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wybranymi Oferentami dotyczących ceny usługi oraz sposobu jej realizacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania be podania przyczyny.

VIII. Załączniki .

Załączniki składające się na integralną cześć zaproszenia:

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

- Załącznik nr 3 – Projekt umowy

DYREKTOR

Irena Kierzkowska

(Podpis osoby uprawnionej)