DZPZ/333/18UEPN/2020 Załącznik nr 14 do SIWZ

Formularz parametrów wymaganych i ocenianych dla części nr 10

Tonometr impresyjny szt. 1

Model: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………………………………………….
Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

Lp.	Opis parametru	Spełnienie parametrów TAK/NIE	Parametr oferowany*)	Parametr oceniany - punktacja
TONOMETR IMPRESYJNY
1	Urządzenie fabrycznie nowe, nie starsze niż 2020	Tak
2	Indukcyjna metoda pomiaru siły odbicia sondy.	Tak
3	Pomiar bez stosowania środków znieczulajacych.	Tak
4	Kolorowy wyświetlacz informujący o postępach badania i wyniku pomiaru	Tak
5	Sygnalizacja wizualna prawidłowego ułożenia tonometru do pomiaru.	Tak
6	Możliwość badania pacjenta w pozycji stojącej lub leżącej	Parametr oceniany podać		Tak – 5 pkt / Nie – 1 pkt
7	Zakres pomiarowy: min. 7-50 mmHg	Parametr oceniany		7-50 mmHg – 1 pkt / Pow. górna lub dolna granica 7-50 mmHg – 5 pkt.
8	Tonometr wyposażony w walizkę transportową.	Tak
9	Sondy jednorazowe - 2500 szt. w zestawie.	Tak
Warunki gwarancji
10	Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy	Tak
11	Do każdego urządzenia powinny być załączone / następujące dokumenty: / Instrukcja w języku polskim / Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 / Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4	Tak

*)podać w przypadku innego, dopuszczonego rozwiązania/parametru oraz w przypadku parametru ocenianego.

        Data i podpis ………………………………