DZPZ/333/18UEPN/2020                                                                                                             Załącznik nr 19 do SIWZ

Formularz parametrów wymaganych i ocenianych dla części nr 15

ECMO z wyposażeniem szt. 1

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

| Lp. | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE | Parametr oferowany*) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ECMO Z WYPOSAŻENIEM |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, nie starsze niż 2020 | Tak |  |  |
| 2 | System do krążenia pozaustrojowego - wersja ECMO z urządzeniem grzewczo-chłodzącym 3T | Tak |  |  |
| 3 | Konsola jezdna trzystanowiskowa | Tak |  |  |
| 4 | Panel sterowania - 3 dotykowe monitory LCD | Tak |  |  |
| 5 | Układy kontroli hemodynamicznej (moduł ciśnienia, moduł temperatury 4 kanały, moduł czujnika mikrozatorów) | Tak |  |  |
| 6 | Pompa centryfugalna CP5 (konsola sterująca, napęd główny, napęd awaryjny, kabel zasilający, czujnik przepływu 3/8”) | Tak |  |  |
| 7 | Elektryczny zacisk drenu na linii tętniczej z trójzawiasowym uchwytem | Tak |  |  |
| 8 | Mechaniczny mieszacz gazów typ SECHRIST | Tak |  |  |
| 9 | Urządzenie grzewczo-chłodzące 3T (trzy obwody) wraz z wyposażeniem | Tak |  |  |
| 10 | Materac grzewczy dla dorosłych (55x150cm) - 1 sztuka | Tak |  |  |
| Warunki gwarancji |
| 40 | Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy | Tak |  |  |
| 41 | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 | Tak |  |  |

*)podać w przypadku innego, dopuszczonego rozwiązania/parametru oraz w przypadku parametru ocenianego.

Data i podpis ………………………………