DZPZ/333/18UEPN/2020 Załącznik nr 12 do SIWZ

Formularz parametrów wymaganych i ocenianych dla części nr 8

Zestawy do wspomagania układu oddechowego HFNC szt. 2

Model: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………………………………………….
Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

Lp.	Opis parametru	Spełnienie parametrów TAK/NIE	Parametr oferowany*)	Parametr oceniany - punktacja
ZESTAWY DO WSPOMAGANIA UKŁADU ODDECHOWEGO HFNC
1	Urządzenie fabrycznie nowe, nie starsze niż 2020	Tak
2	Wspomaganie oddechowe u chorych z zaburzeniami wentylacji polegające na podwyższeniu ciśnienia wdechowego i zwiększeniu przepływu przez płuca, szczególnie u pacjentów podejrzanych lub ze stwierdzoną chorobaąCOVID-19	Tak
Warunki gwarancji
10	Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy	Tak
11	Do każdego urządzenia powinny być załączone / następujące dokumenty: / Instrukcja w języku polskim / Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 / Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4	Tak

*)podać w przypadku innego, dopuszczonego rozwiązania/parametru oraz w przypadku parametru ocenianego.

        Data i podpis ………………………………