## część
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/19PN/2020 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
CZĘŚĆ NR 1
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu jeżeli dotyczy , nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk przeznaczony dla skóry wrażliwej i zniszczonej. Bez zawartości mydła, barwników, substancji zapachowych i parabenów.Z dodatkiem alkoholu lub fenoksyetanol , nie wykazujący działania bójczego. Z możliwością mycia pacjentów także przed zabiegami operacyjnymi. Zawierający alantoinę, chroniącą skórę przed podrażnieniami. Preparat sprawdzony dermatologicznie.W pojemności 500 ml. Kosmetyk lub preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk przeznaczony dla skóry wrażliwej i zniszczonej. Bez zawartości mydła, barwników, substancji zapachowych i parabenów. Nie wykazujący działania bójczego. Z możliwością mycia pacjentów także przed zabiegami operacyjnymi. Zawierający betainę, chroniącą skórę przed podrażnieniami. Preparat sprawdzony dermatologicznie. Kosmetyk. pojemność 500 ml. lub preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk z dodatkiem alkoholu, nie wykazujący działania bójczego, o delikatnym zapachu, przeznaczony do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk i mycia pacjentów, w tym przed zabiegami operacyjnymi; nie zawiera barwników, naturalny dla skóry pH, z zawartością substancji pielęgnujących (betaina i gliceryna). pojemność 500 ml. lub płynny preparat do mycia rąk i ciała dla osób o szczególnie wrażliwej skórze, o pH 5,0 zawierający APG (aikilo-poliglikozyd), nie zawierający dodatku substancji zapachowych oraz barwników. Produkt hipoaiergiczny - brak ryzyka alergii, przebadany dermatologicznie 500 ml. |  |  | szt. | 3500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk przeznaczony dla skóry wrażliwej i zniszczonej. Bez zawartości mydła, barwników, substancji zapachowych i parabenów.Z dodatkiem alkoholu lub fenoksyetanol , nie wykazujący działania bójczego. Z możliwością mycia pacjentów także przed zabiegami operacyjnymi. Zawierający alantoinę, chroniącą skórę przed podrażnieniami. Preparat sprawdzony dermatologicznie.W pojemności 1000 ml. Kosmetyk lub preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk przeznaczony dla skóry wrażliwej i zniszczonej. Bez zawartości mydła, barwników, substancji zapachowych i parabenów. Nie wykazujący działania bójczego. Z możliwością mycia pacjentów także przed zabiegami operacyjnymi. Zawierający betainę, chroniącą skórę przed podrażnieniami. Preparat sprawdzony dermatologicznie. Kosmetyk. pojemność 1000 ml. lub płynny preparat do mycia rąk i ciała dla osób o szczególnie wrażliwej skórze, o pH 5,0 zawierający APG (aikilo-poliglikozyd), nie zawierający dodatku substancji zapachowych oraz barwników. Produkt hipoaiergiczny - brak ryzyka alergii, przebadany dermatologicznie.1000ml. |  |  | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk przeznaczony dla skóry wrażliwej i zniszczonej. Bez zawartości mydła, barwników, substancji zapachowych i parabenów.Z dodatkiem alkoholu lub fenoksyetanol , nie wykazujący działania bójczego. Z możliwością mycia pacjentów także przed zabiegami operacyjnymi. Zawierający alantoinę, chroniącą skórę przed podrażnieniami. Preparat sprawdzony dermatologicznie.W pojemności 5000 ml. Kosmetyk. lub preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk przeznaczony dla skóry wrażliwej i zniszczonej. Bez zawartości mydła, barwników, substancji zapachowych i parabenów. Nie wykazujący działania bójczego. Z możliwością mycia pacjentów także przed zabiegami operacyjnymi. Zawierający betainę, chroniącą skórę przed podrażnieniami. Preparat sprawdzony dermatologicznie. Kosmetyk. pojemność 5000 ml. lub preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk z dodatkiem alkoholu, nie wykazujący działania bójczego, o delikatnym zapachu, przeznaczony do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk i mycia pacjentów, w tym przed zabiegami operacyjnymi; nie zawiera barwników, naturalny dla skóry pH, z zawartością substancji pielęgnujących (betaina i gliceryna). pojemność 5000 ml. |  |  | szt. | 44 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Preparat alkoholowy do higienicznej oraz chirurgicznej dezynfekcji rąk. Zawierający mieszaniną alkoholu (w tym etanol nim 78g/100g produktu) dopuszczenie preparat w żelu zawierający mieszaninę alkoholu etanol i izopropanol w ogólnej ilości 76,9g/100g produktu oraz substancje pielęgnujące i regenerujące typu glicerol i emolienty,Nie zawierający barwników, substancji zapachowych, chlorheksydyny, QAC. Higieniczna dezynfekcja rąk 30s., chirurgiczna dezynfekcja rąk 90 s. Spektrum działania: B, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro,Vaccinia). Produkt biobójczy. Postać płyn lub żelu pojemności 500 ml. Zamawiający wymaga dostarczenia w cenie umowy pompek dozujących w ilości 5000 sztuk. lub preparat alkoholowy do higienicznej oraz chirurgicznej dezynfekcji rąk. Zawierającego mieszaninę alkoholu etanol i izopropanolu w ogólnej ilości 80%. Nie zawierający barwników, substancji zapachowych, chlorheksydyny, QAC. Higieniczna dezynfekcja rąk 30s., chirurgiczna dezynfekcja rąk 90 s. Spektrum działania: B, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro,Vaccinia, Polio). Produkt biobójczy. Postać płyn lub żelu pojemności 500 ml. Zamawiający wymaga dostarczenia w cenie umowy pompek dozujących w ilości 5000 sztuk. lub Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (89%), bez zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, propanolu, kwasu mlekowego, powidonu, fenolu i jego pochodnych. Preparat bezbarwny zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę, takie, jak witamina E, pantenol i gliceryna. Dodatkowo po aplikacji pozostawia przyjemny, świeży zapach. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w ciągu 20s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90s. Spektrum działania: Bakteriobójczy (EN 13727), drożdżobójczy (EN 13624), wirusobójczy (EN 14476 - Rota, Noro mysi), HIV, HBV, HCV- 15sek. Prątkobójczy (EN 14348)-20 sek. Wirusobójczy (EN 14476 Adeno, Polio)-30 sek. pojemność 500 ml.Zamawiający wymaga dostarczenia w cenie umowy pompek dozujących w ilości 5000 sztuk. |  |  | szt. | 11000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Preparat alkoholowy do higienicznej oraz chirurgicznej dezynfekcji rąk. Zawierający mieszaniną alkoholu (w tym etanol nim min.78g/100g produktu) dopuszczenie preparat w żelu zawierający mieszaninę alkoholu etanol i izopropanol w ogólnej ilości 76,9g/100g produktu oraz substancje pielęgnujące i regenerujące typu glicerol i emolienty, Nie zawierający barwników, substancji zapachowych, chlorheksydyny, QAC. Higieniczna dezynfekcja rąk 30s., chirurgiczna dezynfekcja rąk 90 s. Spektrum działania: B, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro,Vaccinia). Produkt biobójczy. Postać płyn lub żelu pojemności 5000 ml. lub preparat alkoholowy do higienicznej oraz chirurgicznej dezynfekcji rąk. Zawierającego mieszaninę alkoholu etanol i izopropanolu w ogólnej ilości 80%. Nie zawierający barwników, substancji zapachowych, chlorheksydyny, QAC. Higieniczna dezynfekcja rąk 30s., chirurgiczna dezynfekcja rąk 90 s. Spektrum działania: B, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro,Vaccinia, Polio). Produkt biobójczy. Postać płyn lub żelu pojemności 5000 ml. lub Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (89%), bez zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, propanolu, kwasu mlekowego, powidonu, fenolu i jego pochodnych. Preparat bezbarwny zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę, takie, jak witamina E, pantenol i gliceryna. Dodatkowo po aplikacji pozostawia przyjemny, świeży zapach. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w ciągu 20s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90s. Spektrum działania: Bakteriobójczy (EN 13727), drożdżobójczy (EN 13624), wirusobójczy (EN 14476 - Rota, Noro mysi), HIV, HBV, HCV- 15sek. Prątkobójczy (EN 14348)-20 sek. Wirusobójczy (EN 14476 Adeno, Polio)-30 sek. pojemność 5000 ml. |  |  | szt. | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | Alkoholowy płynny preparat przeznaczony do dezynfekcji higienicznej oraz chirurgicznej rąk. Zawierający w składzie jeden alkohol alifatyczny (80 79,9--84,9g/100g produktu) oraz dodatkowe substancję pielęgnujące i regenerujące (np. D-Pantenol, witamina E, kwas mlekowy , glicerol). Nie zawierający barwników, substancji zapachowych, chlorheksydyny, QAC. Testowany dermatologicznie. Higieniczna dezynfekcja rąk 30s., chirurgiczna do 1,5 min. Spektrum działania: B, Tbc (M.Terrae, M.Avium), F (Candida albicans, Aspergillus Niger), V (BVDV, Vaccinia, Rota, Noro, Adeno, Polio). Produkt biobójczy. Pojemność 500 ml. lub preparat alkoholowy w płynie do dezynfekcji higienicznej oraz chirurgicznej rąk. Zawierający w składzie jeden alkohol alifatyczny (80-85g/100g produktu) oraz dodatkowe substancję pielęgnujące i regenerujące (np. D-Pantenol, witamina E). Nie zawierający barwników, substancji zapachowych, chlorheksydyny, QAC. Testowany dermatologicznie. Higieniczna dezynfekcja rąk 30s., chirurgiczna do 1,5 min. Spektrum działania: B, Tbc (M.Terrae, M.Avium), F (Candida albicans, Aspergillus Niger), V (BVDV, Vaccinia, Rota, Noro, Adeno, Polio). Produkt biobójczy. Pojemność 500 ml. lub Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (89%), bez zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, propanolu, kwasu mlekowego, powidonu, fenolu i jego pochodnych. Preparat bezbarwny zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę, takie, jak witamina E, pantenol i gliceryna. Dodatkowo po aplikacji pozostawia przyjemny, świeży zapach. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w ciągu 20s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90s. Spektrum działania: Bakteriobójczy (EN 13727), drożdżobójczy (EN 13624), wirusobójczy (EN 14476 - Rota, Noro mysi), HIV, HBV, HCV-15sek. Prątkobójczy (EN 14348)-20sek. Wirusobójczy (EN 14476 Adeno, Polio)-30sek. pojemność 500ml. |  |  | szt. | 5000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7. | Balsam regeneracyjny do rąk i ciała typu olej w wodzie, na bazie białego oleju z dodatkiem gliceryny, oliwy z oliwek i panthenolu bez zawartości barwników i składników alergizujących, nie pozostawiający tłustej powłoki. Zamawiający wymaga aby balsam posiadał pompki dozujące. pojemność 500 ml. lub balsam na bazie szeregu substancji gliceryny, lanoliny, allantoiny i kompleksu witamin A, E, B5, konfekcjonowanego w opakowaniach po 500ml z pompką dozującą. lub emulsjia regeneracyjna do rąk i ciała typu olej w wodzie, zawierająca kwas hialuronowy, kolagen, elastynę, wosk pszczeli oraz kompleks witamin C, E, F, ekstrakt z cytryny oraz naturalnych olejków z pestek winogron, orzecha kokosowego i pestek moreli, bez zawartości barwników i składników alergizujących, nie pozostawiający tłustej powłoki . Pojemność 500 ml z pompką dozującą. lub emulsja oleju w wodzie przeznaczoną do pielęgnacji rąk i ciała, szczególnie do suchej i wrażliwej skóry skłonnej do alergii. Nawilżająca i natłuszczająca z dodatkiem wosku pszczelego i olejków nawilżających, bez dodatku substancji zapachowych, pojemności 500 ml z pompką dozującą. |  |  | szt. | 530 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8. | Uniwersalny dozownik ścienny do zaoferowanych preparatów, dostosowany do pojemników 500 ml. Dozownik ścienny do dozowania preparatów płynnych lub w postaci piany, zaoferowanych dozowanie preparatów od góry. Dozowanie łokciem lub grzbietem dłoni. Dozownik plastikowy,biały, dozwolone elementy metalowe służące do mocowania dozownika ( plecy dozownika, śruby, szyny, sprężyny ), wyjmowana pompka dozująca. |  |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/19PN/2020 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
część nr 2
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Gotowe do użycia chusteczki z włókniny poliestrowej, przeznaczone do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych odpornych i wrażliwych na działanie alkoholu (np. monitory wyrobów medycznych, ekrany dotykowe). Nie zawierające w składzie aldehydów, związków utleniających. Nasączone płynem zawierające min. 2 alkohole alifatyczne o zawartości całkowitej łącznie (max. 30g/100g). lub roztworem QAV .Chusteczki o wymiarach min.18 x 20 cm. Spektrum: B, Tbc (M.Terrae), F (Candida Albicans), V (Vaccinia, BVDV, Rota, Noro) w czasie do 5 min., możliwość rozszerzenie spektrum o wirus Adeno w dłuższym czasie (do 15min). lub o spektrum działania B, F, V (HBV, HCV, Adeno, Noro, Polyoma, Corona, HSV, VRS, H1N1) w czasie do 5 minut; Tbc i Rota – 15 min.,lub B, F do 1 minuty HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Noro do 30 sekund, Tbc (M.terrae) do 2 minut .Możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych oraz użytkowania bez rękawic ochornnych (przebadane dermatologicznie). bezalkoholowe chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholi (monitory, ekrany dotykowe, głowice USG, sondy ultradźwiękowe, endoskopy). Preparat z możliwością zastosowania na oddziałach neonatologicznych. Zgodnie z kartą charakterystyki mieszanina nasączająca nie jest substancją sklasyfikowaną jako niebezpieczna, nie wymagane jest również specjalne wyposażenie do ochrony rąk. Poza statusem wyrobu medycznego, preparat zarejestrowany jest również jako produkt biobójczy dopuszczony do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością. Chustki są gotowe do użycia, oparte na działaniu szybkodziałającego nadtlenku wodoru (1,0-1,5g/100g preparatu), skuteczne w wobec: B, F, Tbc, S (C. difficile) do 5 minut (wg metodyki normy EN 16615 - test 4 pól), V (wszystkie wirusy osłonione łącznie z HIV, HBV, HCV, oraz adenowirus, polyoma, w czasie do 1 minuty wg RKI 2004r lub DVV 2008r) z możliwością rozszerzenia spektrum działania wirusobójczego o wirusy polio i noro przy dłuższym czasie działania. Rozmiar chusteczek 20cm x 20cmWyrób medyczny kl. IIa.Opakowania a 200 sztuk. Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie opakowań po 100 sztuk z dokładnym przeliczeniem ilości. |  |  | op | 1400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
lub chusteczki bezalkoholowe o właściwościach dezynfekcyjno-myjących o wymiarach 200x200mm nasączone roztworem QAV przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych w tym nieodpornych na działanie alkoholu (pleksi, monitory, aparatura medyczna, lampy bezcieniowe, itp.), z możliwością stosowania na oddziałach noworodkowych posiadające szeroką kompatybilność materiałową potwierdzoną oświadczeniem producenta na podstawie badań własnych wobec stali nierdzewnej, mosiądzu, aluminium, tworzyw sztucznych, poliwęglanu, polimetakrylanu metylu / polistyrenu, polietylenu, polipropylenu, poliamidu, polichlorku winylu oraz rekomendację producenta głowic USG z możliwością stosowania 2 miesiące po otwarciu skuteczne wobec B, F( PN-EN 16615:2015) do 1 minuty HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Noro (PN-EN 14476:2003+A1:2015) do 30 sekund, Tbc (M.terrae) do 2 minut (PN-EN14348:2005) opakowania po 200 sztuk
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/19PN/2020 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
część nr 3
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Preparat do szybkiej i bezpiecznej sterylizacji i dezynfekcji oraz dekontaminacji : powierzchni narzędzi chirurgicznych; wszystkich urządzeń medycznych posiadających kanały optyczne, takich jak giętkie i sztywne endoskopy; sond chirurgicznych i echo-kardiograficznych; rurek do respiratorów i innych urządzeń anestezjologicznych oraz ich kanałów ssących w czasie 10 minut. Spektrum działania: bakterie, wirusy, prątki, grzyby, spory. O pojemności 1kg |  |  | szt. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/19PN/2020 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
część nr 4
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Płynny roztwór stabilizowanego podclorynu sodu 14 % ,przeznaczonego do dezynfekcji .Spektrum : B , F . opakowanie 5000 ml |  |  | szt. | 43 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/19PN/2020 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
część nr 5
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Preparat do usuwania nalotów i przebarwień na narzędziach i urządzeniach medycznych. Opakowanie 90 g, preparat w postaci drobnego proszku. Dopuszcza się produkt rownoważny w opakowaniu 225 g ( należy przeliczyć ) |  |  | szt. | 19 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/19PN/2020 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
część nr 6
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Preparat do odkażania błon śluzowych obszaru genitalnego (przed cewnikowaniem pęcherza moczowego, zabiegami ginekologicznymi. Bez zawartości jodu. Spektrum; B, F, V, pierwotniaki o pojemności 500ml. |  |  | szt. | 90 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Preparat do higienicznego mycia ciała noworodków od pierwszego dnia życia, bez zawartości mydła, bezwonny, w postaci piany o neutralnym pH dla skóry o pojemności 400ml. |  |  | szt. | 130 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Sterylny, gotowy do użycia płyn służący do oczyszczania,nawilżania ran ostrych, przewlekłych oraz oparzeniowych I- II stopnia, bezzapachowy, bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, chlorowodorek oktenidyny, zawierający poliheksandynę w pojemności 250-350 ml. |  |  | ml. | 70000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/19PN/2020 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
część nr 7
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Mydło we wkładzie wymiennym jednorazowego użytku.Mydło o ph-5g. Pojemność wkładu 1 L. Ilość dawek nie mniej niż 2500. Szczelna jednorazowa butelka ze zintegrowaną pompką. Butelka zasysająca się bez dostępu powietrza. Wkład kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego dozownikami sensorycznymi jak i ręcznymi firmy Tork. |  |  | szt. | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.