Formularz parametrów oferowanych i ocenianych dla części nr 8

TOR WIZYJNY DO MIKROSKOPU HI-R 900A

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

| Lp. | Opis parametru | Spełnianie parametrów TAK/ NIE*) | Parametr oferowany**) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adapter do kamery 1/3 cala. Wbudowany dzielnik światła 80:20. |  |  |
| 2 | Kamera medyczna o efektywnej liczbie pikseli 1920x1080. Przetwornik 3 x CMOS. Rozdzielczość pozioma co najmniej 1000 linii TV. |  |  |
| 3 | Rejestrator medyczny z wbudowanym dyskiem twardym 500Gb. Efektywne piksele 1920x1080, możliwość zapisu na zewnętrznych nośnikach kompatybilnych ze standardem USB 3.0. Bezprzewodowa klawiatura do wprowadzania danych pacjenta. |  |  |
| 4 | Monitor medyczny o przekątnej ekranu co najmniej 21.5 cala i rozdzielczości 1920x1080 pikseli. |  |  |
| 5 | Urządzenie w pełni kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego mikroskopem HI-R 900A |  |  |
| Warunki gwarancji |
| 6 | Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy. |  |  |
| 7 | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 |  |  |

*) wpisać właściwe „Tak” lub „Nie” („Nie” w przypadku parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty)

**) podać w przypadku innego, dopuszczonego rozwiązania/parametru oraz w przypadku parametru ocenianego.