Formularz parametrów oferowanych i ocenianych dla części nr 12

SSAK ELEKTRYCZNY JEZDNY

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Fabrycznie nowy, rok produkcji: 2019

| LP | Opis parametru | Spełnianie parametrów TAK/ NIE*) | Parametr oferowany**) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Regulacja podciśnienia w zakresie od 0 do co najmniej 75 kPa |  |  |  |
|  | Bezobsługowa pompa tłokowa, niskoobrotowa |  |  |  |
|  | Bardzo precyzyjny membranowy regulator podciśnienia |  |  |  |
|  | Przystosowany do pracy ciągłej (24 godz/dobę) |  |  |  |
|  | Włącznik i wyłącznik nożny zintegrowany z wózkiem jako standard |  |  |  |
|  | Niski poziom hałasu (poniżej 42 dB) |  |  | 42 dB – 0 pkt. Poniżej 42 dB– 2 pkt. |
|  | Możliwość zastosowania jednorazowych pojemników o pojemności min. 2 litry |  |  |  |
|  | Mechaniczne zabezpieczenie przed przeciekaniem odzyskanych płynów |  |  |  |
|  | Wózek transportowy |  |  |  |
|  | W zestawie zbiornik do wkładów jednorazowych min. 1l i zbiornik min. 2l |  |  |  |
|  | Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy. |  |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy |  |  |  |

*) wpisać właściwe „Tak” lub „Nie” („Nie” w przypadku parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty)

**) podać w przypadku innego, dopuszczonego rozwiązania/parametru oraz w przypadku parametru ocenianego.