## części
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/19UEPN/2021 - załącznik nr 2 do SWZ
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
| część 1 | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Igły do biopsji cienkoigłowej (tarczycy ) 0,6x30mm a 100 szt. jałowa igła medyczna jednorazowego użytku z zabezpieczającą osłonką , łatwy montaż nasadki igły na strzykawkę , igła posiadająca ultra ostre ostrze typu Lancet Point , wytrzymała , igła wykonana z wysokiej klasy stali nierdzewnej , nieuczulająca , ostrze igły musi zapewniać minimalny opór tkanki skóry i mięśni , igła pokryta silikonową powłoką cienkościenną , zapewniająca swobodny i zwiększony przepływ płynów o wysokiej lepkości. |  |  | op. | 55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
| część 2 | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Zestaw do odsysania ciągłego w systemie zamkniętym na 24 h, sterylny, ze sterylnymi dwoma /rozmiar CH 5/ oraz trzema /CH 6,7,8/ łącznikami Y. Cewnik z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi umiejscowionymi na różnej wysokości, marker powyżej otworów bocznych w kierunku otworu centralnego , końcówka komory płuczącej ma być zakończona małym otworem centrującym cewnik , przed zaworem wytworzenia podciśnienia wymagana jest przezroczysta komora wizualizacji odsysanej wydzieliny , cewnik skalowany cyframi / pełny cm / i kolorami / oznaczenia połowa cm / , oznaczenie kolorem w zakresie minimum 12-23 cm , port do płukania z drenem dł. min 5 cm , obrotowy z zastawką jednokierunkową ,z zestawem / pakowanym osobno / łączników do hig. jamy ustnej : Y do rozdwojenia drenó na ssak i prosty z zastawką ssącą bezkontaktową. |  |  | szt. | 540 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
| część 3 | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Filtry przeciwbakteryjny do ssaka Medela Basic |  |  | szt. | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Filtry przeciwbakteryjny z zabezpieczeniem przed zalaniem do ssaka Medela Vario |  |  | szt. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Zbiorniki zabezpieczające wielorazowe nietłukące, autoklawowalne z polisulfonianu; do ssaka Medela Basic 0, 25 L z pokrywą z zaworem zabezpieczającym i króćcem umożliwiającym bezpośrednie połączenia do ssaka oraz drenem łączacym. |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Łącznik prosty do posiadanego przez szpital ssaka Medela |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Sprzęt kompatybilny z posiadanym przez Zamawiajacego ssakiem Medela i Vario
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
| część 4 | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Dreny Kehra. Dreny jednorazowego użytku, wykorzystywane do drenażu dróg żółciowych. Dreny w kształcie litery T wykonane z lateksu, lub silikonowe sterylne lub z lateksu silikonowanego Rozmiar długości ramion: - 50 cm / 16 cm - 76 cm / 30 cm - 80 cm / 20 cm Zamawiający dopuszcza rozpiętość ramion w dwóch rozmiarach 50cm/16cm , 70cm/16cm Rozmiary: 12 Ch, 14 Ch, 16 Ch, 18 Ch, 20 Ch, 22 Ch, |  |  | szt. | 220 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
| część 5 | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Aparaty do posiadanych przez szpital pomp przepływowych Graseby 3000 do przetaczania płynów . |  |  | szt. | 180 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Wymagana kompatybilność z pompą Graseby 3000 posiadaną przez Zamawiającego
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
| część 6 | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Filtry do inkubatora ATOM F-6E |  |  | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Filtr powietrza do inkubatora ATOM hybrydowyATOM INKUBATOR HYBRYDOWY DUAL INCU |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
| część 7 | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Kaniula żylna dwustopniowa, prosta, sterylna jednorazowego użytku. Oznaczenie głębokości wprowadzenia za pomocą specjalnych markerów, Wykonana z materiałów nietrombogennych i apirogennych Zakończenie kaniuli koszyczkiem i wyposażenie w koszyczek zbiorczy Łącznik do połączenia z linią żylną ½ Długość kaniuli 30 – 40 cm Zbrojenie lub inne rozwiązanie konstrukcyjne, zapobiegające zagięciu światła kaniuli podczas zabiegu Rozmiary: 34 / 46 Fr 36 / 51 Fr lub 36/50 Fr Okrągłe, niespłaszczone światło kaniuli na całej długości kaniuli |  |  | szt. | 275 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Kaniula aortalna, zagięta, bez wentu, sterylna jednorazowego użytku. Oznaczenie kierunku zakrzywienia ( wypływu krwi z kaniuli), Wykonana z materiałów nietrombogennych i apirogennych Łącznik 3/8” do połączenia z linią tętniczą, Kołnierz mocujący Zakończenie kaniuli dostosowane do wyjść typu Luer Zbrojenie lub inne rozwiązanie konstrukcyjne, zapobiegające zagięciu światła kaniuli podczas zabiegu Długość kaniuli: 25 – 35 cm Znacznik orientacji krzywizny końcówki w tętnicy Rozmiary: 20 Fr, 22 Fr, 24 Fr |  |  | szt. | 344 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
| część 8 | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; długość robocza 160 i 240 cm, średnica szczęk 1,8mm; 2,2mm; 2,4mm; 2,8mm. łyżeczki z podwójnymi otworami w szczękach, oraz z ząbkami na obwodzie, konstrukcja mechanizmu szczęk zapewnia możliwość wykonywania biopsji stycznych, z systemem cięgieł umożliwiającym otwarcie szczypiec zawsze , przy każdym zagięciu; sztywny odcinek dystalny, zapewnia możliwość łatwiejszego pokonywania zagiętych odcinków kanału biopsyjnego endoskopu. Pancerz szczypiec pokryty jest tworzywem sztucznym i w zależności od długości narzędzia posiada inny kolor. Dodatkowo na całej długości szczypce pokryte są substancją ograniczającą tarcie wewnątrz kanału biopsyjnego. Szczypce wyposażone są w system markerów określających położenie narzędzia wewnątrz endoskopu i sygnalizujących zbliżający się moment wyjścia szczypiec z kanału roboczego. Dwie wersje do wyboru przez użytkownika : z igłą i bez igły, trzy rozmiary łyżeczek biopsyjnych (okrągłe, elipsoidalne oraz pogłębione), współpracujące z kanałem roboczym od 2,0mm do 3,2mm. |  |  | szt. | 5390 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
lub szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki z okienkiem z igłą mocującą lub bez igły, typu gładkie lub typu szczęki aligatora; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; teflonowa lub wykonana z innego materiału osłonka (różne kolory w zależności od długości narzędzia) bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach lub wykonane z innego materiału długość narzędzia 1150mm, 1550mm lub 2300mm do wyboru, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,9mm, 2,45mm lub 2,85mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm, 2,8mm lub 3,2mm w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma
| Zamawiający wymaga wyceny szczypiec na sztuki |  |  |  |  | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
| część 9 | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Kaniula nosowa |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Pasta do elektrod |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Żel przewodząco-klejący |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | ELEKTRODA AMBU pod oczy |  |  | szt. | 325 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| wyroby medyczne kompatybilne z systemem EMBLA PSG - 3 |  |  |  |  | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
| część 10 | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Gumki naczyniowe mini, maxi czerwone , niebieskie - Produkt niesterylny, wykonany z silikonu - W zwojach 50 m- możliwość przycięcia na pożądaną długość - Przed użyciem należy wysterylizować- gaz - Kolory: żółte, niebieskie, białe i czerwone - Rozmiary: 1. mini – 1mm 2. maxi – 2mm 3. super maxi – 5mm |  |  | metr | 2500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
| część 11 | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Pasta skrobiowa wykorzystywana przed wykonaniem standardowego badania EEG, służąca do mechanicznego usuwania warstwy rogowej naskórka, utrudniającej otrzymanie czytelnego zapisu elektrycznego z powierzchni skóry. Ułatwia prawidłowy kontakt elektrody pomiarowej, poprawia przewodnictwo skóry. |  |  | szt. | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
| część 12 | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Wkład z przedłużką do posiadanego przez szpital systemu grzewczego płynów i krwi enFlow |  |  | szt. | 110 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
| część 13 | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Maska do podawania tlenu dla noworodków z drenem. - rozmiar S - wykonana z silikonu dopuszczenie z PCV , złącze do tlenu obrotowe , regulowane gumką w masce . |  |  | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
| część 14 | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Sonda do pomiaru przepływów w pomostach aortalno- wieńcowych metodą transit-time współpracująca z aparatem VerlQ 4122 Medistim . Sonda w następujących rozmiarach : 1,5 mm, 2,0 mm , 3,0 mm. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
| część 15 | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Zestaw do pomp infuzyjnych ATOM |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Wymagana kompatybilność z pompami ATOM posiadanymi przez WSS Olsztyn
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
| część 16 | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Jednorazowa sonda do pomiaru impedancji / pH dla dorosłych , 6 kanałów impedancyjnych , 1 kanał pH , średnica 6,9 Fr/2,3 mm , funkcja lokalizacji LES , wewnętrzna referencja. |  |  | szt. | 37 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Bufor pH 4 i pH 7 a 500 ml. Kompatybilny z rejestratorem ZEPHR Sleuth |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Siatka do łapania (usuwania ) polipów rozmiar średni . |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
| część 17 | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Prowadnice jednorazowego użytku wykorzystywane w różnego typu punkcjach pod kontrolą USG. Zestaw zawiera bezlateksową osłonę, żel oraz elastyczne opaski mocujące. Prowadnice akceptują igły 14-23 G. Zestaw zawiera 24 szt. prowadnic. Wymagana kompatybilność z aparatem Toshiba Aplio 400 z głowicą konweksową PVT-375 BT 3,5Mhz |  |  | zestaw | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
| część 18 | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Kaniula do perfuzji nerki z końcówką atraumatyczną (rozmiary do wyboru przez Zamawiającego) |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
| część 19 | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Zestaw z cewnikiem do ciągłej blokady nerwów obwodowych:- wygięta igła (19G, promień krzywizny igły 50mm, długość igły 100mm),klips ze złączem luer-lock, cewnik ze znacznikami echogenicznymi na dł. 200mm zakończony złączem Luer-lock - filtr bakteryjny 0,2μm ze złączami luer-lock,- strzykawka 10ml, - dren przedłużający 300mm, |  |  | szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Zestaw z cewnikiem do ciągłej blokady nerwów obwodowych:- wygięta igła (19G, promień krzywizny igły 75mm, długość igły 160mm),klips ze złączem luer-lock, cewnik ze znacznikami echogenicznymi na dł. 200mm zakończony złączem Luer-lock - filtr bakteryjny 0,2μm ze złączami luer-lock,- strzykawka 10ml, - dren przedłużający 300mm, |  |  | szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
| część 20 | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Obwód oddechowy jednorazowego użytku do aparatów CPAP o przekroju rur wew.= 10mm( odcinek wdechowy 120 cm ) , z podgrzewanym ramieniem wdechowym przystosowanym do nawilżacza Fischer Paykel MR 850 lub MR 730 . Zawierający gniazdo do pomiaru temperatury i przepływu z wcięciem pozycjonujacym oraz gniazdo typu koniczynka do podłączenia grzałki. W gałęzi wdechowej ( na rurze karbowanej ) w odległości 30 - 40 cm ( od strony połączenia z generatorem ) umiejscowione złącze typu T do pomiaru temperatury gazów oddechowych za pomocą czujnika o średnicy 7,6 mm. Odległość 30-40 cm jest mierzona bez lini do pomiaru ciśnienia proksymalnego ( będącej integralną częścią generatora) .W komplecie zestaw adapterów o różnych średnicach. Generator umozliwiający podłączenie noworodka do układu oddechowego, linia wydechowa połączona z generatorem poprzez przegub obrotowy ( zamawiajacy dopuszcza generator bez przegubu obrotowego ) , mocowany do czapeczki za pomocą tasiemek. wlot Wylot gazów za pomocą rozciągliwego drenu w zakresie 27- min 65 max 70 cm. Końcówka 27-70cm. Końcówka donosowa łącząca generator z noworodkiem , 3 sztuki w kompleciew różnych rozmiarach ( S,M, L) . |  |  | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| lub układ oddechowy przystosowany do kangurowania noworodka prze matkę, ojca dziecka, poprzez odcinek wydechowy o długości 160 cm gwarantujący brak napięcia na układzie oddechowym oraz dodatkowych naprężeń wynikających z pozycjonowania dziecka na klatce piersiowej rodzica. Dodatkowo dłuższy układ oddechowy gwarantuje, iż minalizujemy prawdopodobieństwo rozłączenia się generatora od układu oddechowego podczas podawania dziecka osobie kangurujacej jak również braku dodatkowego i niepotrzebnego nacisku wywieranego przez stosowane maski lub końcówki donosowe zamontowana przy generatorze Układ CPAP Infant Flow z podgrzewanym ramieniem wdechowym przystosowany do nawilżacza Fischer&Paykel model MR850 lub MR730. Odcinek wdechowy o długości 160 cm, średnica wew. 10 mm, długość całego odcinka 190 cm, posiadający spiralną zatopioną grzałkę w drenie na linii wdechowej z zabezpieczaniem przed przemieszczaniem, zakończony z jednej strony końcówką na komorę nawilżacza wew. 22 mm, zespoloną z portem do czujnika temperatury o średnicy 7,6 mm z wycięciem pozycjonującym oraz gniazdem podgrzewania węża w kształcie koniczynki (do MR850 lub MR730), z drugiej strony końcówką rozłączną dwudrożną łączącą dopływ gazów oddechowych i dren pomiaru ciśnienia proxymalnego o długości 1,80 m z generatorem. Komplet zawiera uniwersalną komorę samonapełniająca z systemem antyprzelewowym zabezpieczającym przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Komora posiadająca wskaźnik poziomu wody. Posiadająca zintegrowany, nierozłączalny dren zaopatrzony w nakłuwacz z systemem odpowietrzającym. Komora gotowa do użycia natychmiast po wpięciu jej w butelkę z wodą do iniekcji. Pasująca do wszystkich nawilżaczy Fisher&Paykel z serii MR, oraz większości nawilżaczy innych firm dostępnych na rynku. Otwór wejścia 22 mm M (zewnętrzna średnica), otwór wyjścia 22 mm M (zewnętrzna średnica). Układ wraz z komorą , generatorem ( generator typu Inspire) + 3 końcówki donosowe tworzą komplet. |  |  |  |  | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
| część 21 | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Filtr do pneumatycznej pompy przeciwodleżynowej stosowanej w WSS Olsztyn |  |  | szt. | 75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
| część 22 | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Stabilizatory serca tkankowe .Stabilizatory wykonane z materiału syntetycznego . Ramię stabilizujące jednorazowego użytku, przegubowe, posiadające zdolność dowolnego kształtowania . Zamiast ramion jednorazowego użytku Wykonawca może zaoferować ramiona wielorazowego użytku , wykonane z tytanu , wyposażone w podwójne zabezpieczenie linkowe w ilości 10 sztuk dostarczone na czas trwania umowy, w cenie umowy. Mechanizm stabilizujący nadany kształt ramienia. Działające na zasadzie przysysania się do nasierdzia , wyposażone w dające się regulować w 3 płaszczyznach przyssawki. Mocowanie do dowolnego rozwieracza klatki piersiowej (dostarczenie dedykowanego rozwieracza - 2 sztuk w cenie umowy ). Regulacja siły ssania. Możliwość podłączenia urządzenia do drenu ssącego 1/4 " . lub stabilizator jednorazowego użytku o następujących parametrach ssący, atraumatyczny - niskoprofilowy niezakrywający naczyń wieńcowych - ramię o płynnej możliwości dostosowania pozycji oraz silnej stabilizacji - plastyczny - ułatwiający ocenę struktur nasierdziowych - jednorazowy - część ssąca z przejrzystego materiału – niskoprofilowa - część ssąca plastyczna - możliwość dostosowania kształtu - wyposażony w system mocujący do linii ssącej na korpusie i pokrętle sterującym, w zestawie komplet dedykowanych piór (plastikowych, jednorazowych bransz) kompatybilnych z retraktorem ( dostarczenie dedykowanego retraktora - 2 szt. w cenie umowy) dostarczanym bezpłatnie na czas trwania umowy - przyssawki z wieloma komorami ssącymi - zbrojona linia ssąca do pompy - wyposażony w przegub do manewrowania ramieniem w płaszczyźnie poziomej w zakresie 180 stopni bez poruszania korpusem stabilizatora - możliwość ustawienia ramienia pod kątem 90 stopni do płaszczyzny urządzenia . |  |  | szt. | 514 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Stabilizatory serca koniuszkowe . Stabilizatory wykonane z materiału syntetycznego . Mechanizm stabilizujący nadany kształt ramienia. Działające na zasadzie przysysania się do koniuszka , przystosowane do stosowania na koniuszku i na ścianie serca podłączane do próżni. Mocowanie do dowolnego rozwieracza klatki piersiowej ( dostarczenie w cenie umowy rozwieracza jak w poz.1 ) Regulacja siły ssania. Możliwość podłączenia urządzenia do drenu ssącego 1/4". Ramię stabilizujące jednorazowego użytku, przegubowe, posiadające zdolność dowolnego kształtowania . Zamiast ramion jednorazowego użytku Wykonawca może zaoferować ramiona wielorazowego użytku , wykonane z tytanu , wyposażone w podwójne zabezpieczenie linkowe w ilości 10 sztuk dostarczone na czas trwania umowy, w cenie umowy .lub stabilizator jednorazowego użytku o nastąpujących parametrach Stabilizator serca - pozycjoner: - ssący, atraumatyczny - część ssąca z przejrzystego materiału w kształcie stożka-lejka, pokryta od wewnątrz atraumatyczną włókniną - niskoprofilowy - elastyczne zawieszenie serca nieupośledzające jego hemodynamiki - ułatwiający ocenę struktur nasierdziowych - możliwość umieszczenia pozycjonera na ścianie komory serca i poza przebiegiem naczyń - wyposażony w przegub do manewrowania ramieniem w płaszczyźnie poziomej w zakresie 180 stopni bez poruszania korpusem pozycjonera - możliwość ustawienia ramienia pod kątem 90 stopni do płaszczyzny urządzenia. |  |  | szt. | 58 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w cenie umowy na czas trwania umowy wielorazowego urządzenia – 2 sztuki ( tj. retraktora / rozwieracza lub równoważnego urządzenia ) jak również zapewnić jego wymianę na swój koszt w przypadku zużycia .W przypadku zaoferowania stabilizatora z ramionami wielorazowymi , Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na czas trwania umowy w cenie umowy 10 sztuk dla każdej pozycji stabilizatora ramion wielorazowego użytku jak również zapewnić ich wymianę na swój koszt w przypadku zużycia. |  |  |  |  | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
| część 23 | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | Razem | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Zacisk nożyczkowy do drenów, plastikowy |  |  | szt. | 270 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
| część 24 | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Elektrody do ciągłego monitorowania EKG wyposażona w radioprzezierne oczko węglowe, do stosowania przy badaniach radiologicznych . |  |  | szt. | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
| część 25 | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Elektroda typ Myopore . Bezszwowa dwubiegunowa elektroda nasierdziowa . Długośc 25,35,54 cm . Głębokość penektracji 3,5 mm , średnica 7,2 Fr. |  |  |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
| część 26 | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | Pasy do zespolenia mostka z mechanizmem zatrzaskowym , zakończone igłą , sterylne. 20 sztuk w zestawie |  |  | zestaw | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
| część 27 | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | "Ostrza jednokrotnego użytku do strzygarki chirurgicznej z ruchomą głowicą lub bez - Ostrza sterylne lub biologicznie czyste jednokrotnego użytku, do włosów grubych. - Konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry." |  |  | szt. | 6000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z pierwszą dostawą na czas trwania umowy w cenie umowy 30 sztuk strzygarek do zaoferowanych ostrzy , jak również zapewnić ich wymianę na swój koszt w przypadku zużycia .
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
| część 28 | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | 1. Układ oddechowy pacjenta jednorazowy do aparatu OPTI FLOW Fisher&Paykel do terapii HFNC wraz z komorą z automatycznym pobieraniem wody, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej z ciśnieniowa zastawka nadmiarowa. Przepływ gazów w zakresie 0,5 – 25 L/min. Wejście w grzałce z trójkątnym wcięciem, umożliwiające podłączenie czujnika temperatury, stosowanego do modelu nawilżaczy serii MR 800 firmy Fisher&Paykel,Końcówka układu oddechowego w jego wewnętrznej części, zapewniająca pewne i bezpieczne połączenie kaniul donosowych serii OPTI FLOW firmy Fisher&Paykel. |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | 2. Kaniule nosowe dla wcześniaków z przylepcem i rzepem do repozycji, do terapii HFNC, przystosowany do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi do aparatu OPTI FLOW - RT330 Fisher &Paykel . Kaniula wyposażona w dwa odrębne dreny wzmocnione sprężynką, aby zminimalizować ryzyko zagniecenia. Dreny wykonane z oddychającego materiału odparowującego nadmiar wilgoci. Dreny złączone kaniulą z rzepem, rozdzielone przegrodą zapewniającą odrębne przepływy oraz zabezpieczające przed wystąpieniem turbulencji mieszanki gazów medycznych wewnątrz kaniuli. Możliwość rozłączenia kaniuli i wentylowania pacjenta jednym nozdrzem. Przyłącze kaniuli zapewniające pewne i bezpieczne mocowanie wewnątrz układu oddechowego. Rozmiar wcześniak waga dziecka < 1-3 kg.. Maksymalny przepływ gazu 8L/min. |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | 3. Kaniule nosowe dla noworodków z przylepcem i rzepem do repozycji, do terapii HFNC, przystosowany do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi do aparatu OPTI FLOW RT330 Fisher&Paykel. Kaniula wyposażona w dwa odrębne dreny wzmocnione sprężynką, aby zminimalizować ryzyko zagniecenia. Dreny wykonane z oddychającego materiału odparowującego nadmiar wilgoci. Dreny złączone kaniulą z rzepem, rozdzielone przegrodą zapewniającą odrębne przepływy oraz zabezpieczające przed wystąpieniem turbulencji mieszanki gazów medycznych wewnątrz kaniuli. Możliwość rozłączenia kaniuli i wentylowania pacjenta jednym nozdrzem. Przyłącze kaniuli zapewniające pewne i bezpieczne mocowanie wewnątrz układu oddechowego. Waga noworodka 2-8 kg . Maksymalny przepływ gazu 8L/min. |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
| Część 29 | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Osłona na strzykawki 2 ml do izotopów beta-promieniotwórczych . Wymiary osłony : srednica wewnętrzna 11,5 mm, długość 52 mm. |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
| Część 30 | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Układ do oddychania ogrzanym i nawilżonym powietrzem z samonapełniającą się komorą kompatybilną z Aparatem AIRVO II Fisher & Paykel . .Układ oddechowy do terapii tlenowej HFNC o długości 185 cm . Odcinek wdechowy podgrzewany wyposażony w spiralną grzałkę zatopioną w ściankach drenu, podgrzewającą gazy oddechowe z wbudowanym czujnikiem temperatury. Rura oddechowa karbowana, wykonana z materiału eliminującego skropliny w drenie i wyposażona w ruchomy klips do mocowania. Przepływ gazów w zakresie 2-60 L/min. Komplet zawiera adapter z komorą nawilżacza z automatycznym pobieraniem wody , posiadająca dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się do układu oddechowego. |  |  | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Kaniula donosowa do terapii tlenowej HFNC przystosowana do współpracy z podgrzewanym układem oddechowym kompatybilnym z aparatem AIRVO II Fisher & Paykel . Kaniula wyposażona jest w regulowany pasek zakładany na głowę , umozliwiający zamocowanie kaniuli na twarzy pacjenta. Kaniula wyposazona jest w dwie miękkie , wyprofilowane wyściólki przy policzkach pacjenta, zwiększające stabilność dopasowania i zmnuiejszające nacisk na twarz. Kolorystyczne oznaczenie rozmiarów . dren kaniuli wykonany jest z elastycznego , oddychającego materiału . Kaniula posiada dwa miękkie , elastyczne noski. Rozmiar M , L. |  |  | szt . | 80 |  | 0 |  |  | 0 | 0
3. | Interfejs do tracheostomii przeznaczony do współpracy z układem oddechowym kompatybilnym z Aparatem AIRVO II firmy Fisher & Paykel . Przepływ gazów 10-60 L/min. |  |  | szt . | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
CZĘŚĆ NR 31
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Przetwornik pizoelektryczny zaopatrzony w ceramiczny transducer – zakres częstotliwości pracy 55,5 kH kompatybilny z generatorem GEN 11 |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
CZĘŚĆ NR 32
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Elektroda nasierdziowa unipolarna o długości 170 cm - 220 cm, kompatybilna ze stymulatorem PACE 101-H OSYPKA |  |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
CZĘŚĆ NR 33
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Kabel do kapnografii ( czujnik plus adapter ) kompatybilny z monitoramii DASH 3000. |  |  | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
CZĘŚĆ NR 34
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Frez do kraniotomu wielorazowego użytku do posiadanej przez Zamawiajacego wiertarki ELAN 4 |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Frezy rozetowe i diamentowe o różnych kształtach do katnicy, prostnicy szybkoobrotowej , wielorazowego użytku do posiadanej przez Zamawiajacego wiertarki ELAN 4 |  |  | szt. | 44 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0