## Opis
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/ 1UEPN / 2021 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Opis
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu - jeżeli dotyczy, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Test wykrywający antygen SARS-CoV-2 z wymazu z nosogardzieli .Metoda kasetkowa immunochromatograficzna, bez konieczności użycia czytnika ;op. 25 testów.W zestawie : wymazówki do poboru z nosogardzieli ( łamiące się w łatwy sposób,umożliwiając umieszczenie wymazówki w probówce), kontrola dodatnia i ujemna, w zestawie statyw na probówki.Brak konieczności wyjmowania wymazówki z próbką z probówki ekstrakcyjnej;probówki ekstrakcyjne zakręcane dwustronnie.Bufor inaktywujący wirusa w ciagu 10 minut. Możliwość odczytu wyniku po 15 minutach.Możliwość stosowania w środowisku laboratoryjnym i poza-laboratoryjnym.Parametry testu: czułość min.90% we wszystkich badaniach wskazanych w karcie charakterystyki ,swoistość : min.99% we wszystkich badaniach wskazanych w karcie charakterystyki. Brak reaktywności krzyżowej z koronawirusem HKU1 .Test musi spełniać wytyczne NFZ względem refundacji i wytyczne WHO odnośnie wykrywania antygenu w diagnozie SARS-CoV-2 i posiadać status EUL WHO. |  |  | sztuka | 24000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.