## Pakiet nr ...
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/ 20 PN/ 2016 | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
|  |  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | Szczegółowy opis oferowanego asortymentu | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, | nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Stabilizatory serca tkankowe .Stabilizatory wykonane z materiału syntetycznego . Ramię stabilizujące jednorazowego użytku, przegubowe, posiadające zdolność dowolnego kształtowania . Zamiast ramion jednorazowego użytku Wykonawca może zaoferować ramiona wielorazowego użytku , wykonane z tytanu , wyposażone w podwójne zabezpieczenie linkowe w ilośći 4 sztuk dostarczone na czas trwania umowy, w cenie umowy. Mechanizm stabilizujący nadany kształt ramienia. Działające na zasadzie przysysania się do nasierdzia , wyposażone w dające się regulować w 3 płaszczyznach przyssawki. Mocowanie do dowolnego rozwieracza klatki piersiowej . Regulacja siły ssania. Możliwość podłączenia urządzenia do drenu ssącego 1/4 " . Termin przydatności do użycia : min 2 lata od daty dostawy. |  |  |  | szt. | 275 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Stabilizatory serca koniuszkowe . Stabilizatory wykonane z materiału syntetycznego . Mechanizm stabilizujacy nadany kształt ramienia. Działające na zasadzie przyssysania się do koniuszka , przystosowane do stosowania na koniuszku i na ścianie serca podłączane do próżni. Mocowanie do dowolnego rozwieracza klatki piersiowej . Regulacja siły ssania. Możliwość podłaczenia urządzenia do drenu ssącego 1/4". Ramię stabilizujące jednorazowego użytku, przegubowe, posiadające zdolność dowolnego kształtowania . Zamiast ramion jednorazowego użytku Wykonawca może zaoferować ramiona wielorazowego użytku , wykonane z tytanu , wyposażone w podwójne zabezpieczenie linkowe w ilośći 4 sztuk dostarczone na czas trwania umowy, w cenie umowy .Termin przydatności do użycia : min 2 lata. |  |  |  | szt. | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Wartość netto | 0
[9 empty] | wartość VAT | 0
[11 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [7 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data