## części
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/ 21UEPN / 2021 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
CZĘŚĆ NR 2
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu ( jeżeli dotyczy ) , nr katalogowy , producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Dzierżawa analizatora w pełni zautomatyzowanego do diagnostyki molekularnej opartego na Real Time PCR zgodnie zgodnie z formularzem parametrów wymaganych załącznik nr 7 do SWZ |  |  | miesiąc | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Test diagnostyczny in vitro do wykrywania metodą jakościową mutacji w kodonach 12, 13, 59, 61, 117 i 146 onkogenu KRAS - test wykorzystujący utrwalone w formalinie i zatopione w parafinie (FFPE) ludzkie tkanki nowotworowe do izolacji DNA i przeprowadzenia real time PCR oraz wykrywania poszukiwanych sekwencji, - czułość oznaczenia : 5% komórek zmutowanych w populacji dzikiej, - czas badania : max 180 min |  |  | szt. | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Test diagnostyczny in vitro do wykrywania metodą jakościową mutacji w kodonach 12, 13, 59, 61, 117, 146 NRAS oraz w kodonie V600E//D/K/R BRAF. Test wykorzystuje utrwalone w formalinie i zatopione w parafinie (FFPE) ludzkie tkanki nowotworowe do izolacji DNA i przeprowadzenia łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) w czasie rzeczywistym oraz wykrywania poszukiwanych sekwencji. - czułość oznaczenia: 5% komórek zmutowanych w populacji dzikiej - czas badania: max 180 min |  |  | szt. | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Test diagnostyczny in vitro do wykrywania metodą jakościową mutacji V600/E2/D i V600K/R/M w kodonie 600 genu BRAF: - test wykorzystuje DNA wydzielone z utwardzonych w parafinie (FFPE) fragmentów tkanek zawierających komórki nowotworowe, - test polegający na uzyskaniu wyniku z próbki za pomocą real time PCR, - czułość oznaczenia: 1% komórek zmutowanych w populacji dzikiej, - czas badania : max 120 min |  |  | szt. | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Test do diagnostyki in vitro (CE IVD) za pomocą którego możliwe jest wykrywanie metodą jakościową mutacji w eksonie 18 (G719A/S/C), eksonie 21 (L858R, L861Q), eksonie 20 (T790M, S768I), delecji w eksonie 19 oraz insercji w eksonie 20 genu EGFR (łacznie ponad 50 mutacji zalecanych). - test wykorzystuje DNA wydzielone z utwardzonych w parafinie (FFPE) fragmentów tkanek zawierających komórki nowotworowe, - test polegający na uzyskaniu wyniku z próbki za pomocą real time PCR, - czułość oznaczenia: 1% komórek zmutowanych w populacji dzikiej, - czas badania: max 280 min |  |  | szt. | 240 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zamawiający wymaga zaoferowania testów w opakowaniach nie większych niż 6 testów w opakowaniu. | [5 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.