Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Żołnierska 18

10 – 561 Olsztyn

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa wyrobów medycznych używanych do podawania środków kontrastowych (Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych  nr 575494-N-2019 z dnia 18.07.2019 r. ).

Wyjaśnienia treści SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania:

UWAGA:

Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści SIWZ.

Załącznik nr 2 do SIWZ, części nr 1, 2 i 3

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od oceny właściwości użytkowo - jakościowych na podstawie zaproponowanych parametrów. Ocena organoleptyczna według podanej klasyfikacji może być oceną subiektywną, a, co za tym idzie, przyznanie punktów w kryterium jakości będzie nieobiektywne.

Ewentualna obiektywna ocena charakterystyki właściwości materiałowo-strukturalnych materiałów eksploatacyjnych może być przeprowadzona jedynie przez certyfikowane laboratorium na podstawie określonych procedur.

Prosimy o podanie metody badania odporności na uszkodzenia/pęknięcia. Prosimy też o informacje w

jaki sposób i przez kogo będzie dokonywana ocena elastyczności i ergonomii wężyka.

Ponadto chcielibyśmy zauważyć, że zbyt duża elastyczność materiału może się wiązać ze

zmniejszeniem światła przepływu wężyka i wzrostu ciśnienia w systemie, co jest zjawiskiem

niekorzystnym podczas podawania środków kontrastowych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie treści SIWZ, nie odstępując od oceny parametrów jakościowych. Zamawiający wskazuje, iż pozostałe prośby Wykonawcy nie stanowią wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

Załącznik nr 2 do SIWZ, części nr 1, 2 i 3

Czy Zamawiający zmieni  oceniane  parametry  :  2)  odporność  na  uszkodzenia (pęknięcia):

- duża -10 pkt.,

- średnia - 5 pkt.,

- mała - 1 pkt.,

Na: wytrzymałość ciśnieniowa wężyków: 285psi - 1 pkt, >285psi - 10pkt.

Parametr ten w sposób jednoznaczny charakteryzuje wytrzymałość wężyka. Jest to cecha zawarta w kartach katalogowych produktu deklarowana przez producenta wyrobu medycznego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie treści SIWZ.

Załącznik nr 2 do SIWZ, części nr 1, 2 i 3

Wnosimy o wprowadzenie punktacji za zaoferowanie wyrobów medycznych nie posiadających

ftalanów (DEHP). Związki DEHP są dodatkiem stosowanym do polichlorku winylu  (PCV) -

termoplastycznego tworzywa sztucznego, stosowanego od wielu lat w wielu wyrobach różnego przeznaczenia. W związku z przeprowadzoną w ostatnich latach serią badań m.in. tych związków, ustalono, że mogą one przedostawać się do organizmu ludzkiego. Do narażenia może dojść w wyniku spożycia żywności i pyłu, umieszczenia wyrobów zawierających DEHP w ustach, wdychania powietrza i pyłu w pomieszczeniach oraz kontaktu skóry i błon śluzowych człowieka z pyłem i wyrobami. W zachowawczym stanowisku Ministra Zdrowia w sprawie zastosowania polichlorku winylu w produkcji

wyrobów medycznych podkreślone zostało, że wszystkie wyroby medyczne, w których stosowane jest PCV, stwarzają określone ryzyko skażenia organizmu pacjenta przy związku DEHP.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie treści SIWZ.

Załącznik nr 2 do SIWZ, części nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby pojemność sterylnego wężyka pacjenta o

długości 250cm wynosiła dokładnie 12,5ml potwierdzona przez producenta wyrobu medycznego. Na rynku dostępne są wężyki o długości 250cm o różnych średnicach, a co za tym idzie różnej pojemności danego wężyka. Mniejsza średnica niż zalecana przez producenta wstrzykiwacza może powodować większe ciśnienie w systemie podczas podawania środków kontrastowych. Skutkuje to niezamierzonym wystąpieniem nadciśnienia w systemie wężyków co oznacza regulację przepływu przez wstrzykiwacz. Wstrzykiwacz zmniejsza prędkość przepływu, aby utrzymać ciśnienie w wartościach granicznych. Może to prowadzić do obniżenia jakości badania a w szczególności badań angio gdzie występują duże prędkości podawania kontrastu. W posiadanym przez Zamawiającego

wstrzykiwaczu definiuje się długość wężyka pacjenta. Potrzebne jest to każdorazowo do prawidłowego wypełnienia nowego wężyka pacjenta roztworem NaCl. Inna pojemność wężyka niż 12,5ml może prowadzić do niepełnego napełnienia wężyka i pozostawienia w nim nieznanej objętości powietrza. W efekcie może prowadzić to do niezamierzonej iniekcji powietrza do pacjenta podczas badania. Dlatego tak ważny jest wymóg długości wężyka 250cm oraz jego całkowitej objętości 12,5ml.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie treści SIWZ.

Z-ca DYREKTORA

Ds. Lecznictwa

Jerzy Górny

(Podpis osoby uprawnionej)