Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Żołnierska 18

10 – 561 Olsztyn

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę gazów medycznych - powtórka (Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych  nr 523207-N-2017-2017 z dnia 1.06.2017 r. ).

Wyjaśnienia treści SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania:

UWAGA:

Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści SIWZ.

dotyczy zał. Nr 2 do SIWZ, Cz. II.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie butli aluminiowych ze zintegrowanym zaworem o pojemności 11l (2,3m3). Butla posiada wbudowane na stałe kółeczka, pozwalające na jej bardzo łatwe transportowanie bez wózka. Kółeczka stanowią integralną część butli, co nie zmniejsza jej stabilności. Jesteśmy również gotowi, w razie potrzeby, dostarczyć odpowiedni wózek do butli 11l bez dodatkowych opłat.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania dzierżawy  butli o poj. 11 litrów pod warunkiem, iż każda butla będzie dzierżawiona wraz z wózkiem transportowym.

DYREKTOR

Irena Kierzkowska

( Podpis osoby uprawnionej )