FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Część nr 2

Aparat USG trzyłóżkowy z kolorowym Dopplerem

Nazwa/typ/model …………..

Rok produkcji 2018

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Opis oferowanego parametru. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat przenośny | Tak, podać |  |
|  | Gniazda do sond 1,2,4, 8, 16 MHz lub multiport | Tak, podać |  |
|  | Sonda 2 MHz – 1 szt | Tak, podać |  |
|  | Sonda 4 MHz – 1 szt | Tak, podać |  |
|  | Oprogramowanie diagnostyczne TCD | Tak, podać |  |
|  | Oprogramowanie M-mode wysokiej rozdzielczości (min. 200 bramek) | 200 bramek – 1 pkt Pow. 200 bramek – 2 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do monitorowania unilateralnego | Tak, podać |  |
|  | Moduł zdalnego sterowania | Tak, podać |  |
|  | Wyświetlanie 6 - 8 spektrów | Tak, podać |  |
|  | Dedykowany notebook z pamięcią na twardym dysku min 1TB, ekran min 17”, głośniki stereo, pamięć zewnętrzna (64 GB) | Tak, podać |  |
|  | Dedykowany wózek z uchwytami na sondy i pulpitem na notebook (lub z systemem mocowania notebooka) | Tak, podać |  |
|  | Dedykowana drukarka (kolorowa) | Tak, podać |  |
|  | Funkcja monitorowania bilateralnego (sondy monitorujące 2 MHz z mocowaniem + oprogramowanie ) | Tak, podać |  |
|  | Sterownik nożny | Tak, podać |  |
|  | Pakiet programowy do monitorowania zatorów | Tak – 3 pkt Nie – 1 pkt |  |
| 16. | Termin dostawy | 4 tygodnie – 1 pkt 3 tygodnie – 3 pkt |  |

……………………………….

Data i podpis