## Arkusz1
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/13UEPN/2019
Część nr 1
|  | X1 | X2 | Y | A | B | C = A*B | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Wymagany Przedmiot Zamówienia | Oferowany Przedmiot Zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze), | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
Szew niewchłanialny, wykonany z silikonu, wykorzystywany do zabiegów kardiochirurgicznych. Zamawiający dopuszcza tolerancję rozmiaru igieł w zakresie +_/- 5% oraz długość nici w zakresie +/- 10%.
1. | Grubość nici: 1,1 - 1,2mm Długość nici w cm: 2x45 Długość igły w mm: 24 Kształt igły, wielkość koła: 3/8 Przekrój igły: pojedyncza, okrągła, tępa |  |  | sztuka | 216 |  | 0 | 0 | 0 | 0
UWAGA! WYSTARCZY WPISAĆ JEDYNIE WARTOŚĆ W KOLUMNIE B, POZOSTAŁE KOLUMNY UZUPEŁNIĄ SIĘ AUTOMATYCZNIE. PROSZĘ RÓWNIEŻ UZUPEŁNIĆ KOLUMNĘ X1 i X2. | [5 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | wartość VAT | 0
[9 empty] | wartość brutto | 0
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/13UEPN/2019
Część nr 2
|  | X1 | X2 | Y | A | B | C = A*B | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Wymagany Przedmiot Zamówienia | Oferowany Przedmiot Zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze), | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
Szew syntetyczny, wchłanialny, pleciony, powlekany, barwiony. Zmieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego lub kwasu poliglikolowego, (czas wchłaniania od 56 do -70 dni, podtrzymywanie tkankowe po 14 dniach minimum 80%, po 21 dniach minimum 30% pierwotnej siły podtrzymania lub czas wchłaniania od 56 do 70. Skład chemiczny: kopolimer 90% glikolidu i 10% L-laktydu Poli (glikolid i L-laktyd 35/65) i 50 % stearynian wapnia.
1. | Grubość nici: 2 Długość nici w cm: 90 Długość igły w mm: 37 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  |  | sztuka | 460 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Grubość nici: 2 Długość nici w cm: 90 Długość igły w mm: 40 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  |  | sztuka | 760 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Grubość nici: 2 Długość nici w cm: 150 Długość igły w mm: 65 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  |  | sztuka | 760 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Grubość nici: 1 Długość nici w cm: 90 Długość igły w mm: 37 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  |  | sztuka | 6800 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Grubość nici: 1 Długość nici w cm: 70-75 Długość igły w mm: 30 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: ostra |  |  | sztuka | 650 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Grubość nici: 1 Długość nici w cm: 90 Długość igły w mm: 40 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: ostra, odwrotnie tnąca |  |  | sztuka | 1560 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Grubość nici: 1/0 Długość nici w cm: 70-75 Długość igły w mm: 26 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  |  | sztuka | 310 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Grubość nici: 1/0 Długość nici w cm: 70-75 Długość igły w mm: 30 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  |  | sztuka | 510 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Grubość nici: 1/0 Długość nici w cm: 70-75 Długość igły w mm: 37 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  |  | sztuka | 1440 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Grubość nici: 2/0 Długość nici w cm: 70-75 Długość igły w mm: 48 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  |  | sztuka | 580 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Grubość nici: 2/0 Długość nici w cm: 90 Długość igły w mm: 48 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  |  | sztuka | 1700 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Grubość nici: 2/0 Długość nici w cm: 70-75 Długość igły w mm: 30 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  |  | sztuka | 1400 |  | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Grubość nici: 3/0 Długość nici w cm: 70-75 Długość igły w mm: 22 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  |  | sztuka | 210 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Grubość nici: 3/0 Długość nici w cm: 70-75 Długość igły w mm: 26 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  |  | sztuka | 2100 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Grubość nici: 3/0 Długość nici w cm: 70-75 Długość igły w mm: 37 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  |  | sztuka | 2900 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Grubość nici: 3/0 Długość nici w cm: 70-75 Długość igły w mm: 48 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  |  | sztuka | 960 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Grubość nici: 2/0 Długość nici w cm: 70-75 Długość igły w mm: 22 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  |  | sztuka | 450 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18. | Grubość nici: 2/0 Długość nici w cm: 70-75 Długość igły w mm: 26 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  |  | sztuka | 840 |  | 0 | 0 | 0 | 0
19. | Grubość nici: 5/0 Długość nici w cm: 70-75 Długość igły w mm: 17 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  |  | sztuka | 360 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20. | Grubość nici: 4/0 Długość nici w cm: 70-75 Długość igły w mm: 22 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  |  | sztuka | 70 |  | 0 | 0 | 0 | 0
21. | Grubość nici: 1 Długość nici w cm: 90 Długość igły w mm: 43-48 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła o zakończeniu tnącym |  |  | sztuka | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 0
22. | Grubość nici: 1 Długość nici w cm: 70-75 Długość igły w mm: 48 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  |  | sztuka | 1920 |  | 0 | 0 | 0 | 0
23. | Grubość nici: 1/0 Długość nici w cm: 90 bezbarwna lub barwiona Długość igły w mm: 48 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: odwrotnie tnąca |  |  | sztuka | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0
24. | Grubość nici: 1 Długość nici w cm: 90 bezbarwna lub barwiona Długość igły w mm: 48 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: odwrotnie tnąca |  |  | sztuka | 770 |  | 0 | 0 | 0 | 0
25. | Grubość nici: 1 Długość nici w cm: 70-75 Długość igły w mm: 37 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  |  | sztuka | 440 |  | 0 | 0 | 0 | 0
26. | Grubość nici: 2/0 Długość nici w cm: 90 Długość igły w mm: 37 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: odwrotnie tnąca |  |  | sztuka | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 0
27. | Grubość nici: 4/0 Długość nici w cm: 70-75 Długość igły w mm: 17 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  |  | sztuka | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0
28. | Grubość nici: 1/0 Długość nici w cm: 70-75 Długość igły w mm: 48 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  |  | sztuka | 2100 |  | 0 | 0 | 0 | 0
29. | Grubość nici: 3/0 Długość nici w cm: 70 Długość igły w mm: 24-26 Kształt igły, wielkość koła: 3/8 Przekrój igły: odwrotnie tnąca |  |  | sztuka | 1800 |  | 0 | 0 | 0 | 0
30. | Grubość nici: 3/0 Długość nici w cm: 70 Długość igły w mm: 37 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  |  | sztuka | 3000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
UWAGA! WYSTARCZY WPISAĆ JEDYNIE WARTOŚĆ W KOLUMNIE B, POZOSTAŁE KOLUMNY UZUPEŁNIĄ SIĘ AUTOMATYCZNIE. PROSZĘ RÓWNIEŻ UZUPEŁNIĆ KOLUMNĘ X1 i X2. | [5 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | wartość VAT | 0
[9 empty] | wartość brutto | 0
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/13UEPN/2019
Część nr 3
|  | X1 | X2 | Y | A | B | C = A*B | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Wymagany Przedmiot Zamówienia | Oferowany Przedmiot Zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze), | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
Szew syntetyczny, wchłanialny, pleciony, powlekany, barwiony. Z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekany mieszaniną powyższych kwasów oraz stearynianem wapnia, podtrzymywanie tkankowe po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25% pierwotnej siły podtrzymania o czasie wchłaniania 60- 70 dn
1. | Grubość nici: 1/0 Długość nici w cm: 70 Długość igły w mm: 31 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: Tapercut |  |  | sztuka | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Grubość nici: 3/0 Długość nici w cm: 70 Długość igły w mm: 36 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła, rozwarstwiająca |  |  | sztuka | 1400 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Grubość nici: 3/0 Długość nici w cm: 70 Długość igły w mm: 26 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła, rozwarstwiająca |  |  | sztuka | 240 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Grubość nici: 3/0 Długość nici w cm: 70 Długość igły w mm: 31 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła, rozwarstwiająca |  |  | sztuka | 1200 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Grubość nici: 3/0 Długość nici w cm: 90 Długość igły w mm: 48 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 koła, okrągła |  |  | sztuka | 360 |  | 0 | 0 | 0 | 0
UWAGA! WYSTARCZY WPISAĆ JEDYNIE WARTOŚĆ W KOLUMNIE B, POZOSTAŁE KOLUMNY UZUPEŁNIĄ SIĘ AUTOMATYCZNIE. PROSZĘ RÓWNIEŻ UZUPEŁNIĆ KOLUMNĘ X1 i X2. | [5 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | wartość VAT | 0
[9 empty] | wartość brutto | 0
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/13UEPN/2019
Część nr 4
|  | X1 | X2 | Y | A | B | C = A*B | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Wymagany Przedmiot Zamówienia | Oferowany Przedmiot Zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze), | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
Szew wchłanialny, syntetyczny, monofilamentowy, poli-p-dioksanon, o czasie całkowitego wchłaniania 180 - 238 dni i przyblizonym profilu podtrzymywania tkankowego min. 80% po 14 dniach, lub szew syntetyczny, monofilamentowy, wykonany z poliglikonatu bez powleczenia triclosalem, o lepszym czasie absorpcji 180 dni, podtrzymywaniu węzłami 75% po 14 dniach, 65 % po 21 dniach i 50% po 28 dniach od implantacji. Opakowanie 12 sztuk
1. | Grubość nici :1 Długość nici w cm: 150 cm pętla Długość igły w mm: 40 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła, pogrubiona |  |  | op. | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Grubość nici: 1/0 Długość nici w cm: 150 cm petla Długość igły w mm: 40 Kształt igły, wielkość koła: 3/8 Przekrój igły: okrągła, pogrubiona |  |  | op. | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Grubość nici: 2/0 Długość nici w cm: 70-75 Długość igły w mm: 26 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  |  | op. | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Grubość nici: 3/0 Długość nici w cm: 70-75 Długość igły w mm: 20-22 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  |  | op. | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Grubość nici: 3/0 Długość nici w cm: 70-75 Długość igły w mm: 26 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  |  | op. | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Grubość nici: 4/0 Długość nici w cm: 70-75 Długość igły w mm: 20-22 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  |  | op. | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Grubość nici: 5/0 Długość nici w cm: 70-75 Długość igły w mm: 17 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  |  | op. | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Grubość nici: 1 Długość nici w cm: 150 pętla Długość igły w mm: 48 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła, wzmocniona |  |  | op. | 71 |  | 0 | 0 | 0 | 0
UWAGA! WYSTARCZY WPISAĆ JEDYNIE WARTOŚĆ W KOLUMNIE B, POZOSTAŁE KOLUMNY UZUPEŁNIĄ SIĘ AUTOMATYCZNIE. PROSZĘ RÓWNIEŻ UZUPEŁNIĆ KOLUMNĘ X1 i X2. | [5 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | wartość VAT | 0
[9 empty] | wartość brutto | 0
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/13UEPN/2019
Część nr 5
|  | X1 | X2 | Y | A | B | C = A*B | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Wymagany Przedmiot Zamówienia | Oferowany Przedmiot Zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze), | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Syntetyczna nić wchłanialna, powlekana plecionka - szew okulistyczny. Czas wchłaniania do 70 dni. Grubość nici: 8/0 Długość nici w cm: 30 Długość igły w mm: 6-6,50 Kształt igły, wielkość koła: 2x3/8 Przekrój igły: szpatułka z mikroostrzem, średnica 254 mikrony |  |  | sztuka | 88 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Monofilamentowa nić nylonowa Grubość nici: 11/0 Długość nici w cm: 30 Długość igły w mm: 6,5 Kształt igły, wielkość koła: 2x3/8 Przekrój igły: szpatułka z mikroostrzem, średnica 152 mikrony |  |  | sztuka | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
UWAGA! WYSTARCZY WPISAĆ JEDYNIE WARTOŚĆ W KOLUMNIE B, POZOSTAŁE KOLUMNY UZUPEŁNIĄ SIĘ AUTOMATYCZNIE. PROSZĘ RÓWNIEŻ UZUPEŁNIĆ KOLUMNĘ X1 i X2. | [5 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | wartość VAT | 0
[9 empty] | wartość brutto | 0
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/13UEPN/2019
Część nr 6
|  | X1 | X2 | Y | A | B | C = A*B | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Wymagany Przedmiot Zamówienia | Oferowany Przedmiot Zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze), | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
Szew niewchłanialny, syntetyczny, polibuester, monofilamentowy, barwiony .
1. | Grubość nici: 5/0 Długość nici w cm: 45 Długość igły w mm: 16 Kształt igły, wielkość koła: 3/8 Przekrój igły: ostra, odwrotnie tnąca |  |  | sztuka | 504 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Grubość nici: 2/0 Długość nici w cm: 75 Długość igły w mm: 30 Kształt igły, wielkość koła: 3/8 Przekrój igły: ostra, odwrotnie tnąca |  |  | sztuka | 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Grubość nici: 2/0 Długość nici w cm: 75 Długość igły w mm: 28-30 Kształt igły, wielkość koła: 3/8 Przekrój igły: ostra |  |  | sztuka | 3700 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Grubość nici: 1 Długość nici w cm: 100 Długość igły w mm: 90 Kształt igły, wielkość koła: 3/8 Przekrój igły: ostra, odwrotnie tnąca |  |  | sztuka | 240 |  | 0 | 0 | 0 | 0
UWAGA! WYSTARCZY WPISAĆ JEDYNIE WARTOŚĆ W KOLUMNIE B, POZOSTAŁE KOLUMNY UZUPEŁNIĄ SIĘ AUTOMATYCZNIE. PROSZĘ RÓWNIEŻ UZUPEŁNIĆ KOLUMNĘ X1 i X2. | [5 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | wartość VAT | 0
[9 empty] | wartość brutto | 0