## części
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/26TP/2021 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
CZĘŚĆ NR 1
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Stabilizatory serca tkankowe .Stabilizatory wykonane z materiału syntetycznego . Ramię stabilizujące jednorazowego użytku, przegubowe, posiadające zdolność dowolnego kształtowania . Zamiast ramion jednorazowego użytku Wykonawca może zaoferować ramiona wielorazowego użytku , wykonane z tytanu , wyposażone w podwójne zabezpieczenie linkowe w ilości 10 sztuk dostarczone na czas trwania umowy, w cenie umowy. Mechanizm stabilizujący nadany kształt ramienia. Działające na zasadzie przysysania się do nasierdzia , wyposażone w dające się regulować w 3 płaszczyznach przyssawki. Mocowanie do dedykowanego rozwieracza klatki piersiowej (dostarczenie dedykowanego rozwieracza - 2 sztuk w cenie umowy ). Regulacja siły ssania. Możliwość podłączenia urządzenia do drenu ssącego 1/4 " . lub stabilizator jednorazowego użytku o następujących parametrach ssący, atraumatyczny - niskoprofilowy niezakrywający naczyń wieńcowych - ramię o płynnej możliwości dostosowania pozycji oraz silnej stabilizacji - plastyczny - ułatwiający ocenę struktur nasierdziowych - jednorazowy - część ssąca z przejrzystego materiału – niskoprofilowa - część ssąca plastyczna - możliwość dostosowania kształtu - wyposażony w system mocujący do linii ssącej na korpusie i pokrętle sterującym, w zestawie komplet dedykowanych piór (plastikowych, jednorazowych bransz) kompatybilnych z retraktorem ( dostarczenie dedykowanego retraktora - 2 szt. w cenie umowy) dostarczanym bezpłatnie na czas trwania umowy - przyssawki z wieloma komorami ssącymi - zbrojona linia ssąca do pompy - wyposażony w przegub do manewrowania ramieniem w płaszczyźnie poziomej w zakresie 180 stopni bez poruszania korpusem stabilizatora - możliwość ustawienia ramienia pod kątem 90 stopni do płaszczyzny urządzenia . |  |  | szt. | 514 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Stabilizatory serca koniuszkowe . Stabilizatory wykonane z materiału syntetycznego . Mechanizm stabilizujący nadany kształt ramienia. Działające na zasadzie przysysania się do koniuszka , przystosowane do stosowania na koniuszku i na ścianie serca podłączane do próżni. Mocowanie do dedykowanego rozwieracza klatki piersiowej ( dostarczenie w cenie umowy rozwieracza jak w poz.1 ) Regulacja siły ssania. Możliwość podłączenia urządzenia do drenu ssącego 1/4". Ramię stabilizujące jednorazowego użytku, przegubowe, posiadające zdolność dowolnego kształtowania . Zamiast ramion jednorazowego użytku Wykonawca może zaoferować ramiona wielorazowego użytku , wykonane z tytanu , wyposażone w podwójne zabezpieczenie linkowe w ilości 10 sztuk dostarczone na czas trwania umowy, w cenie umowy .lub stabilizator jednorazowego użytku o nastąpujących parametrach Stabilizator serca - pozycjoner: - ssący, atraumatyczny - część ssąca z przejrzystego materiału w kształcie stożka-lejka, pokryta od wewnątrz atraumatyczną włókniną - niskoprofilowy - elastyczne zawieszenie serca nieupośledzające jego hemodynamiki - ułatwiający ocenę struktur nasierdziowych - możliwość umieszczenia pozycjonera na ścianie komory serca i poza przebiegiem naczyń - wyposażony w przegub do manewrowania ramieniem w płaszczyźnie poziomej w zakresie 180 stopni bez poruszania korpusem pozycjonera - możliwość ustawienia ramienia pod kątem 90 stopni do płaszczyzny urządzenia. |  |  | szt. | 58 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w cenie umowy na czas trwania umowy wielorazowego urządzenia – 2 sztuki ( tj. retraktora / rozwieracza lub równoważnego urządzenia dedykowanego do zaoferowanych stabilizatorów ) jak również zapewnić jego wymianę na swój koszt w przypadku zużycia .W przypadku zaoferowania stabilizatora z ramionami wielorazowymi , Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na czas trwania umowy w cenie umowy 10 sztuk dla każdej pozycji stabilizatora ramion wielorazowego użytku jak również zapewnić ich wymianę na swój koszt w przypadku zużycia. | [5 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP.