## część_1-7
	DZPZ/333/27PN/2018	Załącznik nr 3 do SIWZ

Część nr 1 (2 )
L.p.	Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia	Proponowane kryteria oceny ofert	Maxymalna ilość punktów
1	Gaza bawełniana szer. min. 90 cm 13 lub 17 nitkowa w składach a’100 m lub 200. Wymagana klasa IIa reguła 7, nitka bielona wodą utlenioną, brak pylenia, chłonność potwierdzona oświadczeniami dotyczącymi: gramatury przędzy, skrętu nitki, czasu tonięcia i chłonności.	Chłonność - badanie próbki będzie polegało na nasączeniu gazy złozonej w 8 warstw, ułożonej na pergaminie, jednakową ilością płynu i ocenie stopnia wilgotności /ilości płynu na pergaminie	5
2	Lignina arkusze 40 x 60 cm, bielona, brak pylenia, dobra chłonność, miękka.± 3 cm	bez oceny	5
3	Okleina jałowa na włókninie do mocowania kaniul z zaokrąglonymi rogami, dodatkową poduszeczką wyściełającą, z nacięciem rozm. 6 cm x 8 cm ± 0,5 cm	bez oceny
4	Opaska elastyczna tkana z zapinką znajdującą się w opakowaniu, opaska pakowana pojedynczo w kartoniku, dł. 5 m w stanie rozciągniętym, w stanie relaksacji 1, 5 m szer. 10 cm zachowująca stałą elastyczność, wielokrotnego użytku, pakowana pojedynczo, nie powodująca zwijania się brzegów.	bez oceny
5	Opaska elastyczna tkana z zapinką znajdującą się w opakowaniu, opaska pakowana pojedynczo dł. 5 m w stanie rozciągniętym, w stanie relaksacji 1, 5 m szer. 12 cm zachowująca stałą elastyczność, wielokrotnego użytku, pakowana pojedynczo, nie powodująca zwijania się brzegów.	bez oceny
6	Opaska elastyczna tkana z dwoma zapinkami znajdującymi się w opakowaniu, opaska pakowana pojedynczo dł. 5 m w stanie rozciągniętym, w stanie relaksacji 1, 5 m szer.15 cm zachowująca stałą elastyczność, wielokrotnego użytku, pakowana pojedynczo, nie powodująca zwijania się brzegów.	bez oceny
7	Opaska gipsowa dł. 3 m szer. 12 cm , czas wiązania do 5 min. krótki czas zanurzenia do 15 s , nosnik obustronnie pokryty masą gipsową , czas modelowania do 3 minut, czas wiązania absolutnie zgodny z deklaracją, w opakowaniach min. a’ 2 szt.	bez oceny
8	Opaska gipsowa dł. 3 m szer. 14 – 15 cm , czas wiązania do 5 min krótki czas zanurzenia do 15 s, nośnik obustronnie pokryty masą gipsową , czas modelowania do 3 minut, czas wiązania absolutnie zgodny z deklaracją, w opakowaniach min a’ 2 szt.	bez oceny
9	Opaska z waty syntetycznej pod gips 10 cm x 3 m, dobra przepuszczalność powietrza, miękka, dobre właściwości wyściełające, chłonna, odprowadzająca wilgoć, podzielna ręcznie.	bez oceny
10	Opaska z waty syntetycznej pod gips 15 cm x 3 m, dobra przepuszczalność powietrza, miękka, dobre właściwości wyściełające, chłonna, odprowadzająca wilgoć, podzielna ręcznie.	bez oceny
11	Przylepiec hypoalergiczny z białego sztucznego jedwabiu z ząbkowanymi brzegami, dający się dzielić w poprzek bez użycia nożyczek, na szpulce szer. 1, 25 cm, przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej, wodoodporny, nie absorbuje promieni Rtg, z hypoalergicznym klejem równomiernie naniesionym na całej powierzchni lepnej	Lepność - ocenie będzie polegał stopień lepności przylepca w warunkach skóry wilgotnej	5
12	Przylepiec hypoalergiczny z białego sztucznego jedwabiu z ząbkowanymi brzegami, dający się dzielić w poprzek bez użycia nożyczek, na szpulce szer. 2,5 cm, przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej, wodoodporny, nie absorbuje promieni Rtg, z hypoalergicznym klejem równomiernie naniesionym na całej powierzchni lepnej	Lepność - ocenie będzie polegał stopień lepności przylepca w warunkach skóry wilgotnej	5
13	Przylepiec na tkaninie wiskozowej lub bawełnianej z ząbkowanymi brzegami, dający się dzielić w poprzek bez użycia nożyczek, na szpulce szer. 2, 5 cm , z hypoalergicznym klejem równomiernie naniesionym na całej powierzchni lepnej , przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej , nie absorbuje promieni RTG.	Lepność - ocenie będzie polegał stopień lepności przylepca w warunkach skóry wilgotnej. Dzielenie bez użycia nożyczek - ocenie będzie podlegać łatwość dzielenie bez użycia nożyczek: opór, stopień użycia siły do dzielenia	5
14	Przylepiec na tkaninie wiskozowej lub bawełnianej z ząbkowanymi brzegami, dający się dzielić w poprzek bez użycia nożyczek, na szpulce szer. 5 cm , z hypoalergicznym klejem równomiernie naniesionym na całlej powierzchni lepnej, przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej , nie absorbuje promieni RTG.	Lepność - ocenie będzie polegał stopień lepności przylepca w warunkach skóry wilgotnej. Dzielenie bez użycia nożyczek - ocenie będzie podlegać łatwość dzielenie bez użycia nożyczek: opór, stopień użycia siły do dzielenia	5
15	Przylepiec na porowatej przezroczystej folii szer. 1, 25 cm hipoalergiczny, pokryty klejem polakrylowym, przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej, nie absorbuje promieni RTG , dający się dzielić wzdłuż i wszerz bez użycia nożyczek, na szpulce , pakowany pojedynczo w kartoniku .	Lepność - ocenie będzie polegał stopień lepności przylepca w warunkach skóry wilgotnej	5
16	Przylepiec na porowatej przezroczystej folii szer. 2,5 cm hipoalergiczny, pokryty klejem polakrylowym, przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej, nie absorbuje promieni RTG, dający się dzielić wzdłuż i wszerz bez użycia nożyczek, na szpulce	Lepność - ocenie będzie polegał stopień lepności przylepca w warunkach skóry wilgotnej	5
17	Przylepiec z opatrunkiem na tkaninie szer. 8 cm wykonany z tkaniny wiskozowej, pokryty klejem z syntetycznego kauczuku, przepuszczalny dla powietrza, chłonny opatrunek pakowany w dozowniku z kartonu a’ 5 m.	bez oceny
18	Przylepiec z opatrunkiem wyjałowiony 10 cm x 6-8 cm bezbolesna zmiana opatrunku – lepkość, dobre właściwości absorpcyjne, miękki, prosta aplikacja, przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej, hypoalergiczny, z zaokrąglonymi rogami, wkład chłonny zabezpieczony mikrosiatką, z zaokrąglonymi rogami .	Lepność - ocenie będzie polegał stopień lepności przylepca w warunkach skóry wilgotnej	5
19	Przylepiec z opatrunkiem wyjałowiony 15 cm x 6-8 cm bezbolesna zmiana opatrunku – lepkość, dobre właściwości absorpcyjne, miękki, prosta aplikacja, przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej, hypoalergiczny, z zaokrąglonymi rogami, wkład chłonny zabezpieczony mikrosiatką, z zaokrąglonymi rogami	Lepność - ocenie będzie polegał stopień lepności przylepca w warunkach skóry wilgotnej	5
20	Przylepiec z opatrunkiem wyjałowiony 20 cm x 8-10 cm bezbolesna zmiana opatrunku – lepkość, dobre właściwości absorpcyjne, miękki, prosta aplikacja, przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej, hypoalergiczny, z zaokrąglonymi rogami, wkład chłonny zabezpieczony mikrosiatką, z zaokrąglonymi rogami .	Lepność - ocenie będzie polegał stopień lepności przylepca w warunkach skóry wilgotnej	5
21	Przylepiec z opatrunkiem wyjałowiony 35 cm x 10 cm bezbolesna zmiana opatrunku – lepkość, dobre właściwości absorpcyjne, miękki, prosta aplikacja, przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej, hypoalergiczny, z zaokrąglonymi rogami, wkład chłonny zabezpieczony mikrosiatką, z zaokrąglonymi rogami .	Lepność - ocenie będzie polegał stopień lepności przylepca w warunkach skóry wilgotnej	5
22	Przylepiec z opatrunkiem wyjałowiony 7, 2 cm x 5 cm Bezbolesna zmiana opatrunku – lepkość, dobre właściwości absorpcyjne, miękki, prosta aplikacja, przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej, hypoalergiczny, z zaokrąglonymi rogami, wkład chłonny zabezpieczony mikrosiatką .	Lepność - ocenie będzie polegał stopień lepności przylepca w warunkach skóry wilgotnej	5
23	Wata opatrunkowa 500g bawełniano – wiskozowa, 70% bawełny i 30 % wiskozy lub 50 % bawełny i 50 % wiskozy brak pylenia, właściwości absorpcyjne, dobre właściwości wyściełające.	bez oceny
24	Włókninowy przylepiec chirurgiczny 10 m x 10 cm, hypoalergiczny, przepuszczający powietrze i parę wodną, łatwy w użyciu , dobra lepkość, wodoodporny nie powodujący odklejanie się pod wpływem płynów ustrojowych.	bez oceny
25	Włókninowy przylepiec chirurgiczny 10 m x 15 cm, hypoalergiczny, przepuszczający powietrze i parę wodną, łatwy w użyciu , dobra lepkość, wodoodporny nie powodujący odklejanie się pod wpływem płynów ustrojowych.	bez oceny
26	Włókninowy przylepiec chirurgiczny 10 m x 20 cm, hypoalergiczny, przepuszczający powietrze i parę wodną, łatwy w użyciu , dobra lepkość, wodoodporny nie powodujący odklejania się pod wpływem płynów ustrojowych.	bez oceny
27	Włókninowy przylepiec chirurgiczny 10 m x 5 cm, hypoalergiczny, przepuszczający powietrze i parę wodną, łatwy w użyciu , dobra lepkość, wodoodporny nie powodujący odklejanie się pod wpływem płynów ustrojowych.	bez oceny
28	Paski do zamykani ran 3 mm x 76 mm a 5 szt. x 50	bez oceny
	RAZEM		65

Część nr 2 (14)
L.p.	Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia	Proponowane kryteria oceny ofert	Maxymalna ilość punktów
1	Opatrunek hydrokoloidowy z alginianem wapnia 20 cm x 20 cm	Chłonność - podany parametr poddany zostanie ocenie podczas zastosowania w procedurze	5
	RAZEM		5

Część nr 3 (20)
L.p.	Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia	Proponowane kryteria oceny ofert	Maxymalna ilość punktów
1	Tampon uszny PVA 12x24 mm	Chłonność - podany parametr poddany zostanie ocenie podczas zastosowaniu w procedurze	5
2	Tampon uszny PVA 9x15 mm	Chłonność - podany parametr poddany zostanie ocenie podczas zastosowaniu w procedurze	5
3	Stabilizator dwupłatowy do nosa, grubość 0,5 mm	bez oceny
4	Stabilizator dwupłatowy do nosa, grubość 0,25 mm	bez oceny
5	Tuba wentylacyjna silikonowa, średnica 1,5 mm	bez oceny
6	Tuba wentylacyjna silikonowa, średnica 1,1 mm	bez oceny
7	Płaty silikonowe do operacji mikrochirurgicznych ucha, grubość 0,13 mm, rozmiar 6x40 mm	bez oceny
8	Bandaż uszny jednostronny, uniwersalny z zapięciem.	bez oceny
9	Bandaż uszny jednostronny, duży.	bez oceny
10	Bandaż uszny jednostronny, średni.	bez oceny
11	Opatrunek donosowy z gąbki PVA, rozmiar: dł. 80mm.	bez oceny
	RAZEM		10

Część nr 4 (21)
L.p.	Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia	Proponowane kryteria oceny ofert	Maxymalna ilość punktów
1	Tamponada nosowa z balonem do tamowania krwawień, wykonana z hydrokoloidowej siateczki z CMC . Długość 75 mm . Pakowana sterylnie pojedyńczo .Jednorazowego użytku .	Chłonność - podany parametr poddany zostanie ocenie podczas zastosowaniu w procedurze	5
2	Opatrunek nosowy do zabiegów turbinektomii , septoplastyki i polypektomii, wykonany z hydrokoloidowej siateczki z CMC usztywnionej medyczną pianką poliuretanową . Długość 55 mm. Pakowany sterylnie pojedyńczo . Jednorazowego użytku .	bez oceny
3	Krążek silikonowy / obturator / do zabiegów zamknięcia ubytków i perforacji w przegrodzie nosowej : grubość 0,50 mm , kołnierz dwustronny średnica 30 mm , pakowany pojedyńczo sterylnie .	bez oceny
	RAZEM		5

Część nr 5
L.p.	Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia	Proponowane kryteria oceny ofert	Maxymalna ilość punktów
1	Jednorazowe myjki wykonane z miękkiej i chłonnej włókniny poliestrowo - wiskozowej przeznaczone do mycia i pielęgnacji ciała pacjenta. Zaprojektowana tak aby skóra dłoni nie miała kontaktu z nieczystościami. Wygodne w użyciu, jednorazowe. Rozmiar: szer. min. 155 mm, długość min. 220 mm.	Chłonność, kształt/przyleganie do dłoni	5
	RAZEM		5

Część nr 6
L.p.	Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia	Proponowane kryteria oceny ofert	Maxymalna ilość punktów
1	Opatrunek zbdowany z siatki poliamidowej impregnowanej maścią neutralną z dodatkiem srebra metalicznego 10 cm x 10 cm x 1 szt. w opakowaniach zgrzewanych po 1 sztuce	Chłonność, brak przylegania do rany - podany parametr poddany zostanie ocenie podczas zastosowaniu w procedurze	5
	RAZEM		5

Część nr 7
L.p.	Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia	Proponowane kryteria oceny ofert	Maxymalna ilość punktów
1	Sterylny opatrunek zawierajacy w części centralnej materiał chłonny wykonany w technologii Hydrofiber . Płytka chłonna składa się z karboksymetylocelulozy sodowej stabilizowanej poprzez przeszycie włóknami nylonu i elastenu 9cm x 25 cm	Chłonność - podany parametr poddany zostanie ocenie podczas zastosowaniu w procedurze	5
	RAZEM		5