Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Żołnierska 18

10 – 561 Olsztyn

Przedmiot zapytania dotyczy: Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych

PYTANIA I ODPOWIEDZI

UWAGA:

Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia ofert cenowej.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pełni automatycznego analizatora do określania parametrów fizyko-chemicznych moczu z menu w języku angielskim i z polsko-języczną instrukcją obsługi?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w pełni automatycznego analizatora do określania parametrów fizyko-chemicznych moczu z menu w języku angielskim i z polsko-języczną instrukcją obsługi.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków do analizy moczu o czułości 15 mg /dl dla białka czyli o czułości lepszej od wymaganej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pasków do analizy moczu o czułości 15 mg /dl dla białka

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji czy w koszty oferty należy wkalkulować podłączenie automatycznego analizatora do analizy moczu do laboratoryjnego systemu informatycznego? Jeżeli tak prosimy również o podanie informacji jakiej firmy system laboratoryjny posiada Zamawiający.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga podłączenia automatycznego analizatora do analizy moczu do laboratoryjnego systemu informatycznego w cenie umowy, zgodnie z § 2 ust 1 projektu umowy. Zamawiający posiada system informatyczny InfoMedica.

DYREKTOR

Irena Kierzkowska

( Podpis osoby uprawnionej )